## УК Очаг - ул. Королева, 11 ул.
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Королева, 11 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1C19
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 211564 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 100.11 | 47.67 |  |  | 52.44 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 121.11 | 116.09 |  |  | 103.6 | [5 empty] | 102.48 |  |  | 13.61 |  | 6.677 |  | 47.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 110.02 | 51.3 |  |  | 58.72 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 125.41 | 119.26 |  |  | 110.67 | [5 empty] | 109.28 |  |  | 9.98 |  | 7.484 |  | 51.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 98.21 | 49.1 |  |  | 49.11 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 125.23 | 120.19 |  |  | 110.44 | [5 empty] | 109.16 |  |  | 11.03 |  | 6.394 |  | 48.83 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 100.35 | 48.22 |  |  | 52.13 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 125.44 | 120.22 |  |  | 108.28 | [5 empty] | 107.07 |  |  | 13.15 |  | 6.844 |  | 48.18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 105.37 | 49.34 |  |  | 56.03 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 124.69 | 119.02 |  |  | 107.87 | [5 empty] | 106.64 |  |  | 12.38 |  | 7.232 |  | 49.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 103.91 | 48.77 |  |  | 55.14 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 124.9 | 119.37 |  |  | 106.15 | [5 empty] | 104.99 |  |  | 14.38 |  | 7.223 |  | 48.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 105.71 | 49.28 |  |  | 56.43 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 123.2 | 117.57 |  |  | 107.85 | [5 empty] | 106.59 |  |  | 10.98 |  | 7.134 |  | 49.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 102.58 | 50.42 |  |  | 52.16 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 128.67 | 123.08 |  |  | 113.32 | [5 empty] | 111.96 |  |  | 11.12 |  | 6.934 |  | 50.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 102.23 | 49.31 |  |  | 52.92 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 126.05 | 120.62 |  |  | 110 | [5 empty] | 108.73 |  |  | 11.89 |  | 6.92 |  | 49.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 91.38 | 46.39 |  |  | 44.99 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 124.47 | 120.05 |  |  | 108.28 | [5 empty] | 107.17 |  |  | 12.88 |  | 5.935 |  | 46.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 77.94 | 42.83 |  |  | 35.11 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 122.65 | 119.37 |  |  | 106.32 | [5 empty] | 105.37 |  |  | 14 |  | 4.719 |  | 42.74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 70.46 | 39.11 |  |  | 31.35 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 114.55 | 112.01 |  |  | 97.51 | [5 empty] | 96.75 |  |  | 15.26 |  | 4.027 |  | 39.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 69.82 | 37.95 |  |  | 31.87 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 108.99 | 106.62 |  |  | 92.19 | [5 empty] | 91.54 |  |  | 15.08 |  | 3.89 |  | 37.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 75.72 | 39.67 |  |  | 36.05 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 114.17 | 111.26 |  |  | 94.67 | [5 empty] | 93.96 |  |  | 17.3 |  | 4.607 |  | 39.61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 75.15 | 39.93 |  |  | 35.22 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 113.11 | 110.29 |  |  | 96.93 | [5 empty] | 96.21 |  |  | 14.08 |  | 4.371 |  | 39.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 79.05 | 41.52 |  |  | 37.53 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 115.29 | 112.13 |  |  | 98.2 | [5 empty] | 97.35 |  |  | 14.78 |  | 4.741 |  | 41.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 73.7 | 40.49 |  |  | 33.21 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 115.22 | 112.41 |  |  | 98.59 | [5 empty] | 97.81 |  |  | 14.6 |  | 4.249 |  | 40.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 74.52 | 41.04 |  |  | 33.48 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 115.54 | 112.68 |  |  | 100.48 | [5 empty] | 99.64 |  |  | 13.04 |  | 4.238 |  | 40.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 85.08 | 42.96 |  |  | 42.12 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 117.25 | 113.6 |  |  | 99.35 | [5 empty] | 98.43 |  |  | 15.17 |  | 5.359 |  | 42.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 91.66 | 45.6 |  |  | 46.06 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 121.26 | 116.92 |  |  | 104.49 | [5 empty] | 103.46 |  |  | 13.46 |  | 5.936 |  | 45.55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.74 | 47.57 |  |  | 46.17 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 125.28 | 120.64 |  |  | 110.61 | [5 empty] | 109.41 |  |  | 11.23 |  | 6.05 |  | 47.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.03 | 47.22 |  |  | 41.81 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 127.04 | 122.72 |  |  | 112.88 | [5 empty] | 111.65 |  |  | 11.07 |  | 5.6 |  | 47.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.61 | 43.6 |  |  | 40.01 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 119.83 | 116.19 |  |  | 105.15 | [5 empty] | 104.18 |  |  | 12.01 |  | 5.113 |  | 43.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 81.07 | 43.04 |  |  | 38.03 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 119.9 | 116.47 |  |  | 104.68 | [5 empty] | 103.78 |  |  | 12.69 |  | 4.908 |  | 42.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 78.41 | 42.15 |  |  | 36.26 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 118.83 | 115.61 |  |  | 103.53 | [5 empty] | 102.66 |  |  | 12.95 |  | 4.669 |  | 42.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 71.54 | 39.47 |  |  | 32.07 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 113.97 | 111.35 |  |  | 98.57 | [5 empty] | 97.85 |  |  | 13.5 |  | 4.031 |  | 39.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.37 | 39.93 |  |  | 30.44 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 118.06 | 115.43 |  |  | 100.67 | [5 empty] | 99.89 |  |  | 15.54 |  | 4.052 |  | 39.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.75 | 39.74 |  |  | 30.01 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 114.73 | 112.24 |  |  | 99.63 | [5 empty] | 98.89 |  |  | 13.35 |  | 3.829 |  | 39.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3364.84 | 3253.41 |  |  | 2910.91 | [5 empty] | 2882.9 |  |  | 370.51 |  | 153.166 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 86.8032 | 44.415 |  |  | 42.3882 |  | 3.2 |  | 2.6 | [19 empty] | 44.3371
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 83149.5674 |  |  | 80817.4072 |  |  |  |  | 68060.4932 |  |  | 67451.4883 |  |  |  | 13365.9189 | [5 empty] | 3404.5841 |  |  |  | 2255.05 |  | 2213.73 |  |  |  |  | 130.014 |  | 22093
2021-03-23 |  |  |  | 86514.6449 |  |  | 84071.0296 |  |  |  |  | 70971.5013 |  |  | 70334.4854 |  |  |  | 13736.5443 | [5 empty] | 3557.7841 |  |  |  | 2255.05 |  | 2213.73 |  |  |  |  | 130.014 |  | 22765
Итого: |  |  |  | 3365.0775 |  |  | 3253.6224 |  |  |  |  | 2911.0081 |  |  | 2882.9971 |  |  |  | 370.6253 | [5 empty] | 153.2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Королева, 11 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1C19
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 211564 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 15.68 | [16 empty] | 35.74 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 12.07 | [16 empty] | 30.78 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 12.95 | [16 empty] | 30.05 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 15.26 | [16 empty] | 35.97 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 14.58 | [16 empty] | 39.09 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 16.63 | [16 empty] | 41.96 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 13 | [16 empty] | 31.51 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 13.27 | [16 empty] | 31.73 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 14.03 | [16 empty] | 31.59 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 14.86 | [16 empty] | 31.26 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 15.91 | [16 empty] | 28.89 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 17.49 | [16 empty] | 32.38 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 17.51 | [16 empty] | 32.05 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 19.13 | [16 empty] | 34.29 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 15.91 | [16 empty] | 29.55 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 16.16 | [16 empty] | 30.56 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 16.75 | [16 empty] | 29.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 15 | [16 empty] | 26.34 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 16.91 | [16 empty] | 34.88 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 16.3 | [16 empty] | 37.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 14.14 | [16 empty] | 31.08 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 14.19 | [16 empty] | 29.54 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 15.17 | [16 empty] | 29.29 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 15.54 | [16 empty] | 30.01 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 16.16 | [16 empty] | 31.19 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 16.66 | [16 empty] | 30.72 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 18.61 | [16 empty] | 32.93 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 16.17 | [16 empty] | 28.11 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 436.04 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 897.69 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 15422.6742 | [24 empty] | 24725.9654 |  | 22093
2021-03-23 |  |  |  | 15858.8094 | [24 empty] | 25623.897 |  | 22765
Итого: |  |  |  | 436.1353 | [24 empty] | 897.9316 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: