## УК Очаг - ул. Королева, 17 ул.
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Королева, 17 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1FC8
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 210931 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-03-11 |  | 74.02 | 47.33 |  |  | 26.69 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 106.93 | 104.63 |  |  | 106.17 | [5 empty] | 104.63 |  |  | 0 |  | 2.793 |  | 47.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 74.28 | 48.54 |  |  | 25.74 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 118.01 | 115.5 |  |  | 117.36 | [5 empty] | 115.5 |  |  | 0 |  | 2.97 |  | 48.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 85.66 | 50.39 |  |  | 35.27 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 116.62 | 112.86 |  |  | 114.32 | [5 empty] | 112.86 |  |  | 0 |  | 3.983 |  | 50.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 91.61 | 51.22 |  |  | 40.39 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 107.76 | 104.13 |  |  | 105.83 | [5 empty] | 104.13 |  |  | 0 |  | 4.208 |  | 50.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.15 | 51.79 |  |  | 41.36 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 98.51 | 94.95 |  |  | 96.36 | [5 empty] | 94.95 |  |  | 0 |  | 3.933 |  | 51.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 88.03 | 49.02 |  |  | 39.01 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 97.08 | 93.91 |  |  | 95.16 | [5 empty] | 93.91 |  |  | 0 |  | 3.665 |  | 49.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.54 | 51.27 |  |  | 32.27 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 121.27 | 117.58 |  |  | 119.17 | [5 empty] | 117.58 |  |  | 0 |  | 3.794 |  | 50.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 81.08 | 49.83 |  |  | 31.25 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 116.59 | 113.16 |  |  | 114.55 | [5 empty] | 113.16 |  |  | 0 |  | 3.535 |  | 49.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 78.17 | 49.1 |  |  | 29.07 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 117.04 | 113.95 |  |  | 115.47 | [5 empty] | 113.95 |  |  | 0 |  | 3.313 |  | 48.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 71.57 | 48.35 |  |  | 23.22 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 133.48 | 130.71 |  |  | 132.6 | [5 empty] | 130.71 |  |  | 0 |  | 3.035 |  | 48.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.32 | 47 |  |  | 23.32 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 113.17 | 110.71 |  |  | 112.09 | [5 empty] | 110.71 |  |  | 0 |  | 2.584 |  | 47.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.82 | 47.91 |  |  | 21.91 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 122.49 | 120.19 |  |  | 122.12 | [5 empty] | 120.19 |  |  | 0 |  | 2.631 |  | 47.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1368.95 | 1332.28 |  |  | 1351.2 | [5 empty] | 1332.28 |  |  | 0 |  | 40.444 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 288 | 0
Средние |  | 80.1042 | 49.3125 |  |  | 30.7917 |  | 3.2 |  | 2.6 | [19 empty] | 49.0742
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-03-11 |  |  |  | 52687.3229 |  |  | 51200.9531 |  |  |  |  | 43643.6068 |  |  | 43174.7422 |  |  |  | 8026.2109 | [5 empty] | 1737.284 |  |  |  | 1504.62 |  | 1224.95 |  |  |  |  | 71.617 |  | 15561
2021-03-23 |  |  |  | 54063.3984 |  |  | 52539.7617 |  |  |  |  | 45001.1914 |  |  | 44513.5508 |  |  |  | 8026.2109 | [5 empty] | 1778.062 |  |  |  | 1504.62 |  | 1224.95 |  |  |  |  | 71.617 |  | 15849
Итого: |  |  |  | 1376.0755 |  |  | 1338.8086 |  |  |  |  | 1357.5846 |  |  | 1338.8086 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40.778 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 288
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Королева, 17 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1FC8
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 210931 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 24.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 21.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 27.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 28.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 22 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 25.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 22.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 21.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 21.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 27.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 24.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 23.5 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 290.2 |  |  | 288 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-03-11 |  |  |  | 4807.6001 | [24 empty] | 12178.2565 |  | 16162
2021-03-23 |  |  |  | 4807.6001 | [24 empty] | 12468.0898 |  | 16450
Итого: |  |  |  | 0 | [24 empty] | 289.8333 |  | 288
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: