## УК Очаг - ул. Королева, 17 ул.
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Королева, 17 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1FC8
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 210931 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 100.19 | 54.84 |  |  | 45.35 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 113.39 | 108.24 |  |  | 109.41 | [5 empty] | 108.24 |  |  | 0 |  | 4.918 |  | 54.74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 110.14 | 55.77 |  |  | 54.37 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 99.62 | 94.31 |  |  | 95.43 | [5 empty] | 94.31 |  |  | 0 |  | 5.146 |  | 55.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 97.07 | 55.07 |  |  | 42 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 110.67 | 105.81 |  |  | 107.01 | [5 empty] | 105.81 |  |  | 0 |  | 4.451 |  | 55.14 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 100.51 | 56.21 |  |  | 44.3 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 114.92 | 109.64 |  |  | 110.9 | [5 empty] | 109.64 |  |  | 0 |  | 4.867 |  | 56.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 105.53 | 56.93 |  |  | 48.6 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 110.07 | 104.54 |  |  | 105.85 | [5 empty] | 104.54 |  |  | 0 |  | 5.094 |  | 56.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 103.93 | 56.33 |  |  | 47.6 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 115.31 | 109.68 |  |  | 110.97 | [5 empty] | 109.68 |  |  | 0 |  | 5.234 |  | 56.18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 105.74 | 56.71 |  |  | 49.03 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 109.08 | 103.62 |  |  | 104.84 | [5 empty] | 103.62 |  |  | 0 |  | 5.093 |  | 56.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 101.91 | 54.19 |  |  | 47.72 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 100.74 | 95.96 |  |  | 97 | [5 empty] | 95.96 |  |  | 0 |  | 4.589 |  | 54.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 102.04 | 55.76 |  |  | 46.28 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 108.12 | 103.01 |  |  | 104.19 | [5 empty] | 103.01 |  |  | 0 |  | 4.78 |  | 55.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 91.74 | 53 |  |  | 38.74 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 111.18 | 106.73 |  |  | 107.81 | [5 empty] | 106.73 |  |  | 0 |  | 4.136 |  | 52.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 77.16 | 46.59 |  |  | 30.57 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 109.38 | 106.05 |  |  | 106.48 | [5 empty] | 105.74 |  |  | 0.31001 |  | 3.255 |  | 46.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 70.41 | 49.08 |  |  | 21.33 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 145.18 | 141.91 |  |  | 143.65 | [5 empty] | 141.91 |  |  | 0 |  | 3.025 |  | 49.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 70.42 | 49.66 |  |  | 20.76 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 150.5 | 147.19 |  |  | 149.14 | [5 empty] | 147.19 |  |  | 0 |  | 3.054 |  | 49.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 75.93 | 48.5 |  |  | 27.43 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 132.65 | 128.73 |  |  | 129.78 | [5 empty] | 128.73 |  |  | 0 |  | 3.53 |  | 48.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 75.46 | 47.48 |  |  | 27.98 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 118.18 | 115.16 |  |  | 116.49 | [5 empty] | 115.16 |  |  | 0 |  | 3.221 |  | 47.42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 79.14 | 49.52 |  |  | 29.62 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 117.06 | 113.68 |  |  | 115 | [5 empty] | 113.68 |  |  | 0 |  | 3.367 |  | 49.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 74.02 | 47.33 |  |  | 26.69 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 106.93 | 104.63 |  |  | 106.17 | [5 empty] | 104.63 |  |  | 0 |  | 2.793 |  | 47.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 74.28 | 48.54 |  |  | 25.74 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 118.01 | 115.5 |  |  | 117.36 | [5 empty] | 115.5 |  |  | 0 |  | 2.97 |  | 48.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 85.66 | 50.39 |  |  | 35.27 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 116.62 | 112.86 |  |  | 114.32 | [5 empty] | 112.86 |  |  | 0 |  | 3.983 |  | 50.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 91.61 | 51.22 |  |  | 40.39 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 107.76 | 104.13 |  |  | 105.83 | [5 empty] | 104.13 |  |  | 0 |  | 4.208 |  | 50.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.15 | 51.79 |  |  | 41.36 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 98.51 | 94.95 |  |  | 96.36 | [5 empty] | 94.95 |  |  | 0 |  | 3.933 |  | 51.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 88.03 | 49.02 |  |  | 39.01 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 97.08 | 93.91 |  |  | 95.16 | [5 empty] | 93.91 |  |  | 0 |  | 3.665 |  | 49.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.54 | 51.27 |  |  | 32.27 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 121.27 | 117.58 |  |  | 119.17 | [5 empty] | 117.58 |  |  | 0 |  | 3.794 |  | 50.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 81.08 | 49.83 |  |  | 31.25 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 116.59 | 113.16 |  |  | 114.55 | [5 empty] | 113.16 |  |  | 0 |  | 3.535 |  | 49.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 78.17 | 49.1 |  |  | 29.07 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 117.04 | 113.95 |  |  | 115.47 | [5 empty] | 113.95 |  |  | 0 |  | 3.313 |  | 48.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 71.57 | 48.35 |  |  | 23.22 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 133.48 | 130.71 |  |  | 132.6 | [5 empty] | 130.71 |  |  | 0 |  | 3.035 |  | 48.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.32 | 47 |  |  | 23.32 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 113.17 | 110.71 |  |  | 112.09 | [5 empty] | 110.71 |  |  | 0 |  | 2.584 |  | 47.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.82 | 47.91 |  |  | 21.91 |  | 3.2 |  | 2.6 |  |  | 122.49 | 120.19 |  |  | 122.12 | [5 empty] | 120.19 |  |  | 0 |  | 2.631 |  | 47.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3235 | 3126.54 |  |  | 3165.15 | [5 empty] | 3126.23 |  |  | 0.31001 |  | 108.204 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 86.7346 | 51.3354 |  |  | 35.3993 |  | 3.2 |  | 2.6 | [19 empty] | 51.1325
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 50828.5781 |  |  | 49413.4052 |  |  |  |  | 41836.2373 |  |  | 41387.5066 |  |  |  | 8025.8986 | [5 empty] | 1669.8428 |  |  |  | 1504.62 |  | 1224.95 |  |  |  |  | 71.617 |  | 15177
2021-03-23 |  |  |  | 54063.3984 |  |  | 52539.7617 |  |  |  |  | 45001.1914 |  |  | 44513.5508 |  |  |  | 8026.2109 | [5 empty] | 1778.062 |  |  |  | 1504.62 |  | 1224.95 |  |  |  |  | 71.617 |  | 15849
Итого: |  |  |  | 3234.8203 |  |  | 3126.3566 |  |  |  |  | 3164.9541 |  |  | 3126.0442 |  |  |  | 0.31234 | [5 empty] | 108.2192 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Королева, 17 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1FC8
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 210931 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 28.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 27.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 21.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 23.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 27.1 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 29.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 25.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 23.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 22.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 22.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 26.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 25.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 24.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 31.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 24.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 23.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 24.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 21.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 27.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 28.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 22 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 25.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 22.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 21.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 21.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 27.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 24.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 23.5 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 698.6 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 4807.6001 | [24 empty] | 11768.682 |  | 15778
2021-03-23 |  |  |  | 4807.6001 | [24 empty] | 12468.0898 |  | 16450
Итого: |  |  |  | 0 | [24 empty] | 699.4078 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: