## УК Очаг - ул. Королева, 5 ул. К
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Королева, 5 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1D3A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 236337 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 99.91 | 52.11 |  |  | 47.8 |  | 5.37 |  | 5.25 |  |  | 98.91 | 93.9 |  |  | 87.35 | [5 empty] | 87.14 |  |  | 6.76 |  | 4.814 |  | 52.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 109.88 | 56.4 |  |  | 53.48 |  | 5.45 |  | 5.31 |  |  | 103.68 | 97.04 |  |  | 92.64 | [5 empty] | 92.76 |  |  | 4.28 |  | 5.427 |  | 56.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 97.92 | 53.61 |  |  | 44.31 |  | 5.4 |  | 5.25 |  |  | 103.56 | 98.13 |  |  | 92.73 | [5 empty] | 92.71 |  |  | 5.42 |  | 4.611 |  | 53.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 100.15 | 53.11 |  |  | 47.04 |  | 5.39 |  | 5.25 |  |  | 102.12 | 96.49 |  |  | 91.49 | [5 empty] | 91.63 |  |  | 4.86 |  | 4.781 |  | 53.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 105.19 | 54.3 |  |  | 50.89 |  | 5.43 |  | 5.3 |  |  | 102.26 | 96.88 |  |  | 90.72 | [5 empty] | 90.21 |  |  | 6.67 |  | 5.271 |  | 54.28 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 103.68 | 53.67 |  |  | 50.01 |  | 5.37 |  | 5.23 |  |  | 101.46 | 95.92 |  |  | 89.76 | [5 empty] | 89.56 |  |  | 6.36 |  | 5.118 |  | 53.63 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 105.3 | 54.29 |  |  | 51.01 |  | 5.43 |  | 5.3 |  |  | 100.87 | 94.48 |  |  | 90.66 | [5 empty] | 91.13 |  |  | 3.35 |  | 4.994 |  | 54.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 101.71 | 55.22 |  |  | 46.49 |  | 5.41 |  | 5.25 |  |  | 106.05 | 100.14 |  |  | 95.21 | [5 empty] | 95.18 |  |  | 4.96 |  | 4.91 |  | 55.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 101.53 | 54.16 |  |  | 47.37 |  | 5.39 |  | 5.24 |  |  | 103.54 | 97.6 |  |  | 92.56 | [5 empty] | 92.74 |  |  | 4.86 |  | 4.87 |  | 54.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 90.87 | 50.61 |  |  | 40.26 |  | 5.41 |  | 5.27 |  |  | 102.18 | 97.5 |  |  | 91.48 | [5 empty] | 91.42 |  |  | 6.08 |  | 4.204 |  | 50.61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 77.5 | 46.17 |  |  | 31.33 |  | 5.38 |  | 5.24 |  |  | 100.63 | 96.91 |  |  | 90.12 | [5 empty] | 90.26 |  |  | 6.65 |  | 3.307 |  | 46.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 70.04 | 41.97 |  |  | 28.07 |  | 5.33 |  | 5.22 |  |  | 93.42 | 90.91 |  |  | 82.87 | [5 empty] | 82.59 |  |  | 8.32 |  | 2.858 |  | 41.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 69.48 | 40.67 |  |  | 28.81 |  | 5.34 |  | 5.24 |  |  | 89.56 | 87.04 |  |  | 77.97 | [5 empty] | 77.87 |  |  | 9.17 |  | 2.83 |  | 40.63 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 75.25 | 43.09 |  |  | 32.16 |  | 5.32 |  | 5.21 |  |  | 93.16 | 90.35 |  |  | 80.35 | [5 empty] | 80.08 |  |  | 10.27 |  | 3.292 |  | 43.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 74.66 | 43.05 |  |  | 31.61 |  | 5.36 |  | 5.25 |  |  | 92.97 | 90.29 |  |  | 81.97 | [5 empty] | 81.58 |  |  | 8.71 |  | 3.182 |  | 43.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 78.19 | 44.65 |  |  | 33.54 |  | 5.33 |  | 5.22 |  |  | 94.82 | 91.5 |  |  | 83.21 | [5 empty] | 83.16 |  |  | 8.34 |  | 3.399 |  | 44.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 72.96 | 43.34 |  |  | 29.62 |  | 5.36 |  | 5.24 |  |  | 93.94 | 90.33 |  |  | 84.04 | [5 empty] | 84.64 |  |  | 5.69 |  | 2.889 |  | 43.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 73.79 | 43.85 |  |  | 29.94 |  | 5.32 |  | 5.2 |  |  | 95.1 | 91.98 |  |  | 85.41 | [5 empty] | 85.41 |  |  | 6.57 |  | 3.004 |  | 43.76 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 84.32 | 46.65 |  |  | 37.67 |  | 5.39 |  | 5.27 |  |  | 95.78 | 92.23 |  |  | 84.58 | [5 empty] | 84.25 |  |  | 7.98 |  | 3.807 |  | 46.62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 90.86 | 49.61 |  |  | 41.25 |  | 5.42 |  | 5.29 |  |  | 100.14 | 95.84 |  |  | 88.44 | [5 empty] | 88.15 |  |  | 7.69 |  | 4.302 |  | 49.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 92.98 | 51.76 |  |  | 41.22 |  | 5.44 |  | 5.3 |  |  | 103.46 | 98.26 |  |  | 93.21 | [5 empty] | 93.37 |  |  | 4.89 |  | 4.285 |  | 51.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 88.29 | 51.08 |  |  | 37.21 |  | 5.45 |  | 5.3 |  |  | 104.75 | 99.64 |  |  | 95.19 | [5 empty] | 95.51 |  |  | 4.13 |  | 3.896 |  | 50.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 82.91 | 47.27 |  |  | 35.64 |  | 5.39 |  | 5.26 |  |  | 99.26 | 95.18 |  |  | 88.59 | [5 empty] | 88.66 |  |  | 6.52 |  | 3.667 |  | 47.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 80.2 | 46.34 |  |  | 33.86 |  | 5.39 |  | 5.26 |  |  | 98.66 | 94.93 |  |  | 88.38 | [5 empty] | 88.37 |  |  | 6.56 |  | 3.483 |  | 46.29 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 77.52 | 45.39 |  |  | 32.13 |  | 5.39 |  | 5.26 |  |  | 92.94 | 89.56 |  |  | 84.04 | [5 empty] | 84.08 |  |  | 5.48 |  | 3.099 |  | 45.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23 | 1
2021-03-20 |  | 70.78 | 42.44 |  |  | 28.34 |  | 5.38 |  | 5.27 |  |  | 94 | 91.27 |  |  | 83.55 | [5 empty] | 83.44 |  |  | 7.83 |  | 2.876 |  | 42.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 69.62 | 42.73 |  |  | 26.89 |  | 5.36 |  | 5.24 |  |  | 96.96 | 94.05 |  |  | 85.74 | [5 empty] | 85.76 |  |  | 8.29 |  | 2.839 |  | 42.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 68.95 | 42.24 |  |  | 26.71 |  | 5.37 |  | 5.25 |  |  | 94.62 | 91.77 |  |  | 84.91 | [5 empty] | 84.98 |  |  | 6.79 |  | 2.702 |  | 42.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2758.8 | 2640.12 |  |  | 2457.17 | [5 empty] | 2456.64 |  |  | 183.48 |  | 108.717 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 671 | 1
Средние |  | 86.23 | 48.2064 |  |  | 38.0236 |  | 5.3846 |  | 5.2561 | [19 empty] | 48.1364
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 42340.307 |  |  | 40789.1717 |  |  |  |  | 37306.2824 |  |  | 37224.3947 |  |  |  | 3564.777 | [5 empty] | 1449.6334 |  |  |  | 1419.02 |  | 1394.52 |  |  |  |  | 79.142 |  | 14116
2021-03-23 |  |  |  | 45099.2305 |  |  | 43429.3955 |  |  |  |  | 39763.6105 |  |  | 39681.1901 |  |  |  | 3748.2054 | [5 empty] | 1558.3665 |  |  |  | 1419.02 |  | 1394.52 |  |  |  |  | 79.142 |  | 14787
Итого: |  |  |  | 2758.9235 |  |  | 2640.2238 |  |  |  |  | 2457.3281 |  |  | 2456.7954 |  |  |  | 183.4284 | [5 empty] | 108.7331 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 671
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Королева, 5 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1D3A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 236337 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.49 | [16 empty] | 22.82 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.19 | [16 empty] | 21.21 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.77 | [16 empty] | 18.92 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.54 | [16 empty] | 20.06 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.1 | [16 empty] | 23.22 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.38 | [16 empty] | 27.08 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 5.81 | [16 empty] | 21.76 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.59 | [16 empty] | 23.39 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.78 | [16 empty] | 22.72 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.12 | [16 empty] | 21.52 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.67 | [16 empty] | 20.16 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.28 | [16 empty] | 19.95 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.41 | [16 empty] | 20.44 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.55 | [16 empty] | 21.28 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.96 | [16 empty] | 20.06 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.29 | [16 empty] | 21.36 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.71 | [16 empty] | 19.61 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.63 | [16 empty] | 18.37 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.32 | [16 empty] | 22.26 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.07 | [16 empty] | 22.99 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.58 | [16 empty] | 20.06 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 6.96 | [16 empty] | 18.92 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.55 | [16 empty] | 20.15 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.4 | [16 empty] | 19.39 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.45 | [16 empty] | 18.22 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.98 | [16 empty] | 21.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 9.86 | [16 empty] | 21.21 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 8.38 | [16 empty] | 20.25 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 217.82 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 589.08 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 5627.3236 | [24 empty] | 10167.469 |  | 14123
2021-03-23 |  |  |  | 5845.0924 | [24 empty] | 10756.5109 |  | 14795
Итого: |  |  |  | 217.7688 | [24 empty] | 589.0418 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: