## УК Очаг - ул. Пушкина, 26 ул. П
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Пушкина, 26 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x19E4
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 240901 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 99.08 | 61.54 |  |  | 37.54 |  | 6.63 |  | 5 |  |  | 24.88 | 23.86 |  |  | 23.11 | [5 empty] | 22.63 |  |  | 1.23 |  | 0.968 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-24 |  | 108.97 | 66.43 |  |  | 42.54 |  | 6.75 |  | 5 |  |  | 25.43 | 24.17 |  |  | 23.64 | [5 empty] | 23.16 |  |  | 1.01 |  | 1.094 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-25 |  | 96.76 | 61.18 |  |  | 35.58 |  | 6.7 |  | 5 |  |  | 25.58 | 24.55 |  |  | 23.64 | [5 empty] | 23.22 |  |  | 1.33 |  | 0.949 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-26 |  | 99.28 | 62.03 |  |  | 37.25 |  | 6.7 |  | 5 |  |  | 25.21 | 24.22 |  |  | 23.58 | [5 empty] | 23.1 |  |  | 1.12 |  | 0.971 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-27 |  | 104.2 | 63.98 |  |  | 40.22 |  | 6.72 |  | 5 |  |  | 25.31 | 24.16 |  |  | 23.4 | [5 empty] | 22.92 |  |  | 1.24 |  | 1.051 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-28 |  | 102.67 | 63.27 |  |  | 39.4 |  | 6.65 |  | 5 |  |  | 25.37 | 24.27 |  |  | 23.34 | [5 empty] | 22.86 |  |  | 1.41 |  | 1.041 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-01 |  | 104.6 | 64.46 |  |  | 40.14 |  | 6.71 |  | 5 |  |  | 25.15 | 24.01 |  |  | 23.39 | [5 empty] | 22.91 |  |  | 1.1 |  | 1.032 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-02 |  | 101.11 | 63.3 |  |  | 37.81 |  | 6.69 |  | 5 |  |  | 25.33 | 24.27 |  |  | 23.62 | [5 empty] | 23.14 |  |  | 1.13 |  | 0.986 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-03 |  | 100.96 | 63 |  |  | 37.96 |  | 6.67 |  | 5 |  |  | 25.13 | 24.09 |  |  | 23.55 | [5 empty] | 23.07 |  |  | 1.02 |  | 0.98 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-04 |  | 90.13 | 58 |  |  | 32.13 |  | 6.69 |  | 5 |  |  | 25.36 | 24.52 |  |  | 23.46 | [5 empty] | 23.12 |  |  | 1.4 |  | 0.866 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-05 |  | 76.96 | 51.24 |  |  | 25.72 |  | 6.66 |  | 5 |  |  | 24.74 | 24.1 |  |  | 23.4 | [5 empty] | 23.16 |  |  | 0.94 |  | 0.663 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-06 |  | 69.98 | 47.49 |  |  | 22.49 |  | 6.61 |  | 5 |  |  | 25.02 | 24.51 |  |  | 23.03 | [5 empty] | 22.79 |  |  | 1.72 |  | 0.625 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-07 |  | 69.81 | 46.87 |  |  | 22.94 |  | 6.56 |  | 5 |  |  | 24.31 | 23.8 |  |  | 22.44 | [5 empty] | 22.2 |  |  | 1.6 |  | 0.615 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-08 |  | 75.14 | 49.52 |  |  | 25.62 |  | 6.54 |  | 5 |  |  | 24.41 | 23.79 |  |  | 22.55 | [5 empty] | 22.31 |  |  | 1.48 |  | 0.673 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-09 |  | 74.92 | 49.36 |  |  | 25.56 |  | 6.57 |  | 5 |  |  | 24.53 | 23.92 |  |  | 22.63 | [5 empty] | 22.39 |  |  | 1.53 |  | 0.684 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-10 |  | 78.36 | 51.21 |  |  | 27.15 |  | 6.56 |  | 5 |  |  | 24.26 | 23.55 |  |  | 22.61 | [5 empty] | 22.37 |  |  | 1.18 |  | 0.695 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-11 |  | 73.36 | 48.9 |  |  | 24.46 |  | 6.58 |  | 5 |  |  | 24.34 | 23.81 |  |  | 22.63 | [5 empty] | 22.39 |  |  | 1.42 |  | 0.646 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-12 |  | 74.04 | 49.47 |  |  | 24.57 |  | 6.57 |  | 5 |  |  | 24.51 | 23.92 |  |  | 22.95 | [5 empty] | 22.71 |  |  | 1.21 |  | 0.643 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-13 |  | 84.73 | 54.69 |  |  | 30.04 |  | 6.63 |  | 5 |  |  | 24.66 | 23.93 |  |  | 22.91 | [5 empty] | 22.67 |  |  | 1.26 |  | 0.781 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-14 |  | 90.86 | 57.76 |  |  | 33.1 |  | 6.69 |  | 5 |  |  | 24.91 | 24.03 |  |  | 23.16 | [5 empty] | 22.81 |  |  | 1.22 |  | 0.863 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-15 |  | 92.64 | 58.94 |  |  | 33.7 |  | 6.71 |  | 5 |  |  | 24.96 | 24.07 |  |  | 23.34 | [5 empty] | 22.96 |  |  | 1.11 |  | 0.873 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-16 |  | 87.78 | 56.72 |  |  | 31.06 |  | 6.73 |  | 5 |  |  | 24.78 | 23.94 |  |  | 23.5 | [5 empty] | 23.14 |  |  | 0.8 |  | 0.785 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-17 |  | 82.96 | 54.03 |  |  | 28.93 |  | 6.66 |  | 5 |  |  | 25.07 | 24.33 |  |  | 23.27 | [5 empty] | 23.03 |  |  | 1.3 |  | 0.769 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-18 |  | 80.28 | 52.63 |  |  | 27.65 |  | 6.66 |  | 5 |  |  | 24.41 | 23.69 |  |  | 23.19 | [5 empty] | 22.95 |  |  | 0.74 |  | 0.691 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-19 |  | 77.68 | 51.42 |  |  | 26.26 |  | 6.66 |  | 5 |  |  | 24.31 | 23.62 |  |  | 23.08 | [5 empty] | 22.84 |  |  | 0.78 |  | 0.657 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-20 |  | 71.07 | 48.05 |  |  | 23.02 |  | 6.66 |  | 5 |  |  | 24.55 | 24.06 |  |  | 22.99 | [5 empty] | 22.75 |  |  | 1.31 |  | 0.612 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-21 |  | 69.95 | 47.69 |  |  | 22.26 |  | 6.63 |  | 5 |  |  | 24.69 | 24.19 |  |  | 23.05 | [5 empty] | 22.81 |  |  | 1.38 |  | 0.6 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.4 | 47.42 |  |  | 21.98 |  | 6.62 |  | 5 |  |  | 24.25 | 23.76 |  |  | 22.87 | [5 empty] | 22.63 |  |  | 1.13 |  | 0.57 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 695.46 | 673.14 |  |  | 648.33 | [5 empty] | 639.04 |  |  | 34.1 |  | 22.383 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 85.9886 | 55.3786 |  |  | 30.61 |  | 6.6504 |  | 5 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 12029.9281 |  |  | 11698.9596 |  |  |  |  | 10944.1922 |  |  | 10797.3021 |  |  |  | 901.6575 | [5 empty] | 388.9057 | [12 empty] | 19568
2021-03-23 |  |  |  | 12725.3788 |  |  | 12372.0896 |  |  |  |  | 11592.5271 |  |  | 11436.3467 |  |  |  | 935.7429 | [5 empty] | 411.2913 | [12 empty] | 20240
Итого: |  |  |  | 695.4508 |  |  | 673.1301 |  |  |  |  | 648.3349 |  |  | 639.0446 |  |  |  | 34.0854 | [5 empty] | 22.3855 | [12 empty] | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Пушкина, 26 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x19E4
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 240901 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 95.48 | 71.74 |  |  | 23.74 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.53 | 7.26 |  |  | 6.4 | [5 empty] | 6.16 |  |  | 1.1 |  | 0.246 |  | 0 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 105.01 | 78.09 |  |  | 26.92 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.53 | 7.22 |  |  | 6.55 | [5 empty] | 6.31 |  |  | 0.91 |  | 0.263 |  | 1.04 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 93.12 | 71.13 |  |  | 21.99 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.84 | 7.56 |  |  | 6.58 | [5 empty] | 6.34 |  |  | 1.22 |  | 0.247 |  | 1.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 95.58 | 72.16 |  |  | 23.42 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.52 | 7.26 |  |  | 6.57 | [5 empty] | 6.33 |  |  | 0.93 |  | 0.235 |  | 0 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 100.33 | 74.64 |  |  | 25.69 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.67 | 7.38 |  |  | 6.51 | [5 empty] | 6.27 |  |  | 1.11 |  | 0.268 |  | 0 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 98.94 | 74.06 |  |  | 24.88 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.79 | 7.49 |  |  | 6.49 | [5 empty] | 6.25 |  |  | 1.24 |  | 0.273 |  | 0 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 100.79 | 76.33 |  |  | 24.46 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.53 | 7.24 |  |  | 6.49 | [5 empty] | 6.25 |  |  | 0.99 |  | 0.248 |  | 0.73 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 97.19 | 74.12 |  |  | 23.07 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.58 | 7.33 |  |  | 6.57 | [5 empty] | 6.33 |  |  | 1 |  | 0.24 |  | 1.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 97.18 | 73.27 |  |  | 23.91 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.44 | 7.2 |  |  | 6.52 | [5 empty] | 6.28 |  |  | 0.92 |  | 0.235 |  | 1.61 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 86.58 | 66.4 |  |  | 20.18 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.85 | 7.6 |  |  | 6.52 | [5 empty] | 6.38 |  |  | 1.22 |  | 0.229 |  | 2.37 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 73.95 | 56.72 |  |  | 17.23 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.4 | 7.16 |  |  | 6.51 | [5 empty] | 6.51 |  |  | 0.65 |  | 0.154 |  | 1.95 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 67.29 | 52.46 |  |  | 14.83 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.98 | 7.74 |  |  | 6.41 | [5 empty] | 6.41 |  |  | 1.33 |  | 0.178 |  | 2.06 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 67.2 | 51.73 |  |  | 15.47 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.69 | 7.45 |  |  | 6.27 | [5 empty] | 6.27 |  |  | 1.18 |  | 0.17 |  | 1.84 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 72.25 | 55.38 |  |  | 16.87 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.67 | 7.43 |  |  | 6.29 | [5 empty] | 6.29 |  |  | 1.14 |  | 0.181 |  | 1.94 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 72.05 | 54.75 |  |  | 17.3 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.67 | 7.43 |  |  | 6.33 | [5 empty] | 6.33 |  |  | 1.1 |  | 0.184 |  | 1.94 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 75.42 | 57.28 |  |  | 18.14 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.45 | 7.21 |  |  | 6.33 | [5 empty] | 6.33 |  |  | 0.88 |  | 0.177 |  | 1.65 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 70.56 | 54.07 |  |  | 16.49 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.55 | 7.31 |  |  | 6.34 | [5 empty] | 6.34 |  |  | 0.97 |  | 0.167 |  | 1.75 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 71.22 | 54.88 |  |  | 16.34 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.45 | 7.21 |  |  | 6.43 | [5 empty] | 6.43 |  |  | 0.78 |  | 0.156 |  | 1.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 81.51 | 61.89 |  |  | 19.62 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.56 | 7.32 |  |  | 6.42 | [5 empty] | 6.39 |  |  | 0.93 |  | 0.198 |  | 1.95 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 87.51 | 66.23 |  |  | 21.28 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.62 | 7.38 |  |  | 6.49 | [5 empty] | 6.26 |  |  | 1.12 |  | 0.227 |  | 1.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 89.19 | 67.89 |  |  | 21.3 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.51 | 7.27 |  |  | 6.56 | [5 empty] | 6.33 |  |  | 0.94 |  | 0.213 |  | 1.88 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 84.4 | 64.2 |  |  | 20.2 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.34 | 7.1 |  |  | 6.6 | [5 empty] | 6.45 |  |  | 0.65 |  | 0.181 |  | 1.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 79.95 | 60.47 |  |  | 19.48 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.87 | 7.63 |  |  | 6.53 | [5 empty] | 6.51 |  |  | 1.12 |  | 0.213 |  | 1.82 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 77.2 | 58.61 |  |  | 18.59 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.3 | 7.06 |  |  | 6.53 | [5 empty] | 6.53 |  |  | 0.53 |  | 0.159 |  | 1.73 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 74.79 | 56.85 |  |  | 17.94 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.29 | 7.05 |  |  | 6.49 | [5 empty] | 6.49 |  |  | 0.56 |  | 0.155 |  | 2.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 68.37 | 52.85 |  |  | 15.52 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.7 | 7.46 |  |  | 6.45 | [5 empty] | 6.45 |  |  | 1.01 |  | 0.168 |  | 1.54 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 67.34 | 52.4 |  |  | 14.94 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.8 | 7.56 |  |  | 6.47 | [5 empty] | 6.47 |  |  | 1.09 |  | 0.163 |  | 1.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 66.8 | 51.78 |  |  | 15.02 |  | 5 |  | 4.9 |  |  | 7.54 | 7.3 |  |  | 6.42 | [5 empty] | 6.42 |  |  | 0.88 |  | 0.151 |  | 1.54 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 212.67 | 205.61 |  |  | 181.07 | [5 empty] | 178.11 |  |  | 27.5 |  | 5.679 |  | 42.04 |  |  | 672 | 0
Средние |  | 82.7571 | 62.9421 |  |  | 19.815 |  | 5 |  | 4.9
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 3630.0645 |  |  | 3557.0647 |  |  |  |  | 2459.4917 |  |  | 2446.9616 |  |  |  | 1110.1031 | [5 empty] | 115.0895 |  |  |  | 1593.23 |  | 19640
2021-03-23 |  |  |  | 3842.7154 |  |  | 3762.6554 |  |  |  |  | 2640.5626 |  |  | 2625.0726 |  |  |  | 1137.5828 | [5 empty] | 120.7687 |  |  |  | 1635.2367 |  | 20312
Итого: |  |  |  | 212.651 |  |  | 205.5907 |  |  |  |  | 181.0709 |  |  | 178.1109 |  |  |  | 27.4797 | [5 empty] | 5.6792 |  |  |  | 42.0067 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: