## УК Очаг - ул. Саянская, 11 ул.
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Саянская, 11 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x2608
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 155338 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 97.69 | 50.66 |  |  | 47.03 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 96.01 | 91.609 |  |  | 92.143 | [5 empty] | 91.609 |  |  | 0 |  | 4.3149 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-24 |  | 107.09 | 53.78 |  |  | 53.31 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 97.222 | 92.063 |  |  | 92.706 | [5 empty] | 92.063 |  |  | 0 |  | 4.9195 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-25 |  | 96.17 | 51.07 |  |  | 45.1 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 96.703 | 92.393 |  |  | 92.985 | [5 empty] | 92.393 |  |  | 0 |  | 4.1695 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-26 |  | 97.78 | 50.79 |  |  | 46.99 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 96.658 | 92.24 |  |  | 92.795 | [5 empty] | 92.24 |  |  | 0 |  | 4.3416 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-27 |  | 102.81 | 52.37 |  |  | 50.44 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 96.536 | 91.753 |  |  | 92.35 | [5 empty] | 91.753 |  |  | 0 |  | 4.6371 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-28 |  | 101.44 | 51.88 |  |  | 49.56 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 96.298 | 91.63 |  |  | 92.216 | [5 empty] | 91.63 |  |  | 0 |  | 4.5494 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-01 |  | 103.17 | 52.46 |  |  | 50.71 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 96.616 | 91.8 |  |  | 92.405 | [5 empty] | 91.8 |  |  | 0 |  | 4.6644 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-02 |  | 100.41 | 52.5 |  |  | 47.91 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 97.348 | 92.71 |  |  | 93.345 | [5 empty] | 92.71 |  |  | 0 |  | 4.4499 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-03 |  | 99.75 | 51.82 |  |  | 47.93 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 97.231 | 92.651 |  |  | 93.259 | [5 empty] | 92.651 |  |  | 0 |  | 4.4484 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-04 |  | 90.08 | 48.81 |  |  | 41.27 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 96.73 | 92.85 |  |  | 93.377 | [5 empty] | 92.85 |  |  | 0 |  | 3.8328 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-05 |  | 76.81 | 44.26 |  |  | 32.55 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 94.663 | 91.771 |  |  | 92.209 | [5 empty] | 91.771 |  |  | 0 |  | 2.9843 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-06 |  | 69.17 | 41.25 |  |  | 27.92 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 93.279 | 90.897 |  |  | 91.263 | [5 empty] | 90.897 |  |  | 0 |  | 2.5351 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-07 |  | 68.28 | 40.88 |  |  | 27.4 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 92.866 | 90.479 |  |  | 90.771 | [5 empty] | 90.479 |  |  | 0 |  | 2.4765 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-08 |  | 74.44 | 43.2 |  |  | 31.24 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 93.314 | 90.522 |  |  | 90.836 | [5 empty] | 90.522 |  |  | 0 |  | 2.8255 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-09 |  | 73.18 | 42.98 |  |  | 30.2 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 94.047 | 91.308 |  |  | 91.623 | [5 empty] | 91.308 |  |  | 0 |  | 2.7549 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-10 |  | 77.66 | 45.12 |  |  | 32.54 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 95.998 | 92.997 |  |  | 93.446 | [5 empty] | 92.997 |  |  | 0 |  | 3.0244 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-11 |  | 72.38 | 43.31 |  |  | 29.07 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 94.024 | 91.421 |  |  | 91.844 | [5 empty] | 91.421 |  |  | 0 |  | 2.6545 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-12 |  | 73.16 | 43.44 |  |  | 29.72 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 94.106 | 91.546 |  |  | 92.067 | [5 empty] | 91.546 |  |  | 0 |  | 2.7168 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-13 |  | 82.65 | 46.16 |  |  | 36.49 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 94.165 | 91.018 |  |  | 91.594 | [5 empty] | 91.018 |  |  | 0 |  | 3.3206 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-14 |  | 89.24 | 48.57 |  |  | 40.67 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 93.836 | 90.708 |  |  | 91.792 | [5 empty] | 90.708 |  |  | 0 |  | 3.6909 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-15 |  | 91.41 | 49.63 |  |  | 41.78 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 94.882 | 91.546 |  |  | 92.651 | [5 empty] | 91.546 |  |  | 0 |  | 3.8283 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-16 |  | 87.37 | 48.72 |  |  | 38.65 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 95.122 | 92.009 |  |  | 93.05 | [5 empty] | 92.009 |  |  | 0 |  | 3.5561 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-17 |  | 81.67 | 46.2 |  |  | 35.47 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 94.055 | 91.506 |  |  | 92.63 | [5 empty] | 91.506 |  |  | 0 |  | 3.2455 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-18 |  | 79.55 | 45.54 |  |  | 34.01 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 93.988 | 91.585 |  |  | 92.7 | [5 empty] | 91.585 |  |  | 0 |  | 3.1131 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-19 |  | 76.93 | 44.61 |  |  | 32.32 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 93.96 | 91.723 |  |  | 92.822 | [5 empty] | 91.723 |  |  | 0 |  | 2.9624 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-20 |  | 70.22 | 42.12 |  |  | 28.1 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 92.668 | 90.931 |  |  | 92.026 | [5 empty] | 90.931 |  |  | 0 |  | 2.5523 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-21 |  | 68.99 | 42.16 |  |  | 26.83 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 92.794 | 91.137 |  |  | 92.251 | [5 empty] | 91.137 |  |  | 0 |  | 2.4429 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-22 |  | 68.37 | 41.98 |  |  | 26.39 |  | 6 |  | 5.6 |  |  | 93.027 | 91.41 |  |  | 92.532 | [5 empty] | 91.41 |  |  | 0 |  | 2.4099 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2658.146 | 2566.213 |  |  | 2585.688 | [5 empty] | 2566.213 |  |  | 0 |  | 97.4215 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 84.9239 | 47.0096 |  |  | 37.9143 |  | 6 |  | 5.6 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 16092.754 |  |  | 15517.1872 |  |  |  |  | 15617.7469 |  |  | 15516.698 |  |  |  | 0.48926 | [5 empty] | 561.8902 | [12 empty] | 4280
2021-03-23 |  |  |  | 18750.897 |  |  | 18083.3901 |  |  |  |  | 18203.4272 |  |  | 18082.9036 |  |  |  | 0.48649 | [5 empty] | 659.3188 | [12 empty] | 4952
Итого: |  |  |  | 2658.143 |  |  | 2566.2028 |  |  |  |  | 2585.6804 |  |  | 2566.2056 |  |  |  | -0.0027669 | [5 empty] | 97.4286 | [12 empty] | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Саянская, 11 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x2608
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 155338 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 97.71 | 64.94 |  |  | 32.77 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 33.652 | 32.314 |  |  | 26.237 | [5 empty] | 25.733 |  |  | 6.581 |  | 1.0588 |  | 20.06 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 107.03 | 69.35 |  |  | 37.68 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 32.132 | 30.634 |  |  | 26.818 | [5 empty] | 26.238 |  |  | 4.396 |  | 1.156 |  | 16.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 95.78 | 64.59 |  |  | 31.19 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 32.441 | 31.192 |  |  | 26.471 | [5 empty] | 25.968 |  |  | 5.224 |  | 0.9797 |  | 16.63 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 97.63 | 64.57 |  |  | 33.06 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 32.114 | 30.839 |  |  | 26.49 | [5 empty] | 25.986 |  |  | 4.853 |  | 1.0221 |  | 14.74 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 102.67 | 67.18 |  |  | 35.49 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 32.947 | 31.52 |  |  | 26.524 | [5 empty] | 25.982 |  |  | 5.538 |  | 1.1207 |  | 18.35 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 101.38 | 66.37 |  |  | 35.01 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 33.185 | 31.78 |  |  | 26.43 | [5 empty] | 25.903 |  |  | 5.877 |  | 1.1136 |  | 20.94 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 103.09 | 67.12 |  |  | 35.97 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 33.631 | 32.165 |  |  | 26.538 | [5 empty] | 25.996 |  |  | 6.169 |  | 1.1595 |  | 20.39 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 100.01 | 66.44 |  |  | 33.57 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 32.119 | 30.791 |  |  | 26.72 | [5 empty] | 26.188 |  |  | 4.603 |  | 1.0398 |  | 15.18 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 99.63 | 65.81 |  |  | 33.82 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 32.193 | 30.868 |  |  | 26.669 | [5 empty] | 26.144 |  |  | 4.724 |  | 1.0454 |  | 15.42 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 89.68 | 61.22 |  |  | 28.46 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 32.38 | 31.268 |  |  | 26.347 | [5 empty] | 25.89 |  |  | 5.378 |  | 0.8954 |  | 14.34 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 76.42 | 54.28 |  |  | 22.14 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 33.2 | 32.342 |  |  | 25.47 | [5 empty] | 25.12 |  |  | 7.222 |  | 0.7217 |  | 16.41 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 69.03 | 49.78 |  |  | 19.25 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 32.931 | 32.224 |  |  | 24.924 | [5 empty] | 24.632 |  |  | 7.592 |  | 0.6211 |  | 14.89 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 68.26 | 49.15 |  |  | 19.11 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 33.622 | 32.915 |  |  | 24.741 | [5 empty] | 24.457 |  |  | 8.458 |  | 0.6279 |  | 14.53 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 74.2 | 52.51 |  |  | 21.69 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 34.443 | 33.601 |  |  | 24.918 | [5 empty] | 24.602 |  |  | 8.999 |  | 0.7308 |  | 19.77 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 73.3 | 51.63 |  |  | 21.67 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 32.518 | 31.74 |  |  | 25.209 | [5 empty] | 24.897 |  |  | 6.843 |  | 0.6837 |  | 16.44 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 77.51 | 54.76 |  |  | 22.75 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 33.854 | 32.96 |  |  | 25.823 | [5 empty] | 25.463 |  |  | 7.497 |  | 0.7501 |  | 16.45 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 72.19 | 51.88 |  |  | 20.31 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 31.823 | 31.085 |  |  | 25.237 | [5 empty] | 24.922 |  |  | 6.163 |  | 0.6325 |  | 15.33 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 72.86 | 52.11 |  |  | 20.75 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 32.129 | 31.368 |  |  | 25.32 | [5 empty] | 24.997 |  |  | 6.371 |  | 0.653 |  | 13.17 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 82.76 | 56.69 |  |  | 26.07 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 32.745 | 31.772 |  |  | 25.462 | [5 empty] | 25.085 |  |  | 6.687 |  | 0.8232 |  | 17.12 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 89.31 | 60.2 |  |  | 29.11 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 32.748 | 31.635 |  |  | 25.766 | [5 empty] | 25.337 |  |  | 6.298 |  | 0.9182 |  | 20.07 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 91.35 | 61.81 |  |  | 29.54 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 31.83 | 30.703 |  |  | 26.127 | [5 empty] | 25.669 |  |  | 5.034 |  | 0.9069 |  | 16.14 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 87.07 | 60.24 |  |  | 26.83 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 31.459 | 30.437 |  |  | 26.13 | [5 empty] | 25.692 |  |  | 4.745 |  | 0.8202 |  | 14.53 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 81.62 | 56.76 |  |  | 24.86 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 31.02 | 30.121 |  |  | 25.837 | [5 empty] | 25.45 |  |  | 4.671 |  | 0.7479 |  | 13.01 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 79.4 | 55.35 |  |  | 24.05 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 31.372 | 30.506 |  |  | 25.783 | [5 empty] | 25.415 |  |  | 5.091 |  | 0.7334 |  | 16.03 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 76.78 | 54.16 |  |  | 22.62 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 31.153 | 30.343 |  |  | 25.752 | [5 empty] | 25.401 |  |  | 4.942 |  | 0.6868 |  | 13.67 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 70.1 | 50.66 |  |  | 19.44 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 32.48 | 31.765 |  |  | 25.246 | [5 empty] | 24.944 |  |  | 6.821 |  | 0.6179 |  | 15.03 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 68.93 | 50.18 |  |  | 18.75 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 32.824 | 32.122 |  |  | 25.26 | [5 empty] | 24.963 |  |  | 7.159 |  | 0.6017 |  | 16.95 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 68.33 | 49.67 |  |  | 18.66 |  | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 31.505 | 30.841 |  |  | 25.396 | [5 empty] | 25.103 |  |  | 5.738 |  | 0.5743 |  | 14.22 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 910.45 | 881.851 |  |  | 723.645 | [5 empty] | 712.177 |  |  | 169.674 |  | 23.4423 |  | 456.41 |  |  | 672 | 0
Средние |  | 84.7868 | 58.1932 |  |  | 26.5936 |  | 5.6 |  | 5.3
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 5425.2026 |  |  | 5266.3929 |  |  |  |  | 4104.9091 |  |  | 4041.3276 |  |  |  | 1225.0653 | [5 empty] | 134.7043 |  |  |  | 2527.0613 |  | 4280
2021-03-23 |  |  |  | 6335.6633 |  |  | 6148.25 |  |  |  |  | 4828.5568 |  |  | 4753.507 |  |  |  | 1394.7429 | [5 empty] | 158.1506 |  |  |  | 2983.2588 |  | 4952
Итого: |  |  |  | 910.4607 |  |  | 881.8571 |  |  |  |  | 723.6478 |  |  | 712.1795 |  |  |  | 169.6776 | [5 empty] | 23.4463 |  |  |  | 456.1975 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: