## УК Очаг - ул. Саянская, 13 ул.
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Саянская, 13 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x188D
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258312 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 99.06 | 51.65 |  |  | 47.41 |  | 6.01 |  | 5.69 |  |  | 96.26 | 92.4 |  |  | 88.26 | [5 empty] | 87.08 |  |  | 5.32 |  | 4.636 |  | 51.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 108.54 | 54.49 |  |  | 54.05 |  | 6.09 |  | 5.75 |  |  | 96.73 | 92.12 |  |  | 88.93 | [5 empty] | 87.66 |  |  | 4.46 |  | 5.216 |  | 54.48 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 97.34 | 51.56 |  |  | 45.78 |  | 6.05 |  | 5.71 |  |  | 96.14 | 92.33 |  |  | 89.04 | [5 empty] | 87.93 |  |  | 4.4 |  | 4.433 |  | 51.53 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 99.13 | 51.51 |  |  | 47.62 |  | 6.05 |  | 5.71 |  |  | 95.43 | 91.56 |  |  | 89.08 | [5 empty] | 87.85 |  |  | 3.71 |  | 4.542 |  | 51.51 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 104.18 | 53.04 |  |  | 51.14 |  | 6.08 |  | 5.75 |  |  | 96.15 | 91.9 |  |  | 88.53 | [5 empty] | 87.28 |  |  | 4.62 |  | 4.933 |  | 53.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 102.84 | 52.38 |  |  | 50.46 |  | 6 |  | 5.68 |  |  | 96.76 | 92.56 |  |  | 88.24 | [5 empty] | 87.04 |  |  | 5.52 |  | 4.946 |  | 52.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 104.55 | 52.84 |  |  | 51.71 |  | 6.07 |  | 5.74 |  |  | 95.75 | 91.48 |  |  | 88.75 | [5 empty] | 87.53 |  |  | 3.95 |  | 4.929 |  | 52.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 101.7 | 52.89 |  |  | 48.81 |  | 6.04 |  | 5.71 |  |  | 96.64 | 92.51 |  |  | 89.42 | [5 empty] | 88.25 |  |  | 4.26 |  | 4.728 |  | 52.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 101.1 | 52.31 |  |  | 48.79 |  | 6.03 |  | 5.7 |  |  | 95.83 | 91.8 |  |  | 89.5 | [5 empty] | 88.28 |  |  | 3.52 |  | 4.655 |  | 52.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 91.2 | 49.26 |  |  | 41.94 |  | 6.05 |  | 5.72 |  |  | 96.7 | 93.25 |  |  | 89.13 | [5 empty] | 88.09 |  |  | 5.16 |  | 4.142 |  | 49.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 77.68 | 45.17 |  |  | 32.51 |  | 6.01 |  | 5.69 |  |  | 97.2 | 94.63 |  |  | 91.03 | [5 empty] | 90.08 |  |  | 4.55 |  | 3.258 |  | 41.49 |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 0.002 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 70.19 | 42.59 |  |  | 27.6 |  | 5.99 |  | 5.66 |  |  | 101.23 | 99.02 |  |  | 93.58 | [5 empty] | 92.79 |  |  | 6.23 |  | 2.962 |  | 42.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 69.33 | 42.08 |  |  | 27.25 |  | 6 |  | 5.69 |  |  | 100.28 | 98.12 |  |  | 92.83 | [5 empty] | 92.1 |  |  | 6.02 |  | 2.891 |  | 42.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 75.53 | 44.39 |  |  | 31.14 |  | 5.98 |  | 5.65 |  |  | 100.86 | 98.36 |  |  | 92.62 | [5 empty] | 91.73 |  |  | 6.63 |  | 3.322 |  | 44.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 74.36 | 44.22 |  |  | 30.14 |  | 6.01 |  | 5.7 |  |  | 100.27 | 97.84 |  |  | 93.29 | [5 empty] | 92.39 |  |  | 5.45 |  | 3.157 |  | 44.23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 78.77 | 46.69 |  |  | 32.08 |  | 6.08 |  | 5.74 |  |  | 104.16 | 101.36 |  |  | 96.81 | [5 empty] | 95.79 |  |  | 5.57 |  | 3.484 |  | 45.94 |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 0.001 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 73.45 | 44.92 |  |  | 28.53 |  | 6.01 |  | 5.7 |  |  | 101.93 | 99.47 |  |  | 95.47 | [5 empty] | 94.53 |  |  | 4.94 |  | 3.033 |  | 44.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 74.19 | 45 |  |  | 29.19 |  | 5.97 |  | 5.65 |  |  | 101.65 | 99.19 |  |  | 95.09 | [5 empty] | 94.16 |  |  | 5.03 |  | 3.089 |  | 44.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 83.92 | 47.83 |  |  | 36.09 |  | 6.04 |  | 5.72 |  |  | 101.2 | 98.16 |  |  | 94.46 | [5 empty] | 93.45 |  |  | 4.71 |  | 3.743 |  | 47.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 90.66 | 50.34 |  |  | 40.32 |  | 6.06 |  | 5.74 |  |  | 102.44 | 98.96 |  |  | 94.2 | [5 empty] | 92.9 |  |  | 6.06 |  | 4.268 |  | 50.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 92.8 | 51.55 |  |  | 41.25 |  | 6.08 |  | 5.76 |  |  | 101.45 | 97.87 |  |  | 95.47 | [5 empty] | 94.17 |  |  | 3.7 |  | 4.214 |  | 51.55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 88.58 | 50.52 |  |  | 38.06 |  | 6.09 |  | 5.76 |  |  | 102.05 | 98.68 |  |  | 95.48 | [5 empty] | 94.29 |  |  | 4.39 |  | 3.958 |  | 50.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 82.93 | 47.87 |  |  | 35.06 |  | 6.03 |  | 5.71 |  |  | 100.69 | 97.8 |  |  | 94.85 | [5 empty] | 93.76 |  |  | 4.04 |  | 3.599 |  | 47.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 80.75 | 47.22 |  |  | 33.53 |  | 6.05 |  | 5.72 |  |  | 101.9 | 99.1 |  |  | 94.45 | [5 empty] | 93.39 |  |  | 5.71 |  | 3.563 |  | 47.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 78.07 | 46.33 |  |  | 31.74 |  | 6.05 |  | 5.72 |  |  | 99.79 | 97.26 |  |  | 95.02 | [5 empty] | 93.91 |  |  | 3.35 |  | 3.226 |  | 46.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 71.27 | 43.56 |  |  | 27.71 |  | 6.04 |  | 5.71 |  |  | 100.26 | 98.06 |  |  | 93.68 | [5 empty] | 92.76 |  |  | 5.3 |  | 2.917 |  | 43.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.06 | 43.65 |  |  | 26.41 |  | 6.02 |  | 5.69 |  |  | 102.34 | 100.21 |  |  | 93.33 | [5 empty] | 92.35 |  |  | 7.86 |  | 2.948 |  | 43.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.44 | 43.48 |  |  | 25.96 |  | 6.03 |  | 5.7 |  |  | 100.6 | 98.56 |  |  | 93.93 | [5 empty] | 92.94 |  |  | 5.62 |  | 2.774 |  | 43.48 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2782.69 | 2694.56 |  |  | 2584.47 | [5 empty] | 2554.48 |  |  | 140.08 |  | 107.566 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 |  | 0.003 |  | 672 | 0
Средние |  | 86.1293 | 48.1907 |  |  | 37.9386 |  | 6.0361 |  | 5.7096 | [19 empty] | 48.0282
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 46659.3685 |  |  | 45357.6908 |  |  |  |  | 37468.9157 |  |  | 37033.3338 |  |  |  | 8324.3569 | [5 empty] | 1751.4296 |  |  |  | 2063.5701 |  | 2027.61 |  |  |  |  | 114.578 |  | 14948
2021-03-23 |  |  |  | 49442.0742 |  |  | 48052.249 |  |  |  |  | 40053.3553 |  |  | 39587.7988 |  |  |  | 8464.4502 | [5 empty] | 1859.0047 |  |  |  | 2063.6399 |  | 2027.6801 |  |  |  |  | 114.581 |  | 15620
Итого: |  |  |  | 2782.7057 |  |  | 2694.5583 |  |  |  |  | 2584.4396 |  |  | 2554.465 |  |  |  | 140.0933 | [5 empty] | 107.5751 |  |  |  | 0.069824 |  | 0.070068 |  |  |  |  | 0.0029984 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Саянская, 13 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x188D
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258312 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.968 |  |  |  | 19.56 | [12 empty] | 20.02 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.704 |  |  |  | 19.992 | [12 empty] | 18.35 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.424 |  |  |  | 19.816 | [12 empty] | 16.84 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.768 |  |  |  | 19.936 | [12 empty] | 15.02 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.552 |  |  |  | 19.784 | [12 empty] | 19.28 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 26.272 |  |  |  | 19.592 | [12 empty] | 21.35 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.056 |  |  |  | 19.952 | [12 empty] | 16.26 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.472 |  |  |  | 20.008 | [12 empty] | 16.55 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.728 |  |  |  | 20.096 | [12 empty] | 15.31 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.904 |  |  |  | 19.512 | [12 empty] | 16.67 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.864 |  |  |  | 19.28 | [12 empty] | 15.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 26.168 |  |  |  | 18.832 | [12 empty] | 18.12 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 26.024 |  |  |  | 18.72 | [12 empty] | 15.63 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 26.432 |  |  |  | 18.592 | [12 empty] | 17.19 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.592 |  |  |  | 18.92 | [12 empty] | 15.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 26.104 |  |  |  | 19.424 | [12 empty] | 15.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.368 |  |  |  | 18.992 | [12 empty] | 14.33 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.656 |  |  |  | 18.928 | [12 empty] | 14.46 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.288 |  |  |  | 19.088 | [12 empty] | 16.28 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 26.832 |  |  |  | 18.896 | [12 empty] | 20.06 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.992 |  |  |  | 19.488 | [12 empty] | 15.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.68 |  |  |  | 19.336 | [12 empty] | 16.34 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.352 |  |  |  | 19.152 | [12 empty] | 15.93 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 26.504 |  |  |  | 18.944 | [12 empty] | 17.11 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 24.336 |  |  |  | 19.352 | [12 empty] | 13.16 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 25.984 |  |  |  | 18.664 | [12 empty] | 16.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 27.888 |  |  |  | 18.232 | [12 empty] | 19.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 26.312 |  |  |  | 18.68 | [12 empty] | 16.81 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 720.224 | 0 |  |  | 539.768 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 467.97 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 15725.6363 | [7 empty] | 9808.508 | [16 empty] | 10726.8463 |  | 15250
2021-03-23 |  |  |  | 16445.8748 | [7 empty] | 10348.2673 | [16 empty] | 11194.8062 |  | 15922
Итого: |  |  |  | 720.2384 | [7 empty] | 539.7593 | [16 empty] | 467.9599 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: