## УК Очаг - ул. Саянская, 19 ул.
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Саянская, 19 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1899
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258217 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 97.84 | 45.6 |  |  | 52.24 |  | 7.61 |  | 5.64 |  |  | 113.18 | 108.72 |  |  | 100.34 | [5 empty] | 99.3 |  |  | 9.42 |  | 6.072 |  | 45.58 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 107.19 | 47.87 |  |  | 59.32 |  | 7.69 |  | 5.71 |  |  | 112.18 | 106.97 |  |  | 102.06 | [5 empty] | 100.93 |  |  | 6.04 |  | 6.625 |  | 47.86 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 96.03 | 45.94 |  |  | 50.09 |  | 7.65 |  | 5.67 |  |  | 112.54 | 108.24 |  |  | 102.27 | [5 empty] | 101.15 |  |  | 7.09 |  | 5.72 |  | 45.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 97.9 | 45.58 |  |  | 52.32 |  | 7.65 |  | 5.66 |  |  | 112.59 | 108.16 |  |  | 101.88 | [5 empty] | 100.83 |  |  | 7.33 |  | 5.966 |  | 45.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 102.82 | 46.56 |  |  | 56.26 |  | 7.69 |  | 5.7 |  |  | 112.65 | 107.82 |  |  | 100.97 | [5 empty] | 99.92 |  |  | 7.9 |  | 6.408 |  | 46.54 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 101.49 | 46.1 |  |  | 55.39 |  | 7.61 |  | 5.62 |  |  | 113.66 | 108.87 |  |  | 100.27 | [5 empty] | 99.24 |  |  | 9.63 |  | 6.436 |  | 46.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 103.18 | 46.91 |  |  | 56.27 |  | 7.67 |  | 5.69 |  |  | 112.21 | 107.35 |  |  | 101.69 | [5 empty] | 100.61 |  |  | 6.74 |  | 6.339 |  | 46.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 100.31 | 46.95 |  |  | 53.36 |  | 7.64 |  | 5.66 |  |  | 113.05 | 108.38 |  |  | 102.59 | [5 empty] | 101.43 |  |  | 6.95 |  | 6.087 |  | 46.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 99.81 | 46.4 |  |  | 53.41 |  | 7.62 |  | 5.64 |  |  | 112.81 | 108.2 |  |  | 102.4 | [5 empty] | 101.35 |  |  | 6.85 |  | 6.076 |  | 46.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 89.96 | 44.36 |  |  | 45.6 |  | 7.65 |  | 5.66 |  |  | 113.83 | 109.96 |  |  | 102.16 | [5 empty] | 101.18 |  |  | 8.78 |  | 5.364 |  | 44.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 76.79 | 41.11 |  |  | 35.68 |  | 7.63 |  | 5.63 |  |  | 112.14 | 109.25 |  |  | 101.42 | [5 empty] | 100.57 |  |  | 8.68 |  | 4.213 |  | 39.38 |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  | 0.005 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 69.28 | 38.46 |  |  | 30.82 |  | 7.61 |  | 5.61 |  |  | 111.01 | 108.68 |  |  | 100.27 | [5 empty] | 99.47 |  |  | 9.21 |  | 3.656 |  | 38.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 68.51 | 38.11 |  |  | 30.4 |  | 7.62 |  | 5.62 |  |  | 111.36 | 109.08 |  |  | 99.44 | [5 empty] | 98.66 |  |  | 10.42 |  | 3.659 |  | 38.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 74.5 | 39.6 |  |  | 34.9 |  | 7.59 |  | 5.6 |  |  | 112.84 | 110.1 |  |  | 98.91 | [5 empty] | 98.16 |  |  | 11.94 |  | 4.254 |  | 39.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 73.48 | 39.55 |  |  | 33.93 |  | 7.63 |  | 5.63 |  |  | 111.41 | 108.8 |  |  | 101.03 | [5 empty] | 100.26 |  |  | 8.54 |  | 3.987 |  | 39.55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 77.77 | 41.38 |  |  | 36.39 |  | 7.69 |  | 5.68 |  |  | 113.7 | 110.74 |  |  | 103.76 | [5 empty] | 102.86 |  |  | 7.88 |  | 4.318 |  | 41.51 |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  | 0.001 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 72.47 | 40.07 |  |  | 32.4 |  | 7.62 |  | 5.63 |  |  | 111.94 | 109.4 |  |  | 101.2 | [5 empty] | 100.44 |  |  | 8.96 |  | 3.86 |  | 40.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 73.23 | 40.24 |  |  | 32.99 |  | 7.59 |  | 5.59 |  |  | 111.58 | 108.92 |  |  | 101.59 | [5 empty] | 100.83 |  |  | 8.09 |  | 3.879 |  | 40.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 82.94 | 41.99 |  |  | 40.95 |  | 7.68 |  | 5.67 |  |  | 111.48 | 108.2 |  |  | 100.41 | [5 empty] | 99.52 |  |  | 8.68 |  | 4.753 |  | 42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 89.45 | 43.68 |  |  | 45.77 |  | 7.67 |  | 5.67 |  |  | 112.95 | 109.1 |  |  | 99.9 | [5 empty] | 98.93 |  |  | 10.17 |  | 5.393 |  | 43.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 91.52 | 44.76 |  |  | 46.76 |  | 7.7 |  | 5.69 |  |  | 112.16 | 108.23 |  |  | 102.2 | [5 empty] | 101.18 |  |  | 7.05 |  | 5.346 |  | 44.74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 87.35 | 44.09 |  |  | 43.26 |  | 7.68 |  | 5.69 |  |  | 112.57 | 108.92 |  |  | 102.42 | [5 empty] | 101.47 |  |  | 7.45 |  | 5.005 |  | 44.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 81.85 | 42.01 |  |  | 39.84 |  | 7.64 |  | 5.64 |  |  | 112.69 | 109.52 |  |  | 102.05 | [5 empty] | 101.02 |  |  | 8.5 |  | 4.678 |  | 42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 79.63 | 41.48 |  |  | 38.15 |  | 7.65 |  | 5.66 |  |  | 112.54 | 109.48 |  |  | 101.87 | [5 empty] | 101.04 |  |  | 8.44 |  | 4.485 |  | 41.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 77.03 | 40.9 |  |  | 36.13 |  | 7.65 |  | 5.65 |  |  | 111.88 | 108.98 |  |  | 102.17 | [5 empty] | 101.38 |  |  | 7.6 |  | 4.211 |  | 40.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 70.35 | 38.84 |  |  | 31.51 |  | 7.65 |  | 5.65 |  |  | 112.48 | 110.04 |  |  | 99.99 | [5 empty] | 99.18 |  |  | 10.86 |  | 3.834 |  | 38.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 69.16 | 39.08 |  |  | 30.08 |  | 7.63 |  | 5.63 |  |  | 112.26 | 109.93 |  |  | 100.44 | [5 empty] | 99.63 |  |  | 10.3 |  | 3.655 |  | 39.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 68.55 | 38.99 |  |  | 29.56 |  | 7.63 |  | 5.64 |  |  | 111.34 | 109.07 |  |  | 101.41 | [5 empty] | 100.61 |  |  | 8.46 |  | 3.511 |  | 38.97 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3147.03 | 3049.11 |  |  | 2837.11 | [5 empty] | 2811.15 |  |  | 237.96 |  | 137.79 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.18 |  | 0.006 |  | 672 | 0
Средние |  | 85.0139 | 42.7361 |  |  | 42.2779 |  | 7.6443 |  | 5.6511 | [19 empty] | 42.6593
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 51350.0738 |  |  | 49927.1075 |  |  |  |  | 45349.926 |  |  | 44892.6749 |  |  |  | 5034.4326 | [5 empty] | 1879.451 |  |  |  | 1945.76 |  | 1918.14 |  |  |  |  | 94.935 |  | 15573
2021-03-23 |  |  |  | 54497.3521 |  |  | 52976.4583 |  |  |  |  | 48186.9526 |  |  | 47703.7555 |  |  |  | 5272.7028 | [5 empty] | 2017.265 |  |  |  | 1945.9399 |  | 1918.3199 |  |  |  |  | 94.941 |  | 16245
Итого: |  |  |  | 3147.2782 |  |  | 3049.3508 |  |  |  |  | 2837.0266 |  |  | 2811.0806 |  |  |  | 238.2702 | [5 empty] | 137.814 |  |  |  | 0.17993 |  | 0.17993 |  |  |  |  | 0.0060043 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | ул. Саянская, 19 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1899
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258217 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.1 |  |  |  | 4.32 | [12 empty] | 18.44 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 11.95 |  |  |  | 4.55 | [12 empty] | 13.09 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.86 |  |  |  | 4.4 | [12 empty] | 11.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.12 |  |  |  | 4.44 | [12 empty] | 13.05 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.68 |  |  |  | 4.41 | [12 empty] | 19.24 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.4 |  |  |  | 4.34 | [12 empty] | 22.21 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.55 |  |  |  | 4.51 | [12 empty] | 12.23 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.75 |  |  |  | 4.53 | [12 empty] | 12.94 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 12.72 |  |  |  | 4.51 | [12 empty] | 15.97 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.5 |  |  |  | 4.41 | [12 empty] | 14.58 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.36 |  |  |  | 4.39 | [12 empty] | 11.97 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.65 |  |  |  | 4.3 | [12 empty] | 13.67 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.81 |  |  |  | 4.21 | [12 empty] | 16.25 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 17.27 |  |  |  | 4.11 | [12 empty] | 17.18 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.99 |  |  |  | 4.39 | [12 empty] | 12.11 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.42 |  |  |  | 4.55 | [12 empty] | 11.25 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.34 |  |  |  | 4.33 | [12 empty] | 11.37 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.58 |  |  |  | 4.41 | [12 empty] | 11.07 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.07 |  |  |  | 4.33 | [12 empty] | 13.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 16.42 |  |  |  | 4.24 | [12 empty] | 16.93 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.33 |  |  |  | 4.47 | [12 empty] | 13.14 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.97 |  |  |  | 4.45 | [12 empty] | 13.75 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.68 |  |  |  | 4.39 | [12 empty] | 13.22 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.53 |  |  |  | 4.41 | [12 empty] | 12.63 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 13.82 |  |  |  | 4.43 | [12 empty] | 11.54 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 16.95 |  |  |  | 4.18 | [12 empty] | 14.01 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 15.99 |  |  |  | 4.23 | [12 empty] | 15.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 14.66 |  |  |  | 4.36 | [12 empty] | 12.7 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 400.47 | 0 |  |  | 122.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 394.94 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 9148.1336 | [7 empty] | 1828.7075 | [16 empty] | 6692.4693 |  | 16113
2021-03-23 |  |  |  | 9548.9236 | [7 empty] | 1951.2979 | [16 empty] | 7087.6894 |  | 16785
Итого: |  |  |  | 400.79 | [7 empty] | 122.5904 | [16 empty] | 395.22 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: