## УК Очаг - ул. Саянская, 23 ул.
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-19
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения:
| Адрес: |  |  |  | ул. Саянская, 23 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0xD07
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-9 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 1.3
| Заводской номер: |  |  |  | 1128 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 100.13 | 53.21 |  |  | 46.92 |  | 9.0823 |  | 5.7131 |  |  | 437.2797 | 419.2842 |  |  | 382.3997 | [5 empty] | 377.393 |  |  | 41.8912 |  | 21.7516 |  | 53.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 109.78 | 56.49 |  |  | 53.29 |  | 9.1414 |  | 5.7743 |  |  | 437.3597 | 416.2126 |  |  | 386.2397 | [5 empty] | 380.5536 |  |  | 35.659 |  | 24.1015 |  | 56.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 98.24 | 53.53 |  |  | 44.71 |  | 9.1047 |  | 5.7427 |  |  | 436.8797 | 419.4131 |  |  | 386.1597 | [5 empty] | 381.0418 |  |  | 38.3713 |  | 20.6725 |  | 53.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 100.18 | 53.09 |  |  | 47.09 |  | 9.0843 |  | 5.7254 |  |  | 437.5997 | 419.5786 |  |  | 385.1997 | [5 empty] | 380.1781 |  |  | 39.4005 |  | 21.7097 |  | 53.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 105.28 | 54.73 |  |  | 50.55 |  | 9.1486 |  | 5.7845 |  |  | 438.0797 | 418.4048 |  |  | 384.0797 | [5 empty] | 378.761 |  |  | 39.6437 |  | 23.1899 |  | 54.74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 103.89 | 54.27 |  |  | 49.62 |  | 9.0537 |  | 5.6968 |  |  | 439.1997 | 419.9214 |  |  | 382.4797 | [5 empty] | 377.2703 |  |  | 42.6511 |  | 23.0067 |  | 54.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 105.64 | 54.92 |  |  | 50.72 |  | 9.1231 |  | 5.7611 |  |  | 435.8397 | 416.1377 |  |  | 385.0397 | [5 empty] | 379.6715 |  |  | 36.4662 |  | 23.0005 |  | 54.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 102.68 | 54.83 |  |  | 47.85 |  | 9.1333 |  | 5.7356 |  |  | 438.3197 | 419.4534 |  |  | 387.4398 | [5 empty] | 382.0545 |  |  | 37.3989 |  | 21.9975 |  | 54.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 102.14 | 54.26 |  |  | 47.88 |  | 9.1006 |  | 5.7101 |  |  | 439.0396 | 420.3355 |  |  | 386.3997 | [5 empty] | 381.1391 |  |  | 39.1964 |  | 22.1213 |  | 54.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 92.01 | 51.13 |  |  | 40.88 |  | 9.1333 |  | 5.7396 |  |  | 437.0397 | 421.4698 |  |  | 386.1597 | [5 empty] | 381.4968 |  |  | 39.973 |  | 19.1204 |  | 51.11 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 78.39 | 46.54 |  |  | 31.85 |  | 9.1169 |  | 5.7121 |  |  | 433.6497 | 422.0087 |  |  | 383.4203 | [5 empty] | 379.5993 |  |  | 42.4094 |  | 15.234 |  | 45.3 |  | 0.16 |  |  | 0.1585 |  | 0.0063816 |  | 23.8667 | 0.13333
2021-03-06 |  | 70.7 | 43.32 |  |  | 27.38 |  | 9.0711 |  | 5.6978 |  |  | 437.2796 | 427.5683 |  |  | 382.5598 | [5 empty] | 379.2865 |  |  | 48.2818 |  | 13.5817 |  | 43.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 69.89 | 42.74 |  |  | 27.15 |  | 9.0843 |  | 5.7141 |  |  | 435.5196 | 426.0535 |  |  | 380.2397 | [5 empty] | 377.0835 |  |  | 48.97 |  | 13.4411 |  | 42.74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 76.11 | 45 |  |  | 31.11 |  | 9.0537 |  | 5.6795 |  |  | 435.7597 | 424.6847 |  |  | 381.2797 | [5 empty] | 377.7366 |  |  | 46.9481 |  | 15.1165 |  | 45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 74.98 | 44.68 |  |  | 30.3 |  | 9.0965 |  | 5.7192 |  |  | 435.5997 | 424.8138 |  |  | 384.5597 | [5 empty] | 381.0418 |  |  | 43.772 |  | 14.6396 |  | 44.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 79.43 | 46.98 |  |  | 32.45 |  | 9.1914 |  | 5.7672 |  |  | 444.297 | 432.1201 |  |  | 393.116 | [5 empty] | 389.1237 |  |  | 42.9963 |  | 15.8583 |  | 47.04 |  | 0.08 |  |  | 0.079187 |  | 0.003326 |  | 23.9667 | 0.033333
2021-03-11 |  | 73.99 | 45.05 |  |  | 28.94 |  | 9.1445 |  | 5.7192 |  |  | 436.6396 | 426.0942 |  |  | 384.4797 | [5 empty] | 380.899 |  |  | 45.1952 |  | 14.1688 |  | 45.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 74.77 | 45.25 |  |  | 29.52 |  | 9.1169 |  | 5.6703 |  |  | 435.9997 | 425.2628 |  |  | 385.2797 | [5 empty] | 381.6579 |  |  | 43.6049 |  | 14.3401 |  | 45.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 84.73 | 48 |  |  | 36.73 |  | 9.2016 |  | 5.7407 |  |  | 438.2397 | 424.7537 |  |  | 383.9197 | [5 empty] | 379.849 |  |  | 44.9047 |  | 17.5689 |  | 48.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 91.46 | 50.36 |  |  | 41.1 |  | 9.1924 |  | 5.7529 |  |  | 440.4797 | 424.9947 |  |  | 384.3997 | [5 empty] | 379.9112 |  |  | 45.0835 |  | 19.5579 |  | 50.37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.62 | 51.61 |  |  | 42.01 |  | 9.2128 |  | 5.7651 |  |  | 439.5997 | 423.5014 |  |  | 388.4796 | [5 empty] | 383.7025 |  |  | 39.7989 |  | 19.6936 |  | 51.61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.32 | 50.7 |  |  | 38.62 |  | 9.2271 |  | 5.7804 |  |  | 441.2797 | 426.3857 |  |  | 389.1198 | [5 empty] | 384.5043 |  |  | 41.8814 |  | 18.4216 |  | 50.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.62 | 48.1 |  |  | 35.52 |  | 9.1802 |  | 5.7203 |  |  | 437.9196 | 424.7657 |  |  | 386.7997 | [5 empty] | 382.6811 |  |  | 42.0847 |  | 16.9361 |  | 48.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 81.36 | 47.44 |  |  | 33.92 |  | 9.1842 |  | 5.7305 |  |  | 438.5596 | 426.0187 |  |  | 386.1597 | [5 empty] | 382.1601 |  |  | 43.8586 |  | 16.3463 |  | 47.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 10507.4594 | 10149.2371 |  |  | 9245.4101 | [5 empty] | 9138.7961 |  |  | 1010.441 |  | 445.5761 |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.23768 |  | 0.0097076 |  | 575.8333 | 0.16667
Средние |  | 89.2642 | 49.8429 |  |  | 39.4212 |  | 9.1324 |  | 5.7314 | [19 empty] | 49.7913
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 289882.1293 |  |  | 281729.9237 |  |  |  |  | 255548.7761 |  |  | 252612.9487 |  |  |  | 29116.975 | [5 empty] | 9723.3845 |  |  |  | 7264.9366 |  | 7122.3264 |  |  |  |  | 432.5135 |  | 18375.9122
2021-03-19 |  |  |  | 300389.71 |  |  | 291879.2308 |  |  |  |  | 264794.2812 |  |  | 261751.837 |  |  |  | 30127.3937 | [5 empty] | 10169.0191 |  |  |  | 7265.1766 |  | 7122.5641 |  |  |  |  | 432.5232 |  | 18951.7484
Итого: |  |  |  | 10507.5807 |  |  | 10149.307 |  |  |  |  | 9245.5051 |  |  | 9138.8884 |  |  |  | 1010.4187 | [5 empty] | 445.6346 |  |  |  | 0.24 |  | 0.23768 |  |  |  |  | 0.0097077 |  | 575.8362
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-19
| Абонент: |  |  |  | УК Очаг | [10 empty] | Схема подключения:
| Адрес: |  |  |  | ул. Саянская, 23 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0xD07
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-9 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 1.3
| Заводской номер: |  |  |  | 1128 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [29 empty] | 42.2
2021-02-24 | [29 empty] | 21.7
2021-02-25 | [29 empty] | 19.6
2021-02-26 | [29 empty] | 21.6
2021-02-27 | [29 empty] | 39.3
2021-02-28 | [29 empty] | 49.9
2021-03-01 | [29 empty] | 21.4
2021-03-02 | [29 empty] | 24.2
2021-03-03 | [29 empty] | 27.6
2021-03-04 | [29 empty] | 25.1
2021-03-05 | [29 empty] | 16.4
2021-03-06 | [29 empty] | 23.7
2021-03-07 | [29 empty] | 24.8
2021-03-08 | [29 empty] | 27.3
2021-03-09 | [29 empty] | 19.6
2021-03-10 | [29 empty] | 24.6
2021-03-11 | [29 empty] | 16.5
2021-03-12 | [29 empty] | 15.5
2021-03-13 | [29 empty] | 36.7
2021-03-14 | [29 empty] | 40.6
2021-03-15 | [29 empty] | 17.1
2021-03-16 | [29 empty] | 17.5
2021-03-17 | [29 empty] | 22.3
2021-03-18 | [29 empty] | 27.7
Итого | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 622.9 |  |  | 0
Средние | [7 empty] | 0 |  | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 | [28 empty] | 19797.9753
2021-03-19 | [28 empty] | 20421.5323
Итого: | [28 empty] | 623.557
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: