## УК Светлый город - пр. Ленингра
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Светлый город | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 41 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1994
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258267 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 100.51 | 72.88 |  |  | 27.63 |  | 4.4 |  | 4.45 |  |  | 164.31 | 157.45 |  |  | 157.72 | [5 empty] | 153.93 |  |  | 3.52 |  | 4.603 |  | 72.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 110.05 | 78.78 |  |  | 31.27 |  | 4.4 |  | 4.48 |  |  | 169.85 | 161.57 |  |  | 163.45 | [5 empty] | 158.96 |  |  | 2.61 |  | 5.27 |  | 78.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 101.54 | 74.5 |  |  | 27.04 |  | 4.4 |  | 4.44 |  |  | 167.58 | 160.44 |  |  | 162.52 | [5 empty] | 158.44 |  |  | 2 |  | 4.489 |  | 74.29 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 100.23 | 73.02 |  |  | 27.21 |  | 4.4 |  | 4.44 |  |  | 166.44 | 159.54 |  |  | 161.04 | [5 empty] | 157.19 |  |  | 2.35 |  | 4.514 |  | 73.01 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 105.96 | 76.45 |  |  | 29.51 |  | 4.4 |  | 4.48 |  |  | 168.79 | 161.07 |  |  | 162.65 | [5 empty] | 158.38 |  |  | 2.69 |  | 4.966 |  | 76.45 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 105.07 | 75.67 |  |  | 29.4 |  | 4.4 |  | 4.43 |  |  | 167.06 | 159.55 |  |  | 160.28 | [5 empty] | 156.19 |  |  | 3.36 |  | 4.949 |  | 75.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 106.16 | 76.39 |  |  | 29.77 |  | 4.4 |  | 4.47 |  |  | 166.58 | 158.95 |  |  | 161.14 | [5 empty] | 156.95 |  |  | 2 |  | 4.898 |  | 76.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 104.51 | 76.36 |  |  | 28.15 |  | 4.4 |  | 4.44 |  |  | 169.9 | 162.35 |  |  | 164.06 | [5 empty] | 159.81 |  |  | 2.54 |  | 4.77 |  | 76.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 102.44 | 74.65 |  |  | 27.79 |  | 4.4 |  | 4.43 |  |  | 167.56 | 160.35 |  |  | 161.89 | [5 empty] | 157.85 |  |  | 2.5 |  | 4.648 |  | 74.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 93.81 | 69.89 |  |  | 23.92 |  | 4.4 |  | 4.45 |  |  | 166.24 | 160.05 |  |  | 160.79 | [5 empty] | 157.2 |  |  | 2.85 |  | 4.019 |  | 69.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 79.58 | 61.14 |  |  | 18.44 |  | 4.4 |  | 4.45 |  |  | 161.98 | 157.5 |  |  | 156.83 | [5 empty] | 154.09 |  |  | 3.41 |  | 3.094 |  | 61.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 70.96 | 55.07 |  |  | 15.89 |  | 4.4 |  | 4.45 |  |  | 154 | 150.52 |  |  | 148.35 | [5 empty] | 146.2 |  |  | 4.32 |  | 2.606 |  | 55.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 69.69 | 53.8 |  |  | 15.89 |  | 4.4 |  | 4.47 |  |  | 149.72 | 146.55 |  |  | 144.53 | [5 empty] | 142.44 |  |  | 4.11 |  | 2.53 |  | 53.78 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 76.52 | 58.05 |  |  | 18.47 |  | 4.4 |  | 4.45 |  |  | 153.58 | 149.65 |  |  | 147.48 | [5 empty] | 145.14 |  |  | 4.51 |  | 2.999 |  | 58.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 74.44 | 56.86 |  |  | 17.58 |  | 4.4 |  | 4.48 |  |  | 153.85 | 150.11 |  |  | 148.99 | [5 empty] | 146.7 |  |  | 3.41 |  | 2.814 |  | 56.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 79.89 | 60.49 |  |  | 19.4 |  | 4.4 |  | 4.45 |  |  | 155.83 | 151.51 |  |  | 151.26 | [5 empty] | 148.65 |  |  | 2.86 |  | 3.099 |  | 60.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 74.53 | 57.53 |  |  | 17 |  | 4.4 |  | 4.47 |  |  | 155.9 | 152.1 |  |  | 151.63 | [5 empty] | 149.22 |  |  | 2.88 |  | 2.736 |  | 57.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.14 | 57.83 |  |  | 17.31 |  | 4.4 |  | 4.43 |  |  | 155.06 | 151.23 |  |  | 151.42 | [5 empty] | 149.01 |  |  | 2.22 |  | 2.733 |  | 57.76 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 83.99 | 62.73 |  |  | 21.26 |  | 4.4 |  | 4.48 |  |  | 158.45 | 153.68 |  |  | 153.4 | [5 empty] | 150.48 |  |  | 3.2 |  | 3.45 |  | 62.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 90.77 | 67.11 |  |  | 23.66 |  | 4.4 |  | 4.48 |  |  | 163.62 | 158.11 |  |  | 158.08 | [5 empty] | 154.58 |  |  | 3.53 |  | 3.965 |  | 67.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.48 | 69.33 |  |  | 24.15 |  | 4.4 |  | 4.47 |  |  | 165.44 | 159.55 |  |  | 162.02 | [5 empty] | 158.21 |  |  | 1.34 |  | 3.951 |  | 69.28 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 90.32 | 68.15 |  |  | 22.17 |  | 4.4 |  | 4.47 |  |  | 167.97 | 162.26 |  |  | 164.07 | [5 empty] | 160.46 |  |  | 1.8 |  | 3.719 |  | 68.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.48 | 62.92 |  |  | 20.56 |  | 4.4 |  | 4.46 |  |  | 158.67 | 154.19 |  |  | 155.77 | [5 empty] | 152.56 |  |  | 1.63 |  | 3.266 |  | 62.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 81.65 | 61.87 |  |  | 19.78 |  | 4.4 |  | 4.46 |  |  | 160.22 | 155.62 |  |  | 155.97 | [5 empty] | 153.15 |  |  | 2.47 |  | 3.222 |  | 61.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.04 | 60.2 |  |  | 18.84 |  | 4.4 |  | 4.48 |  |  | 158.41 | 154.2 |  |  | 155.22 | [5 empty] | 152.45 |  |  | 1.75 |  | 3.001 |  | 60.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 71.93 | 55.52 |  |  | 16.41 |  | 4.4 |  | 4.5 |  |  | 153.16 | 149.84 |  |  | 149.89 | [5 empty] | 147.45 |  |  | 2.39 |  | 2.576 |  | 55.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.61 | 54.96 |  |  | 15.65 |  | 4.4 |  | 4.45 |  |  | 155.39 | 152.17 |  |  | 151.31 | [5 empty] | 148.89 |  |  | 3.28 |  | 2.544 |  | 54.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.97 | 54.51 |  |  | 15.46 |  | 4.4 |  | 4.47 |  |  | 153.3 | 150.16 |  |  | 150.58 | [5 empty] | 148.23 |  |  | 1.93 |  | 2.413 |  | 54.48 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 4508.86 | 4360.27 |  |  | 4372.34 | [5 empty] | 4282.81 |  |  | 77.46 |  | 101.844 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 87.3668 | 65.2379 |  |  | 22.1289 |  | 4.4 |  | 4.46 | [19 empty] | 65.1964
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 24211.321 |  |  | 23432.5042 |  |  |  |  | 22920.8608 |  |  | 22497.7233 |  |  |  | 934.7808 | [5 empty] | 605.8616 |  |  |  | 529.91 |  | 518.8 |  |  |  |  | 32.621 |  | 7131
2021-03-23 |  |  |  | 28720.2219 |  |  | 27792.8515 |  |  |  |  | 27293.3932 |  |  | 26780.6721 |  |  |  | 1012.1794 | [5 empty] | 707.7076 |  |  |  | 529.91 |  | 518.8 |  |  |  |  | 32.621 |  | 7803
Итого: |  |  |  | 4508.9009 |  |  | 4360.3473 |  |  |  |  | 4372.5325 |  |  | 4282.9488 |  |  |  | 77.3985 | [5 empty] | 101.8459 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Светлый город | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 41 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1994
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258267 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.62 |  |  |  | 54.06 | [12 empty] | 44.58 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.84 |  |  |  | 56.18 | [12 empty] | 39.66 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.97 |  |  |  | 55.92 | [12 empty] | 36.64 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.82 |  |  |  | 55.43 | [12 empty] | 36.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.66 |  |  |  | 55.94 | [12 empty] | 42.84 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.45 |  |  |  | 55.04 | [12 empty] | 45.79 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.57 |  |  |  | 55.53 | [12 empty] | 38.06 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.99 |  |  |  | 56.36 | [12 empty] | 36.36 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.23 |  |  |  | 55.68 | [12 empty] | 39.49 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.07 |  |  |  | 55.1 | [12 empty] | 37.11 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.06 |  |  |  | 53.52 | [12 empty] | 33.57 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 54.88 |  |  |  | 50.46 | [12 empty] | 37.57 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 53.42 |  |  |  | 49.24 | [12 empty] | 36.53 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 54.66 |  |  |  | 50.16 | [12 empty] | 39.33 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 54.29 |  |  |  | 50.96 | [12 empty] | 35.31 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 54.59 |  |  |  | 51.85 | [12 empty] | 34.27 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 54.96 |  |  |  | 51.86 | [12 empty] | 32.51 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 54.54 |  |  |  | 51.83 | [12 empty] | 31.92 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 55.67 |  |  |  | 52.4 | [12 empty] | 40.04 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.25 |  |  |  | 53.65 | [12 empty] | 45.89 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 57.58 |  |  |  | 55.47 | [12 empty] | 33.67 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 58.84 |  |  |  | 55.92 | [12 empty] | 35.88 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 55.94 |  |  |  | 53.16 | [12 empty] | 35.21 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 56.47 |  |  |  | 53.18 | [12 empty] | 35.81 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 55.55 |  |  |  | 53.06 | [12 empty] | 34.62 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 54.64 |  |  |  | 50.93 | [12 empty] | 38.67 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 55.68 |  |  |  | 51.3 | [12 empty] | 39.87 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 54.74 |  |  |  | 51.16 | [12 empty] | 32.83 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 1583.98 | 0 |  |  | 1495.35 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1050.53 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 8174.4824 | [7 empty] | 6622.0739 | [16 empty] | 9185.0963 |  | 7137
2021-03-23 |  |  |  | 9758.3993 | [7 empty] | 8117.5272 | [16 empty] | 10235.6457 |  | 7809
Итого: |  |  |  | 1583.9169 | [7 empty] | 1495.4534 | [16 empty] | 1050.5494 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: