## УК Светлый город - пр. Ленингра
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Светлый город | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 41 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x196A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258220 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 99.78 | 68.67 |  |  | 31.11 |  | 5.15 |  | 4.49 |  |  | 238.63 | 228.8 |  |  | 225.61 | [5 empty] | 220.77 |  |  | 8.03 |  | 7.653 |  | 68.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 109.21 | 74.11 |  |  | 35.1 |  | 5.24 |  | 4.53 |  |  | 246.29 | 234.42 |  |  | 233.76 | [5 empty] | 228.03 |  |  | 6.39 |  | 8.707 |  | 74.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 100.87 | 70.51 |  |  | 30.36 |  | 5.19 |  | 4.48 |  |  | 244.57 | 234.26 |  |  | 232.36 | [5 empty] | 227.12 |  |  | 7.14 |  | 7.604 |  | 70.29 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 99.46 | 68.71 |  |  | 30.75 |  | 5.18 |  | 4.49 |  |  | 241.66 | 231.73 |  |  | 230.76 | [5 empty] | 225.85 |  |  | 5.88 |  | 7.521 |  | 68.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 105.18 | 71.84 |  |  | 33.34 |  | 5.24 |  | 4.52 |  |  | 245.34 | 234.24 |  |  | 232.79 | [5 empty] | 227.4 |  |  | 6.84 |  | 8.301 |  | 71.83 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 104.33 | 71.08 |  |  | 33.25 |  | 5.16 |  | 4.48 |  |  | 243.21 | 232.36 |  |  | 229.12 | [5 empty] | 223.94 |  |  | 8.42 |  | 8.313 |  | 71.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 105.41 | 71.76 |  |  | 33.65 |  | 5.2 |  | 4.52 |  |  | 242.2 | 231.22 |  |  | 230.57 | [5 empty] | 225.23 |  |  | 5.99 |  | 8.21 |  | 71.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 103.85 | 71.87 |  |  | 31.98 |  | 5.2 |  | 4.48 |  |  | 246.83 | 235.92 |  |  | 235.07 | [5 empty] | 229.63 |  |  | 6.29 |  | 7.997 |  | 71.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 101.71 | 69.96 |  |  | 31.75 |  | 5.17 |  | 4.48 |  |  | 243.64 | 233.25 |  |  | 231.78 | [5 empty] | 226.64 |  |  | 6.61 |  | 7.862 |  | 69.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 93.27 | 65.86 |  |  | 27.41 |  | 5.19 |  | 4.49 |  |  | 242.23 | 233.34 |  |  | 230.35 | [5 empty] | 225.79 |  |  | 7.55 |  | 6.867 |  | 65.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 79.16 | 58.18 |  |  | 20.98 |  | 5.15 |  | 4.48 |  |  | 235.26 | 228.81 |  |  | 225.72 | [5 empty] | 222.17 |  |  | 6.64 |  | 5.157 |  | 58.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 70.54 | 52.53 |  |  | 18.01 |  | 5.08 |  | 4.49 |  |  | 224.45 | 219.47 |  |  | 213.11 | [5 empty] | 210.29 |  |  | 9.18 |  | 4.387 |  | 52.48 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 69.25 | 51.31 |  |  | 17.94 |  | 5.08 |  | 4.53 |  |  | 218.37 | 213.69 |  |  | 207.6 | [5 empty] | 205 |  |  | 8.69 |  | 4.232 |  | 51.28 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 76.05 | 55.04 |  |  | 21.01 |  | 5.07 |  | 4.49 |  |  | 224.02 | 218.29 |  |  | 211.31 | [5 empty] | 208.27 |  |  | 10.02 |  | 5.084 |  | 55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 73.94 | 54.03 |  |  | 19.91 |  | 5.11 |  | 4.51 |  |  | 224.7 | 219.23 |  |  | 213.55 | [5 empty] | 210.6 |  |  | 8.63 |  | 4.783 |  | 54.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 79.41 | 57.29 |  |  | 22.12 |  | 5.1 |  | 4.49 |  |  | 228.36 | 222.09 |  |  | 216.45 | [5 empty] | 213.13 |  |  | 8.96 |  | 5.384 |  | 57.23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 74.11 | 54.8 |  |  | 19.31 |  | 5.12 |  | 4.51 |  |  | 228.47 | 222.89 |  |  | 217.21 | [5 empty] | 214.18 |  |  | 8.71 |  | 4.738 |  | 54.75 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 74.69 | 54.99 |  |  | 19.7 |  | 5.09 |  | 4.46 |  |  | 226.82 | 221.24 |  |  | 217.3 | [5 empty] | 214.19 |  |  | 7.05 |  | 4.709 |  | 54.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 83.36 | 59.22 |  |  | 24.14 |  | 5.16 |  | 4.52 |  |  | 231.37 | 224.41 |  |  | 219.67 | [5 empty] | 216.1 |  |  | 8.31 |  | 5.871 |  | 59.18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 90.1 | 63.44 |  |  | 26.66 |  | 5.2 |  | 4.52 |  |  | 236.96 | 229.07 |  |  | 226.85 | [5 empty] | 222.34 |  |  | 6.73 |  | 6.509 |  | 63.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 92.84 | 65.55 |  |  | 27.29 |  | 5.23 |  | 4.52 |  |  | 240.74 | 232.14 |  |  | 232.27 | [5 empty] | 227.56 |  |  | 4.58 |  | 6.631 |  | 65.49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.79 | 64.66 |  |  | 25.13 |  | 5.25 |  | 4.51 |  |  | 244.42 | 236.04 |  |  | 235.51 | [5 empty] | 230.99 |  |  | 5.05 |  | 6.246 |  | 64.58 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 82.91 | 59.75 |  |  | 23.16 |  | 5.15 |  | 4.51 |  |  | 231.7 | 225.1 |  |  | 223.4 | [5 empty] | 219.37 |  |  | 5.73 |  | 5.531 |  | 59.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 81.14 | 58.97 |  |  | 22.17 |  | 5.16 |  | 4.51 |  |  | 233.94 | 227.25 |  |  | 223.82 | [5 empty] | 220.17 |  |  | 7.08 |  | 5.425 |  | 58.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 78.55 | 57.39 |  |  | 21.16 |  | 5.17 |  | 4.52 |  |  | 232.25 | 226.03 |  |  | 222.35 | [5 empty] | 218.86 |  |  | 7.17 |  | 5.159 |  | 57.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 71.48 | 53.08 |  |  | 18.4 |  | 5.13 |  | 4.53 |  |  | 225.18 | 219.99 |  |  | 214 | [5 empty] | 211.15 |  |  | 8.84 |  | 4.472 |  | 53.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.18 | 52.79 |  |  | 17.39 |  | 5.11 |  | 4.5 |  |  | 227.05 | 222.36 |  |  | 216.79 | [5 empty] | 213.57 |  |  | 8.79 |  | 4.287 |  | 52.75 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.54 | 52.34 |  |  | 17.2 |  | 5.12 |  | 4.51 |  |  | 223.09 | 218.47 |  |  | 216.01 | [5 empty] | 212.99 |  |  | 5.48 |  | 4.018 |  | 52.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 6571.75 | 6356.11 |  |  | 6265.09 | [5 empty] | 6151.33 |  |  | 204.78 |  | 171.658 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 86.7896 | 61.7761 |  |  | 25.0136 |  | 5.1571 |  | 4.5025 | [19 empty] | 61.7275
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 73859.0316 |  |  | 71712.1771 |  |  |  |  | 66556.6715 |  |  | 65618.3717 |  |  |  | 6093.8053 | [5 empty] | 2189.0859 |  |  |  | 2057.8 |  | 2019.12 |  |  |  |  | 120.489 |  | 14858
2021-03-23 |  |  |  | 80431.0111 |  |  | 78068.4935 |  |  |  |  | 72821.9212 |  |  | 71769.8662 |  |  |  | 6298.6273 | [5 empty] | 2360.7595 |  |  |  | 2057.8 |  | 2019.12 |  |  |  |  | 120.489 |  | 15530
Итого: |  |  |  | 6571.9795 |  |  | 6356.3164 |  |  |  |  | 6265.2497 |  |  | 6151.4945 |  |  |  | 204.8219 | [5 empty] | 171.6737 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УК Светлый город | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 41 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x196A
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 258220 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 85.36 |  |  |  | 70.5 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 86.99 |  |  |  | 73.33 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 86.6 |  |  |  | 72.65 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 85.29 |  |  |  | 72.37 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 87.05 |  |  |  | 73 | [15 empty] | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 87.12 |  |  |  | 71.51 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 85.61 |  |  |  | 72.42 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 87.31 |  |  |  | 73.73 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 86.42 |  |  |  | 72.6 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 86.32 |  |  |  | 71.69 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.46 |  |  |  | 70.1 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 80.99 |  |  |  | 65.65 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 79.06 |  |  |  | 64.06 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 81.43 |  |  |  | 65.03 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 81.13 |  |  |  | 66.08 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 82.65 |  |  |  | 66.98 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 82.88 |  |  |  | 67.16 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 81.78 |  |  |  | 67.48 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.78 |  |  |  | 68.21 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 85.45 |  |  |  | 70.52 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 85.28 |  |  |  | 72.77 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 86.74 |  |  |  | 73.47 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.16 |  |  |  | 69.38 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.69 |  |  |  | 69.45 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.7 |  |  |  | 68.94 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.69 |  |  |  | 65.54 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 83.65 |  |  |  | 66.68 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 81.7 |  |  |  | 66.98 | [15 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2358.29 | 0 |  |  | 1948.28 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 21697.5613 | [7 empty] | 12828.1228 | [18 empty] | 15248
2021-03-23 |  |  |  | 24055.9696 | [7 empty] | 14776.4413 | [18 empty] | 15920
Итого: |  |  |  | 2358.4083 | [7 empty] | 1948.3185 | [18 empty] | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: