## УО Балтийская - пр. Ленинградск
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 18 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1CF8
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 242562 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 102.2 | 56.16 |  |  | 46.04 |  | 5.22 |  | 4.37 |  |  | 94.8 | 90.24 |  |  | 91.21 | [5 empty] | 90.24 |  |  | 0 |  | 4.164 |  | 56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 109.45 | 61.39 |  |  | 48.06 |  | 5.31 |  | 4.4 |  |  | 98.59 | 93.29 |  |  | 94.54 | [5 empty] | 93.29 |  |  | 0 |  | 4.499 |  | 60.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 102.33 | 56.24 |  |  | 46.09 |  | 5.27 |  | 4.36 |  |  | 87.09 | 82.83 |  |  | 83.71 | [5 empty] | 82.83 |  |  | 0 |  | 3.825 |  | 56.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 102 | 56.83 |  |  | 45.17 |  | 5.26 |  | 4.37 |  |  | 94.11 | 89.6 |  |  | 90.61 | [5 empty] | 89.6 |  |  | 0 |  | 4.058 |  | 56.66 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 107.83 | 57.42 |  |  | 50.41 |  | 5.32 |  | 4.41 |  |  | 89.94 | 85.19 |  |  | 86.1 | [5 empty] | 85.19 |  |  | 0 |  | 4.312 |  | 57.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 107.74 | 57.86 |  |  | 49.88 |  | 5.24 |  | 4.36 |  |  | 90.76 | 85.98 |  |  | 86.93 | [5 empty] | 85.98 |  |  | 0 |  | 4.302 |  | 57.74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 107.47 | 60.89 |  |  | 46.58 |  | 5.29 |  | 4.41 |  |  | 101.17 | 95.94 |  |  | 97.21 | [5 empty] | 95.94 |  |  | 0 |  | 4.489 |  | 60.02 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 106.05 | 55.65 |  |  | 50.4 |  | 5.29 |  | 4.35 |  |  | 82.37 | 78.1 |  |  | 78.83 | [5 empty] | 78.1 |  |  | 0 |  | 3.948 |  | 55.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 103.61 | 58.73 |  |  | 44.88 |  | 5.24 |  | 4.36 |  |  | 96.76 | 92.01 |  |  | 93.17 | [5 empty] | 92.01 |  |  | 0 |  | 4.142 |  | 58.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 96.29 | 55.12 |  |  | 41.17 |  | 5.26 |  | 4.38 |  |  | 90.09 | 86.15 |  |  | 87.07 | [5 empty] | 86.15 |  |  | 0 |  | 3.555 |  | 54.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 81.12 | 45.17 |  |  | 35.95 |  | 5.2 |  | 4.37 |  |  | 75.87 | 73.36 |  |  | 73.85 | [5 empty] | 73.36 |  |  | 0 |  | 2.642 |  | 44.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 71.42 | 43.15 |  |  | 28.27 |  | 5.11 |  | 4.4 |  |  | 82.58 | 80.41 |  |  | 81.02 | [5 empty] | 80.41 |  |  | 0 |  | 2.274 |  | 43.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 69.67 | 42.74 |  |  | 26.93 |  | 5.11 |  | 4.45 |  |  | 85.85 | 83.8 |  |  | 84.46 | [5 empty] | 83.8 |  |  | 0 |  | 2.256 |  | 42.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 76.96 | 47.9 |  |  | 29.06 |  | 5.12 |  | 4.4 |  |  | 99.42 | 96.54 |  |  | 97.47 | [5 empty] | 96.54 |  |  | 0 |  | 2.809 |  | 46.28 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 74.8 | 43.94 |  |  | 30.86 |  | 5.16 |  | 4.42 |  |  | 82.23 | 79.94 |  |  | 80.54 | [5 empty] | 79.94 |  |  | 0 |  | 2.467 |  | 43.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 81.23 | 49.86 |  |  | 31.37 |  | 5.15 |  | 4.38 |  |  | 98.05 | 94.91 |  |  | 95.81 | [5 empty] | 94.91 |  |  | 0 |  | 2.98 |  | 49.07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 75.69 | 44.06 |  |  | 31.63 |  | 5.19 |  | 4.4 |  |  | 73.15 | 71.04 |  |  | 71.57 | [5 empty] | 71.04 |  |  | 0 |  | 2.247 |  | 41 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.23 | 43.36 |  |  | 31.87 |  | 5.15 |  | 4.37 |  |  | 78.25 | 76.03 |  |  | 76.58 | [5 empty] | 76.03 |  |  | 0 |  | 2.421 |  | 42.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 82.33 | 48.6 |  |  | 33.73 |  | 5.21 |  | 4.42 |  |  | 96.02 | 92.85 |  |  | 93.69 | [5 empty] | 92.85 |  |  | 0 |  | 3.133 |  | 48.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 89.89 | 51.25 |  |  | 38.64 |  | 5.28 |  | 4.42 |  |  | 92.15 | 89.23 |  |  | 90.75 | [5 empty] | 89.23 |  |  | 0 |  | 3.452 |  | 50.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.17 | 53.16 |  |  | 40.01 |  | 5.31 |  | 4.4 |  |  | 90.58 | 87.48 |  |  | 88.98 | [5 empty] | 87.48 |  |  | 0 |  | 3.506 |  | 52.16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 90.05 | 49.3 |  |  | 40.75 |  | 5.34 |  | 4.4 |  |  | 79.92 | 77.34 |  |  | 78.58 | [5 empty] | 77.34 |  |  | 0 |  | 3.157 |  | 49.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.23 | 52.79 |  |  | 30.44 |  | 5.2 |  | 4.42 |  |  | 110.69 | 108.01 |  |  | 110.16 | [5 empty] | 108.01 |  |  | 0 |  | 3.29 |  | 51.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.4 | 49.62 |  |  | 32.78 |  | 5.22 |  | 4.41 |  |  | 99.6 | 97.12 |  |  | 98.86 | [5 empty] | 97.12 |  |  | 0 |  | 3.187 |  | 48.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.2 | 47.04 |  |  | 32.16 |  | 5.23 |  | 4.42 |  |  | 90.29 | 88.14 |  |  | 89.55 | [5 empty] | 88.14 |  |  | 0 |  | 2.836 |  | 46.25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.15 | 44.49 |  |  | 27.66 |  | 5.17 |  | 4.44 |  |  | 92.57 | 90.96 |  |  | 92.49 | [5 empty] | 90.96 |  |  | 0 |  | 2.514 |  | 43.62 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.5 | 40.68 |  |  | 29.82 |  | 5.18 |  | 4.4 |  |  | 68.48 | 67.44 |  |  | 68.57 | [5 empty] | 67.44 |  |  | 0 |  | 2.01 |  | 40.42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.72 | 39.86 |  |  | 29.86 |  | 5.17 |  | 4.42 |  |  | 67.21 | 66.24 |  |  | 67.32 | [5 empty] | 66.24 |  |  | 0 |  | 1.976 |  | 39.97 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2488.59 | 2400.17 |  |  | 2429.63 | [5 empty] | 2400.17 |  |  | 0 |  | 90.451 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 87.9904 | 50.4736 |  |  | 37.5168 |  | 5.2214 |  | 4.3968 | [19 empty] | 49.895
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 69049.1797 |  |  | 66823.8438 |  |  |  |  | 64300.7109 |  |  | 63598.0312 |  |  |  | 3225.8125 | [5 empty] | 1940.749 |  |  |  | 1001.05 |  | 982.79 |  |  |  |  | 58.557 |  | 19495
2021-03-23 |  |  |  | 71537.7734 |  |  | 69224.0078 |  |  |  |  | 66730.3438 |  |  | 65998.2031 |  |  |  | 3225.8047 | [5 empty] | 2031.2 |  |  |  | 1001.05 |  | 982.79 |  |  |  |  | 58.557 |  | 20167
Итого: |  |  |  | 2488.5938 |  |  | 2400.1641 |  |  |  |  | 2429.6328 |  |  | 2400.1719 |  |  |  | -0.0078125 | [5 empty] | 90.4509 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 18 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1CF8
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 242562 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.08 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.63 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.02 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0.8 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.57 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0.7 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.54 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.04 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.17 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.27 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.92 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.96 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.35 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.71 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.3 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.83 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.09 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.67 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.71 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.64 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.21 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.57 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 2.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.06 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.87 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.68 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.63 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.76 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.8 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.06 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 2.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.52 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.2 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 200.66 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 33.6 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 18248.3301 | [7 empty] | 15299.8896 | [16 empty] | 17861.9004 |  | 20077
2021-03-23 |  |  |  | 18248.3301 | [7 empty] | 15500.5498 | [16 empty] | 17895.5 |  | 20749
Итого: |  |  |  | 0 | [7 empty] | 200.6602 | [16 empty] | 33.5996 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: