## УО Балтийская - пр. Ленинградск
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 18 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1D58
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 243834 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 102.27 | 63 |  |  | 39.27 |  | 5.22 |  | 4.33 |  |  | 107.31 | 102.9 |  |  | 105.15 | [5 empty] | 102.9 |  |  | 0 |  | 4.054 |  | 62.54 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 109.67 | 63.45 |  |  | 46.22 |  | 5.3 |  | 4.36 |  |  | 101.04 | 96.29 |  |  | 98.44 | [5 empty] | 96.29 |  |  | 0 |  | 4.468 |  | 63.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 101.51 | 66.68 |  |  | 34.83 |  | 5.26 |  | 4.32 |  |  | 112.07 | 107.61 |  |  | 110.31 | [5 empty] | 107.61 |  |  | 0 |  | 3.756 |  | 66.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 102.23 | 65.44 |  |  | 36.79 |  | 5.25 |  | 4.32 |  |  | 113.34 | 108.83 |  |  | 111.49 | [5 empty] | 108.83 |  |  | 0 |  | 4.02 |  | 65.09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 107.85 | 65.8 |  |  | 42.05 |  | 5.29 |  | 4.35 |  |  | 103.85 | 99.21 |  |  | 101.6 | [5 empty] | 99.21 |  |  | 0 |  | 4.191 |  | 65.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 107.67 | 63.67 |  |  | 44 |  | 5.23 |  | 4.3 |  |  | 104.67 | 100.02 |  |  | 102.34 | [5 empty] | 100.02 |  |  | 0 |  | 4.418 |  | 63.42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 107.44 | 66.69 |  |  | 40.75 |  | 5.27 |  | 4.35 |  |  | 110.62 | 105.78 |  |  | 108.41 | [5 empty] | 105.78 |  |  | 0 |  | 4.329 |  | 66.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 105.91 | 69.33 |  |  | 36.58 |  | 5.27 |  | 4.3 |  |  | 109.73 | 105.07 |  |  | 107.94 | [5 empty] | 105.07 |  |  | 0 |  | 3.861 |  | 68.61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 103.73 | 68.64 |  |  | 35.09 |  | 5.24 |  | 4.32 |  |  | 120.42 | 115.57 |  |  | 118.68 | [5 empty] | 115.57 |  |  | 0 |  | 4.069 |  | 68.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 94.95 | 66.98 |  |  | 27.97 |  | 5.24 |  | 4.34 |  |  | 135.49 | 130.9 |  |  | 134.4 | [5 empty] | 130.9 |  |  | 0 |  | 3.672 |  | 66.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 81.08 | 62.73 |  |  | 18.35 |  | 5.19 |  | 4.35 |  |  | 157.98 | 154.2 |  |  | 157.93 | [5 empty] | 154.2 |  |  | 0 |  | 2.834 |  | 62.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 71.44 | 55.04 |  |  | 16.4 |  | 5.1 |  | 4.38 |  |  | 165.25 | 162.1 |  |  | 163.53 | [5 empty] | 160.48 |  |  | 1.62 |  | 2.741 |  | 55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 69.67 | 54.55 |  |  | 15.12 |  | 5.08 |  | 4.4 |  |  | 161.38 | 157.97 |  |  | 152.17 | [5 empty] | 149.91 |  |  | 8.06 |  | 2.788 |  | 54.25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 76.59 | 52.86 |  |  | 23.73 |  | 5.11 |  | 4.36 |  |  | 116.76 | 113.72 |  |  | 106.42 | [5 empty] | 105.01 |  |  | 8.71 |  | 3.113 |  | 51.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 74.21 | 53.11 |  |  | 21.1 |  | 5.15 |  | 4.38 |  |  | 120.6 | 117.75 |  |  | 112.09 | [5 empty] | 110.5 |  |  | 7.25 |  | 2.834 |  | 52.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 81.11 | 53.39 |  |  | 27.72 |  | 5.14 |  | 4.35 |  |  | 102.16 | 99.28 |  |  | 93.08 | [5 empty] | 91.82 |  |  | 7.46 |  | 3.115 |  | 52.47 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 75.29 | 48.41 |  |  | 26.88 |  | 5.18 |  | 4.36 |  |  | 98.34 | 95.93 |  |  | 94.53 | [5 empty] | 93.33 |  |  | 2.6 |  | 2.691 |  | 48.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 74.89 | 48.65 |  |  | 26.24 |  | 5.13 |  | 4.33 |  |  | 110.35 | 107.74 |  |  | 109.23 | [5 empty] | 107.74 |  |  | 0 |  | 2.825 |  | 48.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 81.72 | 49.83 |  |  | 31.89 |  | 5.2 |  | 4.38 |  |  | 108.44 | 105.43 |  |  | 106.93 | [5 empty] | 105.42 |  |  | 0.010002 |  | 3.363 |  | 49.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 89.84 | 49.3 |  |  | 40.54 |  | 5.26 |  | 4.36 |  |  | 94.21 | 91.34 |  |  | 92.82 | [5 empty] | 91.34 |  |  | 0 |  | 3.705 |  | 49 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.11 | 51.15 |  |  | 41.96 |  | 5.29 |  | 4.35 |  |  | 83.4 | 80.66 |  |  | 82.09 | [5 empty] | 80.66 |  |  | 0 |  | 3.391 |  | 50.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.98 | 48.98 |  |  | 41 |  | 5.32 |  | 4.35 |  |  | 81.68 | 79.2 |  |  | 80.57 | [5 empty] | 79.2 |  |  | 0 |  | 3.25 |  | 49.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.23 | 50.65 |  |  | 32.58 |  | 5.19 |  | 4.35 |  |  | 105.64 | 103.2 |  |  | 105.32 | [5 empty] | 103.2 |  |  | 0 |  | 3.365 |  | 50.22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.16 | 49.95 |  |  | 32.21 |  | 5.22 |  | 4.36 |  |  | 102.65 | 100.22 |  |  | 102.1 | [5 empty] | 100.22 |  |  | 0 |  | 3.23 |  | 49.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.15 | 50.12 |  |  | 29.03 |  | 5.21 |  | 4.36 |  |  | 110.87 | 108.44 |  |  | 110.44 | [5 empty] | 108.44 |  |  | 0 |  | 3.15 |  | 50.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.01 | 49.66 |  |  | 22.35 |  | 5.16 |  | 4.4 |  |  | 128.67 | 126.6 |  |  | 129.11 | [5 empty] | 126.6 |  |  | 0 |  | 2.829 |  | 49.57 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.48 | 47.95 |  |  | 22.53 |  | 5.18 |  | 4.36 |  |  | 120.84 | 119.06 |  |  | 121.39 | [5 empty] | 119.06 |  |  | 0 |  | 2.681 |  | 47.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.74 | 50.88 |  |  | 18.86 |  | 5.16 |  | 4.39 |  |  | 137.65 | 135.85 |  |  | 138.93 | [5 empty] | 135.85 |  |  | 0 |  | 2.564 |  | 50.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3225.41 | 3130.87 |  |  | 3157.44 | [5 empty] | 3095.16 |  |  | 35.71 |  | 95.307 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 87.8189 | 56.6746 |  |  | 31.1443 |  | 5.2086 |  | 4.3521 | [19 empty] | 56.3625
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 80306.2819 |  |  | 77999.7031 |  |  |  |  | 76194.6364 |  |  | 75030.8203 |  |  |  | 2968.8828 | [5 empty] | 2033.0983 |  |  |  | 964.01 |  | 946.2 |  |  |  |  | 55.89 |  | 19569
2021-03-23 |  |  |  | 83532.1094 |  |  | 81130.9609 |  |  |  |  | 79352.4531 |  |  | 78126.3672 |  |  |  | 3004.5938 | [5 empty] | 2128.4719 |  |  |  | 964.01 |  | 946.2 |  |  |  |  | 55.89 |  | 20241
Итого: |  |  |  | 3225.8275 |  |  | 3131.2578 |  |  |  |  | 3157.8167 |  |  | 3095.5469 |  |  |  | 35.7109 | [5 empty] | 95.3737 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 18 ввод 2 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1D58
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 243834 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.76 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.23 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.52 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.33 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.16 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10.32 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.12 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.12 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.47 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.74 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.41 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 1.86 |  |  |  | 7.8 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.25 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 9.45 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 7.8 |  |  |  | 0.17 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 4.19 |  |  |  | 0.12 | [15 empty] | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.59 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.3 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.57 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.21 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6.67 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.65 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.47 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.19 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.55 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10.2 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.4 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 32.55 | 0 |  |  | 190.07 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 26120.2207 | [7 empty] | 22008.3915 | [18 empty] | 20077
2021-03-23 |  |  |  | 26152.7695 | [7 empty] | 22198.9902 | [18 empty] | 20749
Итого: |  |  |  | 32.5488 | [7 empty] | 190.5987 | [18 empty] | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: