## УО Балтийская - пр. Ленинградск
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 18 ввод 3 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1CC4
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 242584 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 101.86 | 49.81 |  |  | 52.05 |  | 5 |  | 4.39 |  |  | 120.13 | 114.8 |  |  | 116.07 | [5 empty] | 114.8 |  |  | 0 |  | 5.987 |  | 49.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 109.21 | 53.67 |  |  | 55.54 |  | 5.1 |  | 4.42 |  |  | 122.03 | 115.93 |  |  | 117.4 | [5 empty] | 115.93 |  |  | 0 |  | 6.46 |  | 52.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 101.81 | 50.42 |  |  | 51.39 |  | 5.05 |  | 4.38 |  |  | 110.65 | 105.69 |  |  | 106.87 | [5 empty] | 105.69 |  |  | 0 |  | 5.44 |  | 50.47 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23 | 1
2021-02-26 |  | 101.73 | 51.52 |  |  | 50.21 |  | 5.04 |  | 4.4 |  |  | 123.49 | 118.03 |  |  | 119.47 | [5 empty] | 118.03 |  |  | 0 |  | 5.936 |  | 51.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 107.45 | 51.09 |  |  | 56.36 |  | 5.09 |  | 4.42 |  |  | 117.59 | 111.89 |  |  | 113.18 | [5 empty] | 111.89 |  |  | 0 |  | 6.324 |  | 50.91 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 107.38 | 50.32 |  |  | 57.06 |  | 5.02 |  | 4.38 |  |  | 118.98 | 113.18 |  |  | 114.47 | [5 empty] | 113.18 |  |  | 0 |  | 6.474 |  | 50.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 107.14 | 53.33 |  |  | 53.81 |  | 5.06 |  | 4.42 |  |  | 127.75 | 121.63 |  |  | 123.24 | [5 empty] | 121.63 |  |  | 0 |  | 6.565 |  | 52.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 105.69 | 50.19 |  |  | 55.5 |  | 5.07 |  | 4.38 |  |  | 109.51 | 104.29 |  |  | 105.47 | [5 empty] | 104.29 |  |  | 0 |  | 5.805 |  | 50.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 103.31 | 51.86 |  |  | 51.45 |  | 5.02 |  | 4.38 |  |  | 123.25 | 117.71 |  |  | 119.19 | [5 empty] | 117.71 |  |  | 0 |  | 6.07 |  | 51.54 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 95.46 | 49.62 |  |  | 45.84 |  | 5.03 |  | 4.4 |  |  | 126.2 | 121.26 |  |  | 122.71 | [5 empty] | 121.26 |  |  | 0 |  | 5.561 |  | 49.56 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 80.43 | 47.22 |  |  | 33.21 |  | 4.97 |  | 4.41 |  |  | 140.07 | 136.15 |  |  | 137.72 | [5 empty] | 136.15 |  |  | 0 |  | 4.52 |  | 47.33 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 71.29 | 47.22 |  |  | 24.07 |  | 4.88 |  | 4.45 |  |  | 183.65 | 179.61 |  |  | 181.83 | [5 empty] | 179.61 |  |  | 0 |  | 4.318 |  | 47.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 69.63 | 46.72 |  |  | 22.91 |  | 4.86 |  | 4.48 |  |  | 194.57 | 190.5 |  |  | 192.75 | [5 empty] | 190.5 |  |  | 0 |  | 4.361 |  | 46.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 76.57 | 47.48 |  |  | 29.09 |  | 4.88 |  | 4.43 |  |  | 165.12 | 160.85 |  |  | 162.72 | [5 empty] | 160.85 |  |  | 0 |  | 4.675 |  | 47.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 74.26 | 47.45 |  |  | 26.81 |  | 4.92 |  | 4.45 |  |  | 161.85 | 157.86 |  |  | 159.68 | [5 empty] | 157.86 |  |  | 0 |  | 4.229 |  | 47.52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 80.97 | 48.61 |  |  | 32.36 |  | 4.92 |  | 4.41 |  |  | 145.97 | 141.71 |  |  | 143.36 | [5 empty] | 141.71 |  |  | 0 |  | 4.584 |  | 48.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 75.29 | 46.6 |  |  | 28.69 |  | 4.95 |  | 4.43 |  |  | 148.41 | 144.6 |  |  | 146.16 | [5 empty] | 144.6 |  |  | 0 |  | 4.149 |  | 46.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 74.77 | 46.91 |  |  | 27.86 |  | 4.91 |  | 4.41 |  |  | 153.99 | 150.08 |  |  | 151.75 | [5 empty] | 150.08 |  |  | 0 |  | 4.177 |  | 46.74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 81.78 | 48.1 |  |  | 33.68 |  | 4.99 |  | 4.45 |  |  | 147.7 | 143.31 |  |  | 144.92 | [5 empty] | 143.31 |  |  | 0 |  | 4.823 |  | 47.75 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 89.66 | 47.03 |  |  | 42.63 |  | 5.04 |  | 4.43 |  |  | 129.57 | 125 |  |  | 126.26 | [5 empty] | 125 |  |  | 0 |  | 5.332 |  | 46.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 92.95 | 49 |  |  | 43.95 |  | 5.08 |  | 4.42 |  |  | 121.32 | 116.64 |  |  | 117.91 | [5 empty] | 116.64 |  |  | 0 |  | 5.132 |  | 48.66 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.92 | 47.06 |  |  | 42.86 |  | 5.11 |  | 4.42 |  |  | 117.01 | 112.8 |  |  | 113.95 | [5 empty] | 112.8 |  |  | 0 |  | 4.839 |  | 47.16 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.12 | 49.04 |  |  | 34.08 |  | 4.98 |  | 4.43 |  |  | 148.99 | 144.73 |  |  | 146.69 | [5 empty] | 144.73 |  |  | 0 |  | 4.936 |  | 48.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.05 | 48.13 |  |  | 33.92 |  | 4.99 |  | 4.43 |  |  | 143 | 138.8 |  |  | 140.44 | [5 empty] | 138.8 |  |  | 0 |  | 4.71 |  | 48.12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.06 | 47.87 |  |  | 31.19 |  | 4.99 |  | 4.44 |  |  | 148.39 | 144.3 |  |  | 145.99 | [5 empty] | 144.3 |  |  | 0 |  | 4.502 |  | 47.75 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 71.9 | 47.4 |  |  | 24.5 |  | 4.93 |  | 4.47 |  |  | 178.97 | 175.09 |  |  | 177.39 | [5 empty] | 175.09 |  |  | 0 |  | 4.287 |  | 47.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.44 | 45.9 |  |  | 24.54 |  | 4.95 |  | 4.43 |  |  | 161.92 | 158.54 |  |  | 160.53 | [5 empty] | 158.54 |  |  | 0 |  | 3.888 |  | 45.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.71 | 46.35 |  |  | 23.36 |  | 4.95 |  | 4.44 |  |  | 167.85 | 164.6 |  |  | 166.81 | [5 empty] | 164.6 |  |  | 0 |  | 3.842 |  | 46.37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3957.93 | 3829.58 |  |  | 3874.93 | [5 empty] | 3829.58 |  |  | 0 |  | 141.926 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 671 | 1
Средние |  | 87.6729 | 48.7829 |  |  | 38.89 |  | 4.9921 |  | 4.4214 | [19 empty] | 48.6339
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 102013.3301 |  |  | 99075.4359 |  |  |  |  | 94536.0791 |  |  | 93256.7015 |  |  |  | 5818.7344 | [5 empty] | 3009.2145 |  |  |  | 1945.1801 |  | 1910.88 |  |  |  |  | 109.593 |  | 19140
2021-03-23 |  |  |  | 105971.252 |  |  | 102905.0049 |  |  |  |  | 98411.0133 |  |  | 97086.2705 |  |  |  | 5818.7344 | [5 empty] | 3151.1296 |  |  |  | 1945.1801 |  | 1910.88 |  |  |  |  | 109.593 |  | 19811
Итого: |  |  |  | 3957.9219 |  |  | 3829.569 |  |  |  |  | 3874.9342 |  |  | 3829.569 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 141.9151 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 671
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 18 ввод 3 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1CC4
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 242584 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14.4 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.16 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.58 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.09 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.72 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 15.88 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.7 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.73 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.74 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.07 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10.97 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.97 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 15.05 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14.98 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.26 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.09 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.51 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.64 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 16.31 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.19 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.18 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.91 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.88 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11.29 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.28 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13.93 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12.22 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 356.73 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 5
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 30986.0508 | [7 empty] | 24196.5111 | [18 empty] | 20077
2021-03-23 |  |  |  | 30986.0508 | [7 empty] | 24553.0108 | [18 empty] | 20749
Итого: |  |  |  | 0 | [7 empty] | 356.4998 | [18 empty] | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: