## УО Балтийская - пр. Ленинградск
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 20 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1D5F
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 221928 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 101.31 | 68.8 |  |  | 32.51 |  | 5.26 |  | 4.48 |  |  | 264.44 | 253.32 |  |  | 246.37 | [5 empty] | 241.02 |  |  | 12.3 |  | 9.049 |  | 68.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 108.99 | 74.1 |  |  | 34.89 |  | 5.35 |  | 4.52 |  |  | 272.73 | 259.6 |  |  | 256.62 | [5 empty] | 250.31 |  |  | 9.29 |  | 9.739 |  | 74.51 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 102.13 | 70.23 |  |  | 31.9 |  | 5.31 |  | 4.47 |  |  | 246.44 | 235.92 |  |  | 231.88 | [5 empty] | 226.63 |  |  | 9.29 |  | 8.156 |  | 70.64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 101.36 | 68.75 |  |  | 32.61 |  | 5.29 |  | 4.48 |  |  | 262.23 | 251.19 |  |  | 248.19 | [5 empty] | 242.77 |  |  | 8.42 |  | 8.755 |  | 68.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 106.88 | 72.2 |  |  | 34.68 |  | 5.36 |  | 4.52 |  |  | 261.39 | 249.3 |  |  | 245.31 | [5 empty] | 239.53 |  |  | 9.77 |  | 9.342 |  | 72.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 106.78 | 72.34 |  |  | 34.44 |  | 5.27 |  | 4.47 |  |  | 261.48 | 249.47 |  |  | 241.59 | [5 empty] | 235.79 |  |  | 13.68 |  | 9.554 |  | 72.38 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 106.47 | 72.49 |  |  | 33.98 |  | 5.32 |  | 4.52 |  |  | 267.49 | 255.14 |  |  | 250.56 | [5 empty] | 244.67 |  |  | 10.47 |  | 9.417 |  | 72.61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 105.19 | 71.81 |  |  | 33.38 |  | 5.34 |  | 4.47 |  |  | 240.33 | 229.57 |  |  | 225.43 | [5 empty] | 220.11 |  |  | 9.46 |  | 8.331 |  | 71.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 102.82 | 69.95 |  |  | 32.87 |  | 5.28 |  | 4.48 |  |  | 260.89 | 249.72 |  |  | 245.96 | [5 empty] | 240.39 |  |  | 9.33 |  | 8.841 |  | 70.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 95.06 | 66.21 |  |  | 28.85 |  | 5.3 |  | 4.49 |  |  | 244 | 234.87 |  |  | 230.56 | [5 empty] | 225.77 |  |  | 9.1 |  | 7.348 |  | 66.08 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 80.13 | 57.31 |  |  | 22.82 |  | 5.25 |  | 4.49 |  |  | 231.01 | 224.64 |  |  | 215.49 | [5 empty] | 212.06 |  |  | 12.58 |  | 5.786 |  | 56.87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 70.64 | 51.91 |  |  | 18.73 |  | 5.15 |  | 4.51 |  |  | 257.6 | 251.96 |  |  | 240.27 | [5 empty] | 237.08 |  |  | 14.88 |  | 5.417 |  | 51.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 68.95 | 50.76 |  |  | 18.19 |  | 5.14 |  | 4.56 |  |  | 269.27 | 263.65 |  |  | 252.08 | [5 empty] | 248.86 |  |  | 14.79 |  | 5.468 |  | 50.76 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 76.07 | 55.33 |  |  | 20.74 |  | 5.15 |  | 4.51 |  |  | 269.71 | 262.87 |  |  | 251.65 | [5 empty] | 248 |  |  | 14.87 |  | 6.199 |  | 55.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 73.78 | 53.74 |  |  | 20.04 |  | 5.19 |  | 4.53 |  |  | 257.76 | 251.64 |  |  | 242.08 | [5 empty] | 238.68 |  |  | 12.96 |  | 5.678 |  | 53.73 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 80.36 | 57.96 |  |  | 22.4 |  | 5.18 |  | 4.5 |  |  | 261.46 | 254.3 |  |  | 248.41 | [5 empty] | 244.32 |  |  | 9.98 |  | 6.231 |  | 58.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 74.8 | 54.91 |  |  | 19.89 |  | 5.22 |  | 4.51 |  |  | 249.65 | 243.6 |  |  | 234.83 | [5 empty] | 231.38 |  |  | 12.22 |  | 5.453 |  | 54.99 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 74.53 | 54.3 |  |  | 20.23 |  | 5.17 |  | 4.48 |  |  | 255.29 | 249.14 |  |  | 241.3 | [5 empty] | 237.8 |  |  | 11.34 |  | 5.595 |  | 54.48 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 81.77 | 58.19 |  |  | 23.58 |  | 5.24 |  | 4.53 |  |  | 271.58 | 263.73 |  |  | 255.14 | [5 empty] | 251.01 |  |  | 12.72 |  | 6.898 |  | 58.53 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 89.23 | 62.71 |  |  | 26.52 |  | 5.3 |  | 4.52 |  |  | 258.13 | 249.67 |  |  | 242.77 | [5 empty] | 238.08 |  |  | 11.59 |  | 7.301 |  | 62.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 92.49 | 65.23 |  |  | 27.26 |  | 5.34 |  | 4.51 |  |  | 251.56 | 242.79 |  |  | 239.57 | [5 empty] | 234.62 |  |  | 8.17 |  | 7.126 |  | 65.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.53 | 63.9 |  |  | 25.63 |  | 5.36 |  | 4.51 |  |  | 247.29 | 239 |  |  | 234.08 | [5 empty] | 229.53 |  |  | 9.47 |  | 6.695 |  | 64 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 82.5 | 59.32 |  |  | 23.18 |  | 5.24 |  | 4.52 |  |  | 275.26 | 267.67 |  |  | 263.43 | [5 empty] | 258.59 |  |  | 9.08 |  | 6.704 |  | 59.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 81.4 | 58.66 |  |  | 22.74 |  | 5.25 |  | 4.52 |  |  | 268.08 | 260.55 |  |  | 252.11 | [5 empty] | 247.82 |  |  | 12.73 |  | 6.613 |  | 58.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 78.45 | 57.04 |  |  | 21.41 |  | 5.26 |  | 4.53 |  |  | 259.78 | 252.94 |  |  | 244.79 | [5 empty] | 240.92 |  |  | 12.02 |  | 6.044 |  | 57.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 71.27 | 52.6 |  |  | 18.67 |  | 5.21 |  | 4.55 |  |  | 264.59 | 258.88 |  |  | 249.91 | [5 empty] | 246.35 |  |  | 12.53 |  | 5.432 |  | 52.55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 69.81 | 51.71 |  |  | 18.1 |  | 5.21 |  | 4.51 |  |  | 249.92 | 244.62 |  |  | 234.5 | [5 empty] | 231.32 |  |  | 13.3 |  | 5.05 |  | 51.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 69.08 | 51.31 |  |  | 17.77 |  | 5.21 |  | 4.53 |  |  | 250.9 | 245.73 |  |  | 236.78 | [5 empty] | 233.6 |  |  | 12.13 |  | 4.927 |  | 51.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 7230.26 | 6995.48 |  |  | 6801.66 | [5 empty] | 6677.01 |  |  | 318.47 |  | 197.149 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 87.2064 | 61.5632 |  |  | 25.6432 |  | 5.2554 |  | 4.5079 | [19 empty] | 61.6368
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 180853.166 |  |  | 175710.3307 |  |  |  |  | 162952.3242 |  |  | 160652.0612 |  |  |  | 15058.2695 | [5 empty] | 5257.1819 |  |  |  | 3842.78 |  | 3772.4299 |  |  |  |  | 218.59 |  | 26962
2021-03-23 |  |  |  | 188082.8177 |  |  | 182705.2057 |  |  |  |  | 169753.446 |  |  | 167328.5632 |  |  |  | 15376.6426 | [5 empty] | 5454.3248 |  |  |  | 3842.78 |  | 3772.4299 |  |  |  |  | 218.59 |  | 27634
Итого: |  |  |  | 7229.6517 |  |  | 6994.875 |  |  |  |  | 6801.1217 |  |  | 6676.502 |  |  |  | 318.373 | [5 empty] | 197.1428 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 20 ввод 1 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1D5F
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 221928 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 101.12 | 87.31 |  |  | 13.81 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 129.95 | 124.53 |  |  | 117.21 | [5 empty] | 113.27 |  |  | 11.26 |  | 2.653 |  | 36.93 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 109.33 | 94.82 |  |  | 14.51 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 129.74 | 123.27 |  |  | 120.24 | [5 empty] | 115.86 |  |  | 7.41 |  | 2.467 |  | 29.26 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 102.55 | 89.07 |  |  | 13.48 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 131.07 | 125.28 |  |  | 121.01 | [5 empty] | 117.02 |  |  | 8.26 |  | 2.389 |  | 32.09 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 101.21 | 86.72 |  |  | 14.49 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 128.31 | 123 |  |  | 119.52 | [5 empty] | 115.51 |  |  | 7.49 |  | 2.402 |  | 30.53 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 106.63 | 91.82 |  |  | 14.81 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 130.8 | 124.81 |  |  | 120.56 | [5 empty] | 116.2 |  |  | 8.61 |  | 2.608 |  | 35.93 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 106.5 | 92.52 |  |  | 13.98 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 132.78 | 126.85 |  |  | 118.93 | [5 empty] | 114.42 |  |  | 12.43 |  | 2.874 |  | 39.84 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 106.29 | 93.2 |  |  | 13.09 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 126.86 | 121.1 |  |  | 116.47 | [5 empty] | 112.1 |  |  | 9 |  | 2.389 |  | 29.45 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 104.98 | 91.91 |  |  | 13.07 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 128.39 | 122.75 |  |  | 118.25 | [5 empty] | 113.83 |  |  | 8.92 |  | 2.392 |  | 29.54 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 102.71 | 89.55 |  |  | 13.16 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 125.44 | 119.88 |  |  | 115.43 | [5 empty] | 111.56 |  |  | 8.32 |  | 2.289 |  | 28.46 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 94.38 | 83.31 |  |  | 11.07 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 125.44 | 120.83 |  |  | 115.75 | [5 empty] | 112.13 |  |  | 8.7 |  | 2.024 |  | 26 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 80.01 | 71.73 |  |  | 8.28 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 121.03 | 117.74 |  |  | 107.71 | [5 empty] | 105.08 |  |  | 12.66 |  | 1.82 |  | 26.03 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 70.45 | 63.31 |  |  | 7.14 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 127.68 | 124.9 |  |  | 111.3 | [5 empty] | 109.17 |  |  | 15.73 |  | 1.807 |  | 32.17 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 68.77 | 61.77 |  |  | 7 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 124.81 | 122.17 |  |  | 108.4 | [5 empty] | 106.43 |  |  | 15.74 |  | 1.748 |  | 31.26 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 75.98 | 67.92 |  |  | 8.06 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 127.28 | 124 |  |  | 110.79 | [5 empty] | 108.46 |  |  | 15.54 |  | 1.979 |  | 33.83 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 73.53 | 66.02 |  |  | 7.51 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 127.12 | 124.15 |  |  | 113.14 | [5 empty] | 110.79 |  |  | 13.36 |  | 1.746 |  | 28.24 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 80.11 | 71.6 |  |  | 8.51 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 125.8 | 122.26 |  |  | 115.19 | [5 empty] | 112.49 |  |  | 9.77 |  | 1.693 |  | 26.09 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 74.58 | 66.95 |  |  | 7.63 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 128.97 | 125.87 |  |  | 116.07 | [5 empty] | 113.57 |  |  | 12.3 |  | 1.722 |  | 27.26 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 74.58 | 66.36 |  |  | 8.22 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 127.72 | 124.65 |  |  | 115.66 | [5 empty] | 113.23 |  |  | 11.42 |  | 1.726 |  | 27.07 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 82.29 | 72.35 |  |  | 9.94 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 129.18 | 125.47 |  |  | 115.62 | [5 empty] | 112.81 |  |  | 12.66 |  | 2.101 |  | 34.97 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 89.15 | 78.25 |  |  | 10.9 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 132.67 | 128.21 |  |  | 119.64 | [5 empty] | 116.32 |  |  | 11.89 |  | 2.268 |  | 35.55 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 92.33 | 81.48 |  |  | 10.85 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 131.77 | 126.95 |  |  | 122.3 | [5 empty] | 118.78 |  |  | 8.17 |  | 2.007 |  | 27.96 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.4 | 79.81 |  |  | 9.59 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 134.49 | 129.95 |  |  | 123.53 | [5 empty] | 120.02 |  |  | 9.93 |  | 1.994 |  | 28.86 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 82.39 | 73.46 |  |  | 8.93 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 126.32 | 122.54 |  |  | 116.22 | [5 empty] | 113.4 |  |  | 9.14 |  | 1.723 |  | 28.48 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 81.06 | 72.69 |  |  | 8.37 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 129.67 | 125.89 |  |  | 116.44 | [5 empty] | 113.72 |  |  | 12.17 |  | 1.879 |  | 28.33 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 78.24 | 70.4 |  |  | 7.84 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 129.67 | 126.21 |  |  | 116.9 | [5 empty] | 114.29 |  |  | 11.92 |  | 1.769 |  | 28.15 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 70.97 | 63.84 |  |  | 7.13 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 126.93 | 124.2 |  |  | 112.95 | [5 empty] | 110.71 |  |  | 13.49 |  | 1.679 |  | 32.02 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 69.62 | 62.41 |  |  | 7.21 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 129.48 | 126.6 |  |  | 115.26 | [5 empty] | 113.24 |  |  | 13.36 |  | 1.681 |  | 33.02 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 68.9 | 61.89 |  |  | 7.01 |  | 4.5 |  | 4 |  |  | 127.88 | 125.17 |  |  | 114.3 | [5 empty] | 112.2 |  |  | 12.97 |  | 1.615 |  | 28.37 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3597.25 | 3479.23 |  |  | 3254.79 | [5 empty] | 3166.61 |  |  | 312.62 |  | 57.444 |  | 855.69 |  |  | 672 | 0
Средние |  | 87.0736 | 76.8739 |  |  | 10.1996 |  | 4.5 |  | 4
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 73944.7272 |  |  | 71989.0778 |  |  |  |  | 57799.8831 |  |  | 56624.603 |  |  |  | 15364.4748 | [5 empty] | 1695.264 |  |  |  | 2464.9963 |  | 26962
2021-03-23 |  |  |  | 77542.0339 |  |  | 75468.3577 |  |  |  |  | 61054.7952 |  |  | 59791.3242 |  |  |  | 15677.0335 | [5 empty] | 1752.7149 |  |  |  | 3320.6822 |  | 27634
Итого: |  |  |  | 3597.3066 |  |  | 3479.2799 |  |  |  |  | 3254.9121 |  |  | 3166.7212 |  |  |  | 312.5588 | [5 empty] | 57.4509 |  |  |  | 855.6859 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: