## УО Балтийская - ул. 60 лет ВЛКС
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | 60 лет ВЛКСМ, 36 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x211C
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 197800 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 102.01 | 69.97 |  |  | 32.04 |  | 5.29 |  | 4.63 |  |  | 239.4 | 228.55 |  |  | 233.2 | [5 empty] | 228.55 |  |  | 0 |  | 7.351 |  | 69.84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 109.54 | 72.34 |  |  | 37.2 |  | 5.38 |  | 4.65 |  |  | 225.6 | 214.11 |  |  | 218.8 | [5 empty] | 214.11 |  |  | 0 |  | 7.997 |  | 71.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 101.22 | 69.07 |  |  | 32.15 |  | 5.34 |  | 4.61 |  |  | 222.9 | 212.9 |  |  | 217.2 | [5 empty] | 212.9 |  |  | 0 |  | 6.864 |  | 69.37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 102.44 | 71.31 |  |  | 31.13 |  | 5.31 |  | 4.64 |  |  | 250.1 | 238.63 |  |  | 243.6 | [5 empty] | 238.63 |  |  | 0 |  | 7.455 |  | 71.27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 107.73 | 71.59 |  |  | 36.14 |  | 5.38 |  | 4.66 |  |  | 235.2 | 223.53 |  |  | 228.3 | [5 empty] | 223.53 |  |  | 0 |  | 8.114 |  | 71.48 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 107.38 | 70.8 |  |  | 36.58 |  | 5.31 |  | 4.61 |  |  | 230.7 | 219.32 |  |  | 223.9 | [5 empty] | 219.32 |  |  | 0 |  | 8.058 |  | 70.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 107.31 | 72.61 |  |  | 34.7 |  | 5.34 |  | 4.67 |  |  | 248.7 | 236.22 |  |  | 241.2 | [5 empty] | 236.22 |  |  | 0 |  | 8.234 |  | 72.53 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 105.32 | 70.71 |  |  | 34.61 |  | 5.37 |  | 4.61 |  |  | 214 | 203.8 |  |  | 208.1 | [5 empty] | 203.8 |  |  | 0 |  | 7.085 |  | 70.69 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 103.52 | 71.5 |  |  | 32.02 |  | 5.31 |  | 4.62 |  |  | 239.4 | 228.2 |  |  | 233 | [5 empty] | 228.2 |  |  | 0 |  | 7.338 |  | 71.19 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 95.79 | 66.45 |  |  | 29.34 |  | 5.33 |  | 4.63 |  |  | 218.1 | 209.16 |  |  | 213 | [5 empty] | 209.16 |  |  | 0 |  | 6.15 |  | 65.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 80.32 | 58.86 |  |  | 21.46 |  | 5.29 |  | 4.64 |  |  | 210.6 | 204.28 |  |  | 207.3 | [5 empty] | 204.28 |  |  | 0 |  | 4.386 |  | 58.96 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.02 | 54.06 |  |  | 17.96 |  | 5.18 |  | 4.68 |  |  | 248.7 | 242.3 |  |  | 245.1 | [5 empty] | 242.3 |  |  | 0 |  | 4.352 |  | 54.05 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 70.73 | 53.31 |  |  | 17.42 |  | 5.16 |  | 4.72 |  |  | 253.8 | 247.53 |  |  | 250.4 | [5 empty] | 247.53 |  |  | 0 |  | 4.312 |  | 53.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 77.69 | 57.5 |  |  | 20.19 |  | 5.17 |  | 4.67 |  |  | 252.5 | 245.21 |  |  | 248.6 | [5 empty] | 245.21 |  |  | 0 |  | 4.953 |  | 57.47 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 75.49 | 56.93 |  |  | 18.56 |  | 5.22 |  | 4.69 |  |  | 238.5 | 231.97 |  |  | 235.1 | [5 empty] | 231.97 |  |  | 0 |  | 4.308 |  | 56.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 81.4 | 60.23 |  |  | 21.17 |  | 5.22 |  | 4.66 |  |  | 232.7 | 225.44 |  |  | 228.8 | [5 empty] | 225.44 |  |  | 0 |  | 4.779 |  | 60.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 75.82 | 57.59 |  |  | 18.23 |  | 5.25 |  | 4.67 |  |  | 227.7 | 221.42 |  |  | 224.5 | [5 empty] | 221.42 |  |  | 0 |  | 4.038 |  | 57.54 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 75.37 | 57.24 |  |  | 18.13 |  | 5.21 |  | 4.65 |  |  | 236.9 | 230.35 |  |  | 233.5 | [5 empty] | 230.35 |  |  | 0 |  | 4.176 |  | 57.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 82.89 | 60.23 |  |  | 22.66 |  | 5.26 |  | 4.69 |  |  | 247.7 | 239.75 |  |  | 242.9 | [5 empty] | 239.32 |  |  | 0.42999 |  | 5.462 |  | 60.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 90.05 | 61.04 |  |  | 29.01 |  | 5.34 |  | 4.66 |  |  | 220.4 | 212.37 |  |  | 215.8 | [5 empty] | 212.37 |  |  | 0 |  | 6.172 |  | 60.81 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 92.78 | 61.58 |  |  | 31.2 |  | 5.38 |  | 4.63 |  |  | 184.3 | 177.42 |  |  | 180.5 | [5 empty] | 177.42 |  |  | 0 |  | 5.545 |  | 61.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 89.38 | 60.55 |  |  | 28.83 |  | 5.41 |  | 4.62 |  |  | 179.8 | 173.43 |  |  | 176.3 | [5 empty] | 173.43 |  |  | 0 |  | 5.007 |  | 60.59 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.47 | 61.43 |  |  | 22.04 |  | 5.27 |  | 4.67 |  |  | 243.3 | 235.31 |  |  | 238.9 | [5 empty] | 235.31 |  |  | 0 |  | 5.191 |  | 61.42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.03 | 60.35 |  |  | 21.68 |  | 5.28 |  | 4.66 |  |  | 234.2 | 226.81 |  |  | 230.2 | [5 empty] | 226.81 |  |  | 0 |  | 4.921 |  | 60.32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.34 | 59.74 |  |  | 19.6 |  | 5.27 |  | 4.69 |  |  | 245.6 | 238.16 |  |  | 241.6 | [5 empty] | 238.16 |  |  | 0 |  | 4.674 |  | 59.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.27 | 54.37 |  |  | 17.9 |  | 5.23 |  | 4.72 |  |  | 260.2 | 253.35 |  |  | 256.2 | [5 empty] | 253.35 |  |  | 0 |  | 4.538 |  | 54.31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.8 | 53.08 |  |  | 17.72 |  | 5.25 |  | 4.67 |  |  | 226.9 | 221.14 |  |  | 223.6 | [5 empty] | 221.14 |  |  | 0 |  | 3.919 |  | 52.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.06 | 53.34 |  |  | 16.72 |  | 5.25 |  | 4.68 |  |  | 224.8 | 219.07 |  |  | 221.4 | [5 empty] | 219.07 |  |  | 0 |  | 3.66 |  | 53.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 6492.7 | 6259.73 |  |  | 6361 | [5 empty] | 6259.3 |  |  | 0.42999 |  | 159.039 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 88.0061 | 62.4207 |  |  | 25.5854 |  | 5.2857 |  | 4.6571 | [19 empty] | 62.33
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 93301.7135 |  |  | 90191.1823 |  |  |  |  | 88469.1501 |  |  | 87651.4635 |  |  |  | 2539.7188 | [5 empty] | 2282.4588 |  |  |  | 1813.8 |  | 1783.11 |  |  |  |  | 98.603 |  | 15992
2021-03-23 |  |  |  | 99794.5153 |  |  | 96451.0622 |  |  |  |  | 94830.3516 |  |  | 93910.9137 |  |  |  | 2540.1484 | [5 empty] | 2441.4911 |  |  |  | 1813.8 |  | 1783.11 |  |  |  |  | 98.603 |  | 16664
Итого: |  |  |  | 6492.8018 |  |  | 6259.8799 |  |  |  |  | 6361.2015 |  |  | 6259.4502 |  |  |  | 0.42969 | [5 empty] | 159.0324 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | 60 лет ВЛКСМ, 36 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x211C
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 197800 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 35 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 26.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 26.2 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 24.9 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 30.3 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 36.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 26.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 26 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 27.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 26.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 25.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 31.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 29.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 33.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 25 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 26.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 25.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 24.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 29.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 38.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 24.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 25.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 26.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 26.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 24.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 31.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 36.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 26.4 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 795.9 |  |  | 672 | 0
Средние | [7 empty] | 7 |  | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 7790.5 | [24 empty] | 17059.0299 |  | 6735
2021-03-23 |  |  |  | 7790.5 | [24 empty] | 17854.7962 |  | 7407
Итого: |  |  |  | 0 | [24 empty] | 795.7663 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: