## УО Балтийское - пр. Ленинградск
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 107 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1532
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 179441 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 104.08 | 63.89 |  |  | 40.19 |  | 6.18 |  | 5.29 |  |  | 154.92 | 147.51 |  |  | 149.87 | [5 empty] | 147.51 |  |  | 0 |  | 5.949 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-24 |  | 113.32 | 68.34 |  |  | 44.98 |  | 6.3 |  | 5.31 |  |  | 162.65 | 153.75 |  |  | 156.66 | [5 empty] | 153.75 |  |  | 0 |  | 6.948 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-25 |  | 103.42 | 64.65 |  |  | 38.77 |  | 6.24 |  | 5.24 |  |  | 146.3 | 139.43 |  |  | 141.76 | [5 empty] | 139.43 |  |  | 0 |  | 5.421 | [10 empty] | 22 | 2
2021-02-26 |  | 105.25 | 64.63 |  |  | 40.62 |  | 6.25 |  | 5.33 |  |  | 159.13 | 151.43 |  |  | 153.95 | [5 empty] | 151.43 |  |  | 0 |  | 6.173 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-27 |  | 109.97 | 66.89 |  |  | 43.08 |  | 6.28 |  | 5.28 |  |  | 162.18 | 153.76 |  |  | 156.54 | [5 empty] | 153.76 |  |  | 0 |  | 6.652 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-28 |  | 109.35 | 66.37 |  |  | 42.98 |  | 6.22 |  | 5.24 |  |  | 160.32 | 152.09 |  |  | 154.82 | [5 empty] | 152.09 |  |  | 0 |  | 6.565 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-01 |  | 109.38 | 65.5 |  |  | 43.88 |  | 6.26 |  | 5.4 |  |  | 155.62 | 147.58 |  |  | 150.15 | [5 empty] | 147.58 |  |  | 0 |  | 6.501 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-02 |  | 107.06 | 65.49 |  |  | 41.57 |  | 6.23 |  | 5.33 |  |  | 156.47 | 148.71 |  |  | 151.3 | [5 empty] | 148.71 |  |  | 0 |  | 6.204 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-03 |  | 106.14 | 64.32 |  |  | 41.82 |  | 6.18 |  | 5.29 |  |  | 153.09 | 145.59 |  |  | 148.01 | [5 empty] | 145.59 |  |  | 0 |  | 6.113 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-04 |  | 95.72 | 60.17 |  |  | 35.55 |  | 6.19 |  | 5.32 |  |  | 151.97 | 145.65 |  |  | 147.76 | [5 empty] | 145.65 |  |  | 0 |  | 5.185 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-05 |  | 81.06 | 54.17 |  |  | 26.89 |  | 6.18 |  | 5.25 |  |  | 151.26 | 146.43 |  |  | 148.06 | [5 empty] | 146.43 |  |  | 0 |  | 3.936 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.74 | 49.65 |  |  | 23.09 |  | 6.14 |  | 5.44 |  |  | 143.09 | 139.21 |  |  | 140.47 | [5 empty] | 139.21 |  |  | 0 |  | 3.215 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-07 |  | 71.87 | 48.85 |  |  | 23.02 |  | 6.09 |  | 5.31 |  |  | 140.74 | 137.09 |  |  | 138.3 | [5 empty] | 137.09 |  |  | 0 |  | 3.154 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-08 |  | 78.84 | 52.21 |  |  | 26.63 |  | 6.1 |  | 5.29 |  |  | 145.44 | 140.97 |  |  | 142.41 | [5 empty] | 140.97 |  |  | 0 |  | 3.757 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-09 |  | 77.27 | 51.69 |  |  | 25.58 |  | 6.13 |  | 5.36 |  |  | 147.62 | 143.24 |  |  | 144.68 | [5 empty] | 143.24 |  |  | 0 |  | 3.664 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-10 |  | 82.33 | 54.12 |  |  | 28.21 |  | 6.13 |  | 5.27 |  |  | 148.55 | 143.71 |  |  | 145.28 | [5 empty] | 143.71 |  |  | 0 |  | 4.058 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-11 |  | 76.5 | 51.91 |  |  | 24.59 |  | 6.18 |  | 5.44 |  |  | 148.41 | 144.28 |  |  | 145.94 | [5 empty] | 144.28 |  |  | 0 |  | 3.55 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-12 |  | 76.47 | 51.69 |  |  | 24.78 |  | 6.13 |  | 5.38 |  |  | 146.05 | 142.2 |  |  | 144.03 | [5 empty] | 142.2 |  |  | 0 |  | 3.521 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-13 |  | 86.01 | 55.61 |  |  | 30.4 |  | 6.19 |  | 5.36 |  |  | 149.99 | 145.02 |  |  | 147.05 | [5 empty] | 145.02 |  |  | 0 |  | 4.412 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-14 |  | 92.64 | 59.1 |  |  | 33.54 |  | 6.24 |  | 5.29 |  |  | 154.87 | 149.62 |  |  | 152.59 | [5 empty] | 149.62 |  |  | 0 |  | 5.028 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-15 |  | 94.94 | 60.85 |  |  | 34.09 |  | 6.26 |  | 5.36 |  |  | 158.82 | 153.11 |  |  | 156.12 | [5 empty] | 153.11 |  |  | 0 |  | 5.234 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-16 |  | 90.94 | 59.76 |  |  | 31.18 |  | 6.26 |  | 5.22 |  |  | 160.4 | 154.97 |  |  | 157.92 | [5 empty] | 154.97 |  |  | 0 |  | 4.84 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-17 |  | 85.12 | 55.67 |  |  | 29.45 |  | 6.17 |  | 5.28 |  |  | 149.26 | 145.02 |  |  | 147.72 | [5 empty] | 145.02 |  |  | 0 |  | 4.275 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-18 |  | 83.01 | 54.98 |  |  | 28.03 |  | 6.19 |  | 5.27 |  |  | 151.06 | 146.85 |  |  | 149.4 | [5 empty] | 146.85 |  |  | 0 |  | 4.121 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-19 |  | 80.18 | 53.65 |  |  | 26.53 |  | 6.19 |  | 5.3 |  |  | 149.7 | 145.9 |  |  | 148.41 | [5 empty] | 145.9 |  |  | 0 |  | 3.873 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-20 |  | 73.02 | 49.83 |  |  | 23.19 |  | 6.19 |  | 5.44 |  |  | 142.69 | 139.86 |  |  | 142.22 | [5 empty] | 139.86 |  |  | 0 |  | 3.243 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.72 | 49.84 |  |  | 21.88 |  | 6.17 |  | 5.33 |  |  | 146.05 | 143.31 |  |  | 145.76 | [5 empty] | 143.31 |  |  | 0 |  | 3.135 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-22 |  | 71.04 | 49.52 |  |  | 21.52 |  | 6.19 |  | 5.37 |  |  | 145.87 | 143.27 |  |  | 145.71 | [5 empty] | 143.27 |  |  | 0 |  | 3.082 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 4242.52 | 4089.56 |  |  | 4152.89 | [5 empty] | 4089.56 |  |  | 0 |  | 131.809 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 670 | 2
Средние |  | 89.6211 | 57.6196 |  |  | 32.0014 |  | 6.195 |  | 5.3211 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 23260.4616 |  |  | 22362.0769 |  |  |  |  | 22639.4932 |  |  | 22359.1179 |  |  |  | 2.959 | [5 empty] | 731.0886 | [12 empty] | 3822
2021-03-23 |  |  |  | 27503.1594 |  |  | 26451.8068 |  |  |  |  | 26792.566 |  |  | 26448.8478 |  |  |  | 2.959 | [5 empty] | 862.9096 | [12 empty] | 4492
Итого: |  |  |  | 4242.6978 |  |  | 4089.7299 |  |  |  |  | 4153.0728 |  |  | 4089.7299 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 131.8211 | [12 empty] | 670
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 107 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x1532
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 179441 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 104.08 | 86.91 |  |  | 17.17 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 69.08 | 65.98 |  |  | 58.21 | [5 empty] | 56.34 |  |  | 9.64 |  | 1.926 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 107.02 | 79.13 |  |  | 27.89 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 17.53 | 16.73 |  |  | 20.12 | [5 empty] | 19.54 |  |  | -2.81 |  | 0.27 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 95.92 | 81.45 |  |  | 14.47 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 40.31 | 38.75 |  |  | 34.62 | [5 empty] | 33.07 |  |  | 5.68 |  | 0.999 |  |  |  |  | 22 | 2
2021-02-26 |  | 104.55 | 77.41 |  |  | 27.14 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 36.63 | 34.98 |  |  | 26.67 | [5 empty] | 25.97 |  |  | 9.01 |  | 1.603 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 109.2 | 73.78 |  |  | 35.42 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 22.06 | 20.99 |  |  | 14.03 | [5 empty] | 13.7 |  |  | 7.29 |  | 1.247 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 108.63 | 72.94 |  |  | 35.69 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 20.55 | 19.55 |  |  | 12.14 | [5 empty] | 11.86 |  |  | 7.69 |  | 1.224 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 109.34 | 94.06 |  |  | 15.28 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 68.03 | 64.75 |  |  | 58.01 | [5 empty] | 55.85 |  |  | 8.9 |  | 1.792 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 107.02 | 94.77 |  |  | 12.25 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 103.23 | 98.44 |  |  | 91.92 | [5 empty] | 88.47 |  |  | 9.97 |  | 2.109 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 106.25 | 93.81 |  |  | 12.44 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 101.55 | 96.89 |  |  | 91.16 | [5 empty] | 87.76 |  |  | 9.13 |  | 2.026 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 95.61 | 85.55 |  |  | 10.06 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 102.56 | 98.54 |  |  | 90.97 | [5 empty] | 88.2 |  |  | 10.34 |  | 1.824 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 81.03 | 73.54 |  |  | 7.49 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 102.95 | 99.81 |  |  | 90.87 | [5 empty] | 88.83 |  |  | 10.98 |  | 1.498 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 72.79 | 66.32 |  |  | 6.47 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 100.83 | 98.28 |  |  | 86.83 | [5 empty] | 85.2 |  |  | 13.08 |  | 1.438 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 71.99 | 65.45 |  |  | 6.54 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 98.75 | 96.27 |  |  | 85.9 | [5 empty] | 84.34 |  |  | 11.93 |  | 1.351 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 78.94 | 71.37 |  |  | 7.57 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 103.36 | 100.45 |  |  | 87.83 | [5 empty] | 85.86 |  |  | 14.59 |  | 1.728 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 77.46 | 70.07 |  |  | 7.39 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 101.85 | 99.07 |  |  | 89.08 | [5 empty] | 87.16 |  |  | 11.91 |  | 1.507 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 82.4 | 74.41 |  |  | 7.99 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 102.33 | 99.18 |  |  | 89.56 | [5 empty] | 87.48 |  |  | 11.7 |  | 1.605 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 76.53 | 69.68 |  |  | 6.85 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 103.38 | 100.71 |  |  | 89.56 | [5 empty] | 87.61 |  |  | 13.1 |  | 1.54 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 76.42 | 69.49 |  |  | 6.93 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 101.16 | 98.39 |  |  | 88.76 | [5 empty] | 86.93 |  |  | 11.46 |  | 1.419 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 86.2 | 77.28 |  |  | 8.92 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 101.43 | 97.95 |  |  | 90.63 | [5 empty] | 88.45 |  |  | 9.5 |  | 1.564 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 92.82 | 83.07 |  |  | 9.75 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 104.23 | 100.22 |  |  | 93.31 | [5 empty] | 90.71 |  |  | 9.51 |  | 1.724 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 95.03 | 85.23 |  |  | 9.8 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 106.05 | 101.94 |  |  | 95.11 | [5 empty] | 92.18 |  |  | 9.76 |  | 1.787 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 90.92 | 82.09 |  |  | 8.83 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 106.51 | 102.63 |  |  | 95.8 | [5 empty] | 93.12 |  |  | 9.51 |  | 1.643 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 85.24 | 76.77 |  |  | 8.47 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 101.6 | 98.35 |  |  | 90.55 | [5 empty] | 88.22 |  |  | 10.13 |  | 1.561 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 83.07 | 75.14 |  |  | 7.93 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 102.74 | 99.59 |  |  | 91.3 | [5 empty] | 89.08 |  |  | 10.51 |  | 1.528 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 80.27 | 72.73 |  |  | 7.54 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 102.1 | 99.12 |  |  | 90.77 | [5 empty] | 88.7 |  |  | 10.42 |  | 1.453 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 73.09 | 66.59 |  |  | 6.5 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 100.28 | 97.86 |  |  | 87.4 | [5 empty] | 85.68 |  |  | 12.18 |  | 1.384 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 71.81 | 65.65 |  |  | 6.16 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 102.6 | 100.07 |  |  | 88.95 | [5 empty] | 87.37 |  |  | 12.7 |  | 1.385 |  |  |  |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 71.17 | 65.07 |  |  | 6.1 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 101.34 | 98.99 |  |  | 89.02 | [5 empty] | 87.36 |  |  | 11.63 |  | 1.302 |  |  |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 2425.02 | 2344.48 |  |  | 2119.08 | [5 empty] | 2065.04 |  |  | 279.44 |  | 42.437 |  | 0 |  |  | 670 | 2
Средние |  | 89.1 | 76.7771 |  |  | 12.3229 |  | 4.2 |  | 4.2
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 11427.5453 |  |  | 11089.604 |  |  |  |  | 9904.7305 |  |  | 9673.3045 |  |  |  | 1416.2995 | [5 empty] | 199.0872 | [5 empty] | 3822
2021-03-23 |  |  |  | 13852.412 |  |  | 13433.9298 |  |  |  |  | 12023.8991 |  |  | 11738.4282 |  |  |  | 1695.5016 | [5 empty] | 241.5152 | [5 empty] | 4492
Итого: |  |  |  | 2424.8667 |  |  | 2344.3258 |  |  |  |  | 2119.1686 |  |  | 2065.1237 |  |  |  | 279.2021 | [5 empty] | 42.4279 | [5 empty] | 670
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: