## УО Балтийское - пр. Ленинградск
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 22 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x230F
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 85377 | [5 empty] | Ввод 1 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ОТОПЛЕНИЕ | [27 empty] | РЕВЕРС | [8 empty] | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | t3 |  | V3 |  |  | М3 |  | Qг |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | ºС |  | м3 |  |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 102.45 | 53.33 |  |  | 49.12 |  | 5.39 |  | 4.8 |  |  | 108.28 | 103.89 |  |  | 105.71 | [5 empty] | 103.89 |  |  | 0 |  | 5.116 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-24 |  | 110.04 | 57.4 |  |  | 52.64 |  | 5.49 |  | 4.83 |  |  | 109.73 | 104.69 |  |  | 106.73 | [5 empty] | 104.69 |  |  | 0 |  | 5.527 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-25 |  | 102.94 | 54.18 |  |  | 48.76 |  | 5.39 |  | 4.74 |  |  | 103.82 | 99.63 |  |  | 101.54 | [5 empty] | 99.63 |  |  | 0 |  | 4.864 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-26 |  | 102.13 | 55.08 |  |  | 47.05 |  | 5.4 |  | 4.77 |  |  | 112.71 | 108.23 |  |  | 110.33 | [5 empty] | 108.23 |  |  | 0 |  | 5.105 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-27 |  | 108.08 | 54.06 |  |  | 54.02 |  | 5.48 |  | 4.83 |  |  | 106.84 | 102.12 |  |  | 103.96 | [5 empty] | 102.12 |  |  | 0 |  | 5.534 | [10 empty] | 24 | 0
2021-02-28 |  | 107.94 | 54 |  |  | 53.94 |  | 5.37 |  | 4.75 |  |  | 107.79 | 103.08 |  |  | 104.99 | [5 empty] | 103.08 |  |  | 0 |  | 5.577 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-01 |  | 107.72 | 56.6 |  |  | 51.12 |  | 5.39 |  | 4.77 |  |  | 113.66 | 108.7 |  |  | 110.89 | [5 empty] | 108.7 |  |  | 0 |  | 5.574 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-02 |  | 106.44 | 54.26 |  |  | 52.18 |  | 5.38 |  | 4.72 |  |  | 100.67 | 96.39 |  |  | 98.23 | [5 empty] | 96.39 |  |  | 0 |  | 5.045 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-03 |  | 103.91 | 55.58 |  |  | 48.33 |  | 5.4 |  | 4.78 |  |  | 111.56 | 107.03 |  |  | 109.15 | [5 empty] | 107.03 |  |  | 0 |  | 5.186 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-04 |  | 95.87 | 53.24 |  |  | 42.63 |  | 5.38 |  | 4.77 |  |  | 111.49 | 107.63 |  |  | 109.6 | [5 empty] | 107.63 |  |  | 0 |  | 4.593 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-05 |  | 80.9 | 51.03 |  |  | 29.87 |  | 5.41 |  | 4.84 |  |  | 126.55 | 123.38 |  |  | 125.5 | [5 empty] | 123.38 |  |  | 0 |  | 3.682 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-06 |  | 71.53 | 51.85 |  |  | 19.68 |  | 5.31 |  | 4.85 |  |  | 173.51 | 170.18 |  |  | 173.16 | [5 empty] | 170.18 |  |  | 0 |  | 3.348 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-07 |  | 70.02 | 57.38 |  |  | 12.64 |  | 5.2 |  | 4.84 |  |  | 262.43 | 258.08 |  |  | 263.63 | [5 empty] | 258.08 |  |  | 0 |  | 3.262 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-08 |  | 76.81 | 52.14 |  |  | 24.67 |  | 5.19 |  | 4.73 |  |  | 165.73 | 162.09 |  |  | 164.97 | [5 empty] | 162.09 |  |  | 0 |  | 3.997 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-09 |  | 74.71 | 51.39 |  |  | 23.32 |  | 5.31 |  | 4.84 |  |  | 154.46 | 151.26 |  |  | 153.87 | [5 empty] | 151.26 |  |  | 0 |  | 3.527 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-10 |  | 81.38 | 51.61 |  |  | 29.77 |  | 5.3 |  | 4.79 |  |  | 134.1 | 130.75 |  |  | 133.05 | [5 empty] | 130.75 |  |  | 0 |  | 3.893 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-11 |  | 75.61 | 50.65 |  |  | 24.96 |  | 5.37 |  | 4.86 |  |  | 134.1 | 131.28 |  |  | 133.59 | [5 empty] | 131.28 |  |  | 0 |  | 3.277 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-12 |  | 74.96 | 51.72 |  |  | 23.24 |  | 5.3 |  | 4.79 |  |  | 149.51 | 146.34 |  |  | 148.88 | [5 empty] | 146.34 |  |  | 0 |  | 3.4 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-13 |  | 81.24 | 52.44 |  |  | 28.8 |  | 5.33 |  | 4.81 |  |  | 144.09 | 140.65 |  |  | 143.35 | [5 empty] | 140.65 |  |  | 0 |  | 4.053 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-14 |  | 90.21 | 50.77 |  |  | 39.44 |  | 5.35 |  | 4.76 |  |  | 113.87 | 110.69 |  |  | 112.95 | [5 empty] | 110.69 |  |  | 0 |  | 4.37 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-15 |  | 93.43 | 51.66 |  |  | 41.77 |  | 5.38 |  | 4.75 |  |  | 110.32 | 107.05 |  |  | 109.31 | [5 empty] | 107.05 |  |  | 0 |  | 4.477 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-16 |  | 90.41 | 50.5 |  |  | 39.91 |  | 5.47 |  | 4.82 |  |  | 103.84 | 100.97 |  |  | 103.07 | [5 empty] | 100.97 |  |  | 0 |  | 4.031 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-17 |  | 83.47 | 53.41 |  |  | 30.06 |  | 5.34 |  | 4.8 |  |  | 141.74 | 138.73 |  |  | 141.95 | [5 empty] | 138.73 |  |  | 0 |  | 4.172 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-18 |  | 82.39 | 52.91 |  |  | 29.48 |  | 5.32 |  | 4.76 |  |  | 136.74 | 133.66 |  |  | 136.55 | [5 empty] | 133.66 |  |  | 0 |  | 3.943 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-19 |  | 79.43 | 51.91 |  |  | 27.52 |  | 5.35 |  | 4.8 |  |  | 136.14 | 133.2 |  |  | 135.86 | [5 empty] | 133.2 |  |  | 0 |  | 3.664 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-20 |  | 72.01 | 54.86 |  |  | 17.15 |  | 5.28 |  | 4.83 |  |  | 201.49 | 198.38 |  |  | 202.92 | [5 empty] | 198.38 |  |  | 0 |  | 3.402 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-21 |  | 70.84 | 55.9 |  |  | 14.94 |  | 5.29 |  | 4.81 |  |  | 210.51 | 207.18 |  |  | 211.78 | [5 empty] | 207.18 |  |  | 0 |  | 3.098 | [10 empty] | 24 | 0
2021-03-22 |  | 70.11 | 57.92 |  |  | 12.19 |  | 5.29 |  | 4.85 |  |  | 242.98 | 239.93 |  |  | 246.18 | [5 empty] | 239.93 |  |  | 0 |  | 2.926 | [10 empty] | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 3928.66 | 3825.1899 |  |  | 3901.7 | [5 empty] | 3825.1899 |  |  | 0 |  | 118.643 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 672 | 0
Средние |  | 88.1064 | 53.4921 |  |  | 34.6143 |  | 5.3521 |  | 4.7961 | [19 empty] | 0
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | M3 |  |  |  |  | Qг |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | т |  |  |  |  | Гкал |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 18996.5697 |  |  | 12930.0057 |  |  |  |  | 18497.533 |  |  | 12636.4355 |  |  |  | 293.5703 | [5 empty] | 524.5056 | [12 empty] | 2950
2021-03-23 |  |  |  | 22925.5075 |  |  | 16755.4545 |  |  |  |  | 22399.4944 |  |  | 16461.8842 |  |  |  | 293.5703 | [5 empty] | 643.1576 | [12 empty] | 3622
Итого: |  |  |  | 3928.9378 |  |  | 3825.4488 |  |  |  |  | 3901.9614 |  |  | 3825.4487 |  |  |  | 4.069e-05 | [5 empty] | 118.652 | [12 empty] | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО:
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
[11 empty] | за период с |  |  |  |  | 2021-02-23 |  |  |  |  | по |  |  | 2021-03-23
| Абонент: |  |  |  | УО Балтийская | [10 empty] | Схема подключения: | [10 empty] | 3
| Адрес: |  |  |  | пр. Ленинградский, 22 | [10 empty] | Контрольная сумма: | [10 empty] | 0x230F
| Тепловычислитель: |  |  |  | ВКТ-7 | [10 empty] | Программное обеспечение: | [10 empty] | 2.7
| Заводской номер: |  |  |  | 85377 | [5 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Тхв= |  |  |  | 5 |  | ºС
ДАТА |  | ГВС | [27 empty] | ХВС |  |  | ВРЕМЯ
|  | t1 | t2 |  |  | dt |  | P1 |  | P2 |  |  | V1 | М1 |  |  | V2 | [5 empty] | M2 |  |  | Mг |  | Q0 |  | V3 |  |  | ВНР | ВОС
|  | ºС | ºС |  |  | ºС |  | кг/см2 |  | кг/см2 |  |  | м3 | т |  |  | м3 | [5 empty] | т |  |  | т |  | Гкал |  | м3 |  |  | ч | ч
2021-02-23 |  | 56.03 | 23.18 |  |  | 32.85 |  | 5.95 |  | 5.93 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 28 |  |  | 24 | 0
2021-02-24 |  | 56.71 | 23.08 |  |  | 33.63 |  | 5.98 |  | 5.95 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23 |  |  | 24 | 0
2021-02-25 |  | 56.51 | 23.15 |  |  | 33.36 |  | 5.95 |  | 5.94 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 21 |  |  | 24 | 0
2021-02-26 |  | 55.97 | 23.25 |  |  | 32.72 |  | 5.95 |  | 5.93 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 21.6 |  |  | 24 | 0
2021-02-27 |  | 56.51 | 22.92 |  |  | 33.59 |  | 5.95 |  | 5.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 28.5 |  |  | 24 | 0
2021-02-28 |  | 56.66 | 22.81 |  |  | 33.85 |  | 5.92 |  | 5.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 30.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-01 |  | 56.55 | 22.88 |  |  | 33.67 |  | 5.93 |  | 5.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-02 |  | 56.71 | 23.05 |  |  | 33.66 |  | 5.92 |  | 5.91 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 21.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-03 |  | 56.09 | 23.06 |  |  | 33.03 |  | 5.96 |  | 5.94 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  |  | 24 | 0
2021-03-04 |  | 55.26 | 23.03 |  |  | 32.23 |  | 5.95 |  | 5.93 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 22.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-05 |  | 54.9 | 23.41 |  |  | 31.49 |  | 6 |  | 5.97 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23.4 |  |  | 24 | 0
2021-03-06 |  | 55.08 | 23.81 |  |  | 31.27 |  | 5.96 |  | 5.93 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 27.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-07 |  | 56.19 | 24.45 |  |  | 31.74 |  | 5.9 |  | 5.88 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-08 |  | 55.4 | 23.93 |  |  | 31.47 |  | 5.84 |  | 5.83 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 27.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-09 |  | 55.33 | 24.05 |  |  | 31.28 |  | 5.96 |  | 5.94 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-10 |  | 54.27 | 23.74 |  |  | 30.53 |  | 5.95 |  | 5.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  |  | 24 | 0
2021-03-11 |  | 54.34 | 23.88 |  |  | 30.46 |  | 6.01 |  | 5.97 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 21.8 |  |  | 24 | 0
2021-03-12 |  | 55.04 | 24.05 |  |  | 30.99 |  | 5.99 |  | 5.96 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-13 |  | 55.22 | 23.99 |  |  | 31.23 |  | 5.94 |  | 5.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 26.1 |  |  | 24 | 0
2021-03-14 |  | 55.2 | 23.55 |  |  | 31.65 |  | 5.89 |  | 5.88 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 28.6 |  |  | 24 | 0
2021-03-15 |  | 55.53 | 23.61 |  |  | 31.92 |  | 5.9 |  | 5.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24.2 |  |  | 24 | 0
2021-03-16 |  | 55.43 | 23.6 |  |  | 31.83 |  | 5.98 |  | 5.96 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-17 |  | 54.81 | 23.89 |  |  | 30.92 |  | 5.97 |  | 5.95 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24 |  |  | 24 | 0
2021-03-18 |  | 54.77 | 23.91 |  |  | 30.86 |  | 5.92 |  | 5.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 21.9 |  |  | 24 | 0
2021-03-19 |  | 54.35 | 23.96 |  |  | 30.39 |  | 5.94 |  | 5.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 21.5 |  |  | 24 | 0
2021-03-20 |  | 55.54 | 24.45 |  |  | 31.09 |  | 5.93 |  | 5.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 27.3 |  |  | 24 | 0
2021-03-21 |  | 56.51 | 25.05 |  |  | 31.46 |  | 5.91 |  | 5.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 28.7 |  |  | 24 | 0
2021-03-22 |  | 56.59 | 25.17 |  |  | 31.42 |  | 5.95 |  | 5.93 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 22.2 |  |  | 24 | 0
Итого | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 683.4 |  |  | 672 | 0
Средние |  | 55.625 | 23.6754 |  |  | 31.9496 |  | 5.9429 |  | 5.9232
Показания интеграторов
|  |  |  | V1 |  |  | M1 |  |  |  |  | V2 |  |  | M2 |  |  |  | Mг | [5 empty] | Qo |  |  |  | V3 |  | ВНР
Дата |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  |  | м3 |  |  | т |  |  |  | т | [5 empty] | Гкал |  |  |  | м3 |  | ч
2021-02-23 |  |  |  | 411.98 |  |  | 403.48 |  |  |  |  | 80.64 |  |  | 80.55 |  |  |  | 322.93 | [5 empty] | 21.474 |  |  |  | 3148.4208 |  | 3876
2021-03-23 |  |  |  | 411.98 |  |  | 403.48 |  |  |  |  | 80.64 |  |  | 80.55 |  |  |  | 322.93 | [5 empty] | 21.474 |  |  |  | 3831.6751 |  | 4548
Итого: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 683.2543 |  | 672
| Представитель абонента: | [16 empty] | Представитель РСО: