## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-16/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Узкоколейная, 27 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.19 м3/ч
Заводской номер 00236092 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xF771 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,48 | 297,22 | 303,65 | 5,58 | 55,14 | 287,10 | 291,27 | 1,01 | 55,14 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | 10,12 | 4493 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,33 | 301,41 | 308,40 | 5,65 | 57,14 | 294,58 | 299,21 | 1,01 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 14,19 | 6,83 | 4662 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,09 | 297,06 | 303,58 | 5,60 | 55,70 | 289,69 | 293,99 | 1,01 | 55,69 | 0,00 | 0,00 | 13,39 | 7,37 | 4374 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,56 | 297,07 | 303,82 | 5,61 | 56,49 | 290,39 | 294,84 | 1,01 | 56,49 | 0,00 | 0,00 | 14,07 | 6,68 | 4548 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,26 | 297,61 | 304,56 | 5,60 | 56,77 | 289,61 | 294,02 | 1,01 | 56,76 | 0,00 | 0,00 | 14,49 | 8,00 | 4754 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,47 | 298,53 | 305,48 | 5,60 | 56,83 | 288,98 | 293,44 | 1,01 | 56,83 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 9,55 | 4889 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 72,99 | 295,56 | 302,76 | 5,59 | 57,98 | 289,38 | 294,01 | 1,01 | 57,98 | 0,00 | 0,00 | 15,01 | 6,18 | 4786 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 69,61 | 296,10 | 302,69 | 5,59 | 55,99 | 289,52 | 293,88 | 1,01 | 55,98 | 0,00 | 0,00 | 13,62 | 6,58 | 4391 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,30 | 294,60 | 301,26 | 5,58 | 56,29 | 288,42 | 292,81 | 1,01 | 56,29 | 0,00 | 0,00 | 14,01 | 6,18 | 4468 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 68,69 | 294,49 | 300,89 | 5,57 | 55,50 | 287,36 | 291,64 | 1,01 | 55,49 | 0,00 | 0,00 | 13,19 | 7,13 | 4266 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,41 | 294,58 | 300,04 | 5,56 | 52,15 | 287,06 | 290,89 | 1,01 | 52,15 | 0,00 | 0,00 | 11,26 | 7,52 | 3693 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 62,69 | 295,98 | 301,37 | 5,59 | 51,86 | 288,00 | 291,73 | 1,01 | 51,86 | 0,00 | 0,00 | 10,83 | 7,98 | 3597 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,03 | 296,67 | 302,15 | 5,60 | 52,18 | 287,74 | 291,54 | 1,01 | 52,17 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 8,93 | 3665 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,23 | 296,18 | 301,84 | 5,59 | 53,03 | 287,64 | 291,51 | 1,01 | 53,02 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 8,54 | 3751 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,48 | 296,39 | 301,92 | 5,59 | 52,70 | 288,32 | 292,19 | 1,01 | 52,69 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 8,07 | 3602 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,85 | 297,07 | 302,66 | 5,60 | 52,81 | 288,68 | 292,60 | 1,01 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 8,39 | 3704 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,36 | 297,32 | 302,80 | 5,60 | 52,70 | 289,50 | 293,37 | 1,01 | 52,69 | 0,00 | 0,00 | 10,66 | 7,82 | 3567 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 62,89 | 297,17 | 302,63 | 5,60 | 52,29 | 289,20 | 293,04 | 1,01 | 52,29 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 7,97 | 3549 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,24 | 296,94 | 302,62 | 5,60 | 52,99 | 288,98 | 292,89 | 1,01 | 52,99 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 7,96 | 3746 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 63,85 | 298,57 | 304,22 | 5,59 | 52,37 | 287,74 | 291,57 | 1,01 | 52,37 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 10,83 | 3962 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,04 | 297,40 | 303,40 | 5,59 | 53,90 | 288,75 | 292,79 | 1,01 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 12,14 | 8,65 | 4052 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,15 | 284,47 | 290,04 | 5,45 | 53,06 | 276,45 | 280,25 | 1,01 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 12,09 | 8,02 | 3847 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 6518,39 | 6652,7 |  |  | 6343,09 | 6433,4 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 175,30 | 90366 | 0 | 528 | 0
Средние: | 66,81 |  |  | 5,58 | 54,35 |  |  | 1,01 | 54,35 |  |  | 12,46
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 52330,70 | 53390,95 | 49030,21 | 49720,41 | 28,26 | 28,67 | 3300,49 | 802996 | 1418 | 7214 | 192
16/03/2124:00 | 58849,09 | 60043,73 | 55373,30 | 56153,89 | 28,26 | 28,67 | 3475,79 | 893362 | 1418 | 7742 | 192
Итого: | 6518,39 | 6652,78 | 6343,09 | 6433,48 | 0,00 | 0,00 | 175,30 | 90366 | 0 | 528 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 528ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8089ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-16/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Узкоколейная, 27 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00236092 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xF771 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 91,03 | 0,00 | 16,30 | 24 | 0
24/02/21 | 90,60 | 0,00 | 13,10 | 24 | 0
25/02/21 | 89,53 | 0,00 | 13,40 | 24 | 0
26/02/21 | 89,22 | 0,00 | 13,30 | 24 | 0
27/02/21 | 90,18 | 0,00 | 17,10 | 24 | 0
28/02/21 | 91,17 | 0,00 | 16,90 | 24 | 0
01/03/21 | 88,66 | 0,00 | 12,80 | 24 | 0
02/03/21 | 88,92 | 0,00 | 12,80 | 24 | 0
03/03/21 | 88,28 | 0,00 | 12,80 | 24 | 0
04/03/21 | 88,68 | 0,00 | 12,70 | 24 | 0
05/03/21 | 88,73 | 0,00 | 13,30 | 24 | 0
06/03/21 | 89,38 | 0,00 | 14,20 | 24 | 0
07/03/21 | 90,08 | 0,00 | 15,70 | 24 | 0
08/03/21 | 89,81 | 0,00 | 14,90 | 24 | 0
09/03/21 | 89,52 | 0,00 | 13,10 | 24 | 0
10/03/21 | 89,90 | 0,00 | 14,40 | 24 | 0
11/03/21 | 89,61 | 0,00 | 12,60 | 24 | 0
12/03/21 | 89,68 | 0,00 | 14,40 | 24 | 0
13/03/21 | 89,61 | 0,00 | 14,90 | 24 | 0
14/03/21 | 91,56 | 0,00 | 17,00 | 24 | 0
15/03/21 | 90,19 | 0,00 | 14,90 | 24 | 0
16/03/21 | 86,00 | 0,00 | 13,50 | 24 | 0
Итого: | 1970,3 | 0,00 | 314,10 | 528 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 16810,18 | 0,00 | 4052,40 | 7406 | 0
16/03/2124:00 | 18780,52 | 0,00 | 4366,50 | 7934 | 0
Итого: | 1970,34 | 0,00 | 314,10 | 528 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 528ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8089ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации