## Юбилейный 7
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00215520 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x73E4 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 101.57 | 81.57 | 85.19 | 5.15 | 56.41 | 64.73 | 65.69 | 4.31 | 45.16 | 16.84 | 4.556 | 0.864 | 24 | 0
2021-02-24 | 109.14 | 76.44 | 80.32 | 5.24 | 57.46 | 62.42 | 63.41 | 4.34 | 51.68 | 14.02 | 4.693 | 0.734 | 24 | 0
2021-02-25 | 101.17 | 79.7 | 83.23 | 5.19 | 57.42 | 65.99 | 67.02 | 4.29 | 43.75 | 13.71 | 4.212 | 0.718 | 24 | 0
2021-02-26 | 101.86 | 86.01 | 89.86 | 5.17 | 56.55 | 73.71 | 74.8 | 4.31 | 45.31 | 12.3 | 4.538 | 0.633 | 24 | 0
2021-02-27 | 107.17 | 79.13 | 83.03 | 5.23 | 56.86 | 67.4 | 68.37 | 4.33 | 50.31 | 11.73 | 4.596 | 0.607 | 24 | 0
2021-02-28 | 106.91 | 77.59 | 81.41 | 5.17 | 56.67 | 64.23 | 65.14 | 4.28 | 50.24 | 13.36 | 4.595 | 0.689 | 24 | 0
2021-03-01 | 106.9 | 79.79 | 83.7 | 5.21 | 56.99 | 69.51 | 70.52 | 4.32 | 49.91 | 10.28 | 4.524 | 0.533 | 24 | 0
2021-03-02 | 105.13 | 73.25 | 76.7 | 5.22 | 55.72 | 64.68 | 65.57 | 4.29 | 49.41 | 8.57 | 4.06 | 0.434 | 24 | 0
2021-03-03 | 103.14 | 82.89 | 86.67 | 5.17 | 56.43 | 74.97 | 76.05 | 4.29 | 46.71 | 7.92 | 4.285 | 0.406 | 24 | 0
2021-03-04 | 94.61 | 94.17 | 97.86 | 5.17 | 57.64 | 86.71 | 88.02 | 4.33 | 36.97 | 7.46 | 3.88 | 0.392 | 24 | 0
2021-03-05 | 80.21 | 132.7 | 136.57 | 5.09 | 58.09 | 122.23 | 124.12 | 4.34 | 22.12 | 10.47 | 3.496 | 0.555 | 24 | 0
2021-03-06 | 72.07 | 174.65 | 178.82 | 4.98 | 55.92 | 160.81 | 163.12 | 4.38 | 16.15 | 13.84 | 3.53 | 0.704 | 24 | 0
2021-03-07 | 70.74 | 182.28 | 186.46 | 4.97 | 55.36 | 166.15 | 168.53 | 4.41 | 15.38 | 16.13 | 3.621 | 0.81 | 24 | 0
2021-03-08 | 77.43 | 155.99 | 160.22 | 4.99 | 58.47 | 141.5 | 143.7 | 4.37 | 18.96 | 14.49 | 3.737 | 0.773 | 24 | 0
2021-03-09 | 75.24 | 154.19 | 158.16 | 5.02 | 57.49 | 142.22 | 144.37 | 4.39 | 17.75 | 11.97 | 3.37 | 0.627 | 24 | 0
2021-03-10 | 81.47 | 136.29 | 140.34 | 5.04 | 60.02 | 125.62 | 127.71 | 4.34 | 21.45 | 10.67 | 3.515 | 0.586 | 24 | 0
2021-03-11 | 75.76 | 145.64 | 149.42 | 5.06 | 58.39 | 135.34 | 137.45 | 4.37 | 17.37 | 10.3 | 3.084 | 0.549 | 24 | 0
2021-03-12 | 75.03 | 146.01 | 149.77 | 5.01 | 57.52 | 134.07 | 136.09 | 4.33 | 17.51 | 11.94 | 3.189 | 0.626 | 24 | 0
2021-03-13 | 81.91 | 131.18 | 135.12 | 5.09 | 59.31 | 121.41 | 123.36 | 4.38 | 22.6 | 9.77 | 3.5 | 0.53 | 24 | 0
2021-03-14 | 89.9 | 103.73 | 107.42 | 5.16 | 60.01 | 95.31 | 96.85 | 4.36 | 29.89 | 8.42 | 3.569 | 0.462 | 24 | 0
2021-03-15 | 92.9 | 89.31 | 92.68 | 5.2 | 58.44 | 82.1 | 83.36 | 4.34 | 34.46 | 7.21 | 3.468 | 0.384 | 24 | 0
2021-03-16 | 89.57 | 93.58 | 96.88 | 5.22 | 58.56 | 87.17 | 88.5 | 4.34 | 31.01 | 6.41 | 3.25 | 0.342 | 24 | 0
2021-03-17 | 83.43 | 129.34 | 133.87 | 5.1 | 60.53 | 123.02 | 124.59 | 4.36 | 22.9 | 6.32 | 3.318 | 0.35 | 24 | 0
2021-03-18 | 82.13 | 127.97 | 132.05 | 5.11 | 59.91 | 119.56 | 121.34 | 4.36 | 22.22 | 8.41 | 3.31 | 0.461 | 24 | 0
2021-03-19 | 79.39 | 138.45 | 142.75 | 5.1 | 59.5 | 129.05 | 130.78 | 4.38 | 19.89 | 9.4 | 3.271 | 0.511 | 24 | 0
2021-03-20 | 72.41 | 157.52 | 161.75 | 5.04 | 56.74 | 146.46 | 148.2 | 4.4 | 15.67 | 11.06 | 3.045 | 0.571 | 23 | 1
2021-03-21 | 70.88 | 155.29 | 159.67 | 5.05 | 56.26 | 143.11 | 144.46 | 4.37 | 14.62 | 12.18 | 2.899 | 0.623 | 24 | 0
2021-03-22 | 70.13 | 166.86 | 170.92 | 5.03 | 56.15 | 154.59 | 156.4 | 4.38 | 13.98 | 12.27 | 2.964 | 0.627 | 24 | 0
Итого: |  | 3331.52 | 3440.8 |  |  | 3024.07 | 3067.5 |  |  | 307.45 | 104.073 | 16.099 | 671 | 1
Средние: | 87.79 |  |  | 5.11 | 57.67 |  |  | 4.34 | 30.12
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 94339.24 | 97045 | 80989.41 | 82145.8 | 13349.83 | 2930.922 | 620.52 | 23818 | 3531
22/03/2124:00 | 97670.76 | 100485.84 | 84013.48 | 85213.32 | 13657.28 | 3034.995 | 636.619 | 24489 | 3532
Итого: | 3331.52 | 3440.84 | 3024.07 | 3067.52 | 307.45 | 104.073 | 16.099 | 671 | 1
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 671ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 28032ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00215520 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x73E4 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 60.7 | 114.08 | 115.81 | 3.8 | 56.02 | 103.73 | 105.54 | 3.2 | 4.68 | 10.35 | 1.063 | 0.525 | 24 | 0
2021-02-24 | 61.37 | 112.05 | 113.84 | 3.8 | 56.82 | 104.47 | 106.29 | 3.2 | 4.55 | 7.58 | 0.904 | 0.394 | 24 | 0
2021-02-25 | 61.19 | 112.78 | 114.64 | 3.8 | 56.77 | 104.92 | 106.67 | 3.2 | 4.42 | 7.86 | 0.906 | 0.413 | 24 | 0
2021-02-26 | 60.79 | 111.89 | 113.66 | 3.8 | 56.38 | 105.16 | 107 | 3.2 | 4.41 | 6.73 | 0.839 | 0.346 | 24 | 0
2021-02-27 | 60.72 | 113.5 | 115.3 | 3.8 | 56.25 | 104.16 | 105.9 | 3.2 | 4.47 | 9.34 | 0.989 | 0.476 | 24 | 0
2021-02-28 | 60.6 | 114.73 | 116.54 | 3.8 | 56.02 | 103.55 | 105.28 | 3.2 | 4.58 | 11.18 | 1.097 | 0.567 | 24 | 0
2021-03-01 | 60.73 | 112.63 | 114.37 | 3.8 | 56.3 | 104.48 | 106.32 | 3.2 | 4.43 | 8.15 | 0.919 | 0.415 | 24 | 0
2021-03-02 | 59.71 | 112.54 | 114.25 | 3.8 | 55.24 | 104.97 | 106.66 | 3.2 | 4.47 | 7.57 | 0.882 | 0.383 | 24 | 0
2021-03-03 | 60.44 | 112.28 | 114.03 | 3.8 | 55.97 | 104.81 | 106.58 | 3.2 | 4.47 | 7.47 | 0.884 | 0.38 | 24 | 0
2021-03-04 | 62.9 | 112.78 | 114.72 | 3.8 | 58 | 105.44 | 107.35 | 3.2 | 4.9 | 7.34 | 0.942 | 0.398 | 24 | 0
2021-03-05 | 66.62 | 113.97 | 116.1 | 3.8 | 61.28 | 107.16 | 109.3 | 3.2 | 5.34 | 6.81 | 0.992 | 0.385 | 24 | 0
2021-03-06 | 64.66 | 115.74 | 117.75 | 3.8 | 59.46 | 107.98 | 110.02 | 3.2 | 5.2 | 7.76 | 1.025 | 0.421 | 24 | 0
2021-03-07 | 64.02 | 117.08 | 119.08 | 3.8 | 58.88 | 107.43 | 109.43 | 3.2 | 5.14 | 9.65 | 1.123 | 0.52 | 24 | 0
2021-03-08 | 67.28 | 116.21 | 118.44 | 3.8 | 61.7 | 106.7 | 108.86 | 3.2 | 5.58 | 9.51 | 1.188 | 0.542 | 24 | 0
2021-03-09 | 66.27 | 114.45 | 116.62 | 3.8 | 60.9 | 107.77 | 109.79 | 3.2 | 5.37 | 6.68 | 0.988 | 0.376 | 24 | 0
2021-03-10 | 68.44 | 113.48 | 115.69 | 3.8 | 62.82 | 107.12 | 109.34 | 3.2 | 5.62 | 6.36 | 1.004 | 0.37 | 24 | 0
2021-03-11 | 66.55 | 113.54 | 115.63 | 3.8 | 61.21 | 108.07 | 110.25 | 3.2 | 5.34 | 5.47 | 0.916 | 0.303 | 24 | 0
2021-03-12 | 65.99 | 113.42 | 115.51 | 3.8 | 60.77 | 107.91 | 109.98 | 3.2 | 5.22 | 5.51 | 0.901 | 0.306 | 24 | 0
2021-03-13 | 67.51 | 110.38 | 112.46 | 3.8 | 61.78 | 102.94 | 105.07 | 3.2 | 5.73 | 7.44 | 1.057 | 0.426 | 24 | 0
2021-03-14 | 65.33 | 115.07 | 117.05 | 3.8 | 60.69 | 104.69 | 106.83 | 3.2 | 4.64 | 10.38 | 1.11 | 0.574 | 24 | 0
2021-03-15 | 62.93 | 112.11 | 113.93 | 3.8 | 58.48 | 105.87 | 107.89 | 3.2 | 4.45 | 6.24 | 0.833 | 0.334 | 24 | 0
2021-03-16 | 64.15 | 112.72 | 114.78 | 3.8 | 59.46 | 106.12 | 108.03 | 3.2 | 4.69 | 6.6 | 0.887 | 0.367 | 24 | 0
2021-03-17 | 68.14 | 112.45 | 114.65 | 3.8 | 62.59 | 106.46 | 108.66 | 3.2 | 5.55 | 5.99 | 0.969 | 0.345 | 24 | 0
2021-03-18 | 68.15 | 113.42 | 115.6 | 3.8 | 62.6 | 107.28 | 109.5 | 3.2 | 5.55 | 6.14 | 0.984 | 0.355 | 24 | 0
2021-03-19 | 68.01 | 114.23 | 116.43 | 3.8 | 62.63 | 107.45 | 109.66 | 3.2 | 5.38 | 6.78 | 1.006 | 0.387 | 24 | 0
2021-03-20 | 64.92 | 112.59 | 114.56 | 3.8 | 59.8 | 105.16 | 107.26 | 3.2 | 5.12 | 7.43 | 0.982 | 0.405 | 23 | 1
2021-03-21 | 63.89 | 121 | 122.96 | 3.8 | 59.09 | 111.73 | 113.97 | 3.2 | 4.8 | 9.27 | 1.081 | 0.5 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.76 | 119.85 | 121.87 | 3.8 | 58.9 | 112.35 | 114.5 | 3.2 | 4.86 | 7.5 | 0.987 | 0.403 | 24 | 0
Итого: |  | 3190.97 | 3246.2 |  |  | 2975.88 | 3031.9 |  |  | 215.09 | 27.458 | 11.616 | 671 | 1
Средние: | 64.13 |  |  | 3.8 | 59.17 |  |  | 3.2 | 4.96
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 79068.65 | 80127.5 | 70208.56 | 71166.9 | 8860.09 | 742.691 | 398.947 | 23818 | 3531
22/03/2124:00 | 82259.62 | 83373.77 | 73184.44 | 74198.83 | 9075.18 | 770.149 | 410.563 | 24489 | 3532
Итого: | 3190.97 | 3246.27 | 2975.88 | 3031.93 | 215.09 | 27.458 | 11.616 | 671 | 1
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 671ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 28032ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации