## андреева 2а ввод1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:МКД Андреева 2а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00211479 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x6452 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 104.38 | 58.56 | 58.56 | 45.82 | 131.52 | 125.68 | 116.62 | 114.76 | 10.92 | 6.7 | 5.2 | 6.358 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 114.23 | 62.38 | 63.06 | 51.85 | 131.96 | 125.1 | 118.83 | 116.74 | 8.36 | 6.7 | 5.2 | 6.995 | 0.099 | 24 | 0
2021-02-25 | 102.72 | 58.97 | 58.93 | 43.75 | 132.6 | 126.84 | 120.39 | 118.46 | 8.38 | 6.7 | 5.2 | 6.016 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 105.85 | 59.53 | 59.54 | 46.32 | 133.35 | 127.27 | 119.71 | 117.79 | 9.48 | 6.7 | 5.2 | 6.429 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 110.28 | 60.67 | 60.67 | 49.61 | 132.45 | 125.98 | 118.43 | 116.47 | 9.51 | 6.7 | 5.2 | 6.806 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 109.47 | 60.35 | 60.35 | 49.12 | 132.93 | 126.51 | 118.08 | 116.14 | 10.37 | 6.7 | 5.2 | 6.811 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 109.55 | 60.29 | 60.29 | 49.26 | 130.22 | 123.93 | 118.3 | 116.32 | 7.61 | 6.7 | 5.2 | 6.551 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 106.21 | 59.96 | 59.96 | 46.25 | 131.75 | 125.72 | 120.1 | 118.09 | 7.63 | 6.7 | 5.2 | 6.253 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 106.14 | 59.69 | 59.68 | 46.45 | 131.9 | 125.85 | 119.58 | 117.61 | 8.24 | 6.7 | 5.2 | 6.317 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 94.12 | 55.04 | 55.06 | 39.08 | 131.06 | 126.16 | 119.42 | 117.68 | 8.48 | 6.7 | 5.2 | 5.363 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 79.83 | 49.64 | 49.63 | 30.19 | 131.61 | 127.94 | 119.74 | 118.4 | 9.54 | 6.7 | 5.2 | 4.288 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 72.5 | 46.1 | 46.1 | 26.4 | 130.03 | 127 | 115.87 | 114.67 | 12.33 | 6.7 | 5.2 | 3.855 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 72.66 | 45.47 | 45.47 | 27.19 | 125.41 | 122.46 | 112.4 | 111.26 | 11.2 | 6.7 | 5.2 | 3.783 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 78.24 | 47.89 | 47.9 | 30.35 | 126.39 | 123 | 113.21 | 112 | 11 | 6.7 | 5.2 | 4.206 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 78.33 | 47.91 | 47.91 | 30.42 | 126.42 | 123.02 | 114.52 | 113.26 | 9.76 | 6.7 | 5.2 | 4.161 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 81.74 | 49.5 | 49.5 | 32.24 | 126.37 | 122.7 | 114.51 | 113.18 | 9.52 | 6.7 | 5.2 | 4.382 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 76.37 | 47.64 | 47.64 | 28.73 | 127.37 | 124.11 | 115.49 | 114.28 | 9.83 | 6.7 | 5.2 | 3.985 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 75.99 | 47.85 | 47.85 | 28.14 | 128.98 | 125.68 | 117.55 | 116.27 | 9.41 | 6.7 | 5.2 | 3.941 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 87.28 | 51.65 | 51.65 | 35.63 | 130.24 | 125.99 | 116.55 | 115.12 | 10.87 | 6.7 | 5.2 | 5 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 93.32 | 54.07 | 54.06 | 39.25 | 133.62 | 128.73 | 118.08 | 116.48 | 12.25 | 6.7 | 5.2 | 5.663 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 94.98 | 55.03 | 55 | 39.95 | 131.54 | 126.56 | 119.38 | 117.7 | 8.86 | 6.7 | 5.2 | 5.509 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 89.89 | 53.62 | 53.61 | 36.27 | 132.66 | 128.07 | 120.1 | 118.49 | 9.58 | 6.7 | 5.2 | 5.117 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 85.3 | 51.25 | 51.23 | 34.05 | 130.59 | 126.5 | 117.73 | 116.3 | 10.2 | 6.7 | 5.2 | 4.783 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 82.5 | 50.32 | 50.32 | 32.18 | 131.13 | 127.27 | 117.63 | 116.19 | 11.08 | 6.7 | 5.2 | 4.601 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 79.7 | 49.18 | 49.17 | 30.52 | 130.55 | 126.92 | 117.02 | 115.67 | 11.25 | 6.7 | 5.2 | 4.374 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 72.79 | 46.28 | 46.27 | 26.51 | 129.97 | 126.92 | 116.85 | 115.65 | 11.27 | 6.7 | 5.2 | 3.828 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 71.62 | 46.28 | 46.28 | 25.34 | 133.98 | 130.91 | 118.07 | 116.87 | 14.04 | 6.7 | 5.2 | 3.899 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 71.05 | 45.93 | 45.94 | 25.12 | 130.15 | 127.22 | 117.84 | 116.64 | 10.58 | 6.7 | 5.2 | 3.63 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  |  | 3656.7 | 3530.04 | 3292 | 3248.49 | 281.55 |  |  | 142.904 | 0.099 | 672 | 0
Средние: | 89.53 | 52.89 | 52.91 | 36.64 | [5 empty] | 6.7 | 5.2
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | Qо | BOC
| м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч
22/02/2124:00 | 86560.91 | 84130.45 | 82512.2 | 81496.78 | 2869.82 | 2818.06 | 2633.67 | 2542.44 | 20
22/03/2124:00 | 90217.66 | 87660.49 | 85804.2 | 84745.27 | 2871.55 | 2819.76 | 2915.22 | 2685.344 | 20
Итого: | 3656.75 | 3530.04 | 3292 | 3248.49 | 1.73 | 1.7 | 281.55 | 142.904 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22730ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации