## андреева 2а ввод2
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:МКД Андреева 2а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00211479 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x6452 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC | НС
| м3 | м3 | ч | ч
2021-02-23 | 38.75 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 36.31 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 36.89 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 37.97 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 37.81 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 38.62 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 35.7 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 35.99 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 36.57 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 36.34 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 37.43 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 39.08 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 37.03 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 37.27 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 36.25 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 36.01 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 36.33 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 36.26 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 37.8 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 39.49 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 36.19 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 36.42 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 36.2 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 36.78 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 36.84 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 37.94 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 41.03 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 37.49 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: | 1042.7 | 0 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 28593.75 | 93.25 | 22020 | 0
22/03/2124:00 | 29636.54 | 93.25 | 22692 | 0
Итого: | 1042.79 | 0 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22730ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации