## кировская 17 ввод1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:Кировская 17 МКД Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 061 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 75.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 75.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259407 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x96E0 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.7 | 47.17 | 22.53 | 144.2 | 141.27 | 138.9 | 137.22 | 4.05 | 6.13 | 5.36 | 3.349 | 0.169 | 24 | 0
2021-02-24 | 76.13 | 50.63 | 25.5 | 144.76 | 141.21 | 139.48 | 137.6 | 3.61 | 6.13 | 5.35 | 3.768 | 0.163 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.31 | 45.71 | 20.6 | 144.34 | 141.69 | 138.62 | 137.06 | 4.63 | 6.12 | 5.36 | 3.108 | 0.188 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.61 | 47.91 | 23.7 | 143.93 | 140.79 | 138.67 | 137.03 | 3.76 | 6.12 | 5.35 | 3.497 | 0.164 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.31 | 48.44 | 23.87 | 144.97 | 141.76 | 138.35 | 136.66 | 5.1 | 6.12 | 5.35 | 3.604 | 0.22 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.54 | 47.76 | 23.78 | 143.31 | 140.18 | 137.61 | 135.93 | 4.25 | 6.1 | 5.34 | 3.515 | 0.179 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.57 | 49.37 | 25.2 | 143.68 | 140.32 | 138.79 | 137.02 | 3.3 | 6.11 | 5.34 | 3.681 | 0.146 | 24 | 0
2021-03-02 | 68.01 | 46.24 | 21.77 | 143.4 | 140.62 | 138.52 | 136.84 | 3.78 | 6.12 | 5.36 | 3.214 | 0.155 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.51 | 47.44 | 23.07 | 143.53 | 140.56 | 139.08 | 137.39 | 3.17 | 6.13 | 5.36 | 3.379 | 0.137 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.83 | 46.16 | 20.67 | 144.37 | 141.58 | 139.93 | 138.35 | 3.23 | 6.13 | 5.36 | 3.059 | 0.132 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.68 | 45.11 | 18.57 | 147.02 | 144.49 | 141.97 | 140.36 | 4.13 | 6.16 | 5.36 | 2.847 | 0.164 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.81 | 45.67 | 18.14 | 149.23 | 146.67 | 143.45 | 141.76 | 4.91 | 6.17 | 5.35 | 2.859 | 0.2 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.42 | 45.77 | 17.65 | 147.72 | 145.2 | 143.41 | 141.78 | 3.42 | 6.17 | 5.36 | 2.7 | 0.139 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.84 | 45.73 | 18.11 | 146.92 | 144.42 | 141.37 | 139.66 | 4.76 | 6.15 | 5.35 | 2.808 | 0.194 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.47 | 45.92 | 17.55 | 148.14 | 145.66 | 143.81 | 142.13 | 3.53 | 6.22 | 5.39 | 2.697 | 0.143 | 24 | 0
2021-03-10 | 64 | 45.94 | 18.06 | 146.47 | 143.92 | 141.56 | 139.93 | 3.99 | 6.2 | 5.4 | 2.759 | 0.165 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.63 | 46.25 | 17.38 | 148.37 | 145.84 | 143.65 | 142.01 | 3.83 | 6.22 | 5.4 | 2.691 | 0.157 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.53 | 46.16 | 17.37 | 147.82 | 145.33 | 142.64 | 141 | 4.33 | 6.21 | 5.4 | 2.701 | 0.179 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.65 | 45.65 | 18 | 144.17 | 141.71 | 139.16 | 137.47 | 4.24 | 6.17 | 5.4 | 2.721 | 0.173 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.07 | 45.44 | 18.63 | 145.38 | 142.86 | 138.39 | 136.77 | 6.09 | 6.17 | 5.4 | 2.909 | 0.245 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.28 | 46.52 | 19.76 | 143.85 | 141.18 | 139.12 | 137.41 | 3.77 | 6.17 | 5.4 | 2.943 | 0.155 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.51 | 45.38 | 18.13 | 145.16 | 142.66 | 140.23 | 138.58 | 4.08 | 6.18 | 5.41 | 2.75 | 0.164 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.03 | 46.08 | 18.95 | 145.69 | 143.05 | 140.16 | 138.54 | 4.51 | 6.17 | 5.4 | 2.896 | 0.182 | 24 | 0
2021-03-18 | 64.07 | 45.61 | 18.46 | 145.3 | 142.8 | 141.06 | 139.39 | 3.41 | 6.19 | 5.4 | 2.772 | 0.136 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.42 | 45.5 | 17.92 | 146.19 | 143.67 | 141.65 | 140.01 | 3.66 | 6.19 | 5.4 | 2.721 | 0.147 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.73 | 46.02 | 17.71 | 147.74 | 145.22 | 142.46 | 140.79 | 4.43 | 6.2 | 5.39 | 2.753 | 0.184 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.65 | 46.5 | 17.15 | 149.15 | 146.64 | 143.16 | 141.43 | 5.21 | 6.21 | 5.39 | 2.732 | 0.218 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.7 | 46.75 | 16.95 | 148.43 | 145.9 | 143.96 | 142.28 | 3.62 | 6.22 | 5.4 | 2.622 | 0.151 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 4083.2 | 4007.2 | 3939.1 | 3892.4 | 114.8 |  |  | 84.055 | 4.749 | 672 | 0
Средние: | 66.35 | 46.52 | 19.82 | [5 empty] | 6.16 | 5.37
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 82929.24 | 68262.3 | 101480.81 | 84110.28 | -15847.98 | 17665.87 | -483.579 | 18184 | 810
22/03/2124:00 | 87012.48 | 72269.5 | 105419.97 | 88002.68 | -15733.18 | 17749.925 | -478.83 | 18856 | 810
Итого: | 4083.24 | 4007.2 | 3939.16 | 3892.4 | 114.8 | 84.055 | 4.749 | 672 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19675ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации