## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:Кировская 17 МКД Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 061 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259407 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x96E0 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,52 | 57,08 | 12,44 | 41,85 | 40,96 | 34,89 | 34,39 | 6,57 | 6,06 | 5,49 | 854 | 345 | 24 | 0
24/02/21 | 75,75 | 62,13 | 13,62 | 41,62 | 40,57 | 35,14 | 34,54 | 6,03 | 6,06 | 5,49 | 897 | 340 | 24 | 0
25/02/21 | 66,09 | 54,99 | 11,10 | 42,25 | 41,44 | 34,86 | 34,38 | 7,06 | 6,06 | 5,49 | 811 | 354 | 24 | 0
26/02/21 | 71,49 | 58,23 | 13,26 | 41,60 | 40,69 | 34,91 | 34,40 | 6,29 | 6,05 | 5,48 | 874 | 342 | 24 | 0
27/02/21 | 71,99 | 59,23 | 12,76 | 42,83 | 41,82 | 34,71 | 34,17 | 7,65 | 6,04 | 5,48 | 946 | 412 | 24 | 0
28/02/21 | 71,27 | 58,28 | 12,99 | 41,66 | 40,72 | 34,51 | 34,00 | 6,72 | 6,03 | 5,47 | 889 | 358 | 24 | 0
01/03/21 | 74,29 | 60,57 | 13,72 | 41,21 | 40,20 | 34,91 | 34,32 | 5,88 | 6,05 | 5,48 | 881 | 325 | 24 | 0
02/03/21 | 67,83 | 55,98 | 11,85 | 41,57 | 40,71 | 34,74 | 34,26 | 6,45 | 6,05 | 5,49 | 810 | 334 | 24 | 0
03/03/21 | 70,30 | 57,48 | 12,82 | 41,14 | 40,20 | 34,94 | 34,44 | 5,76 | 6,06 | 5,49 | 815 | 304 | 24 | 0
04/03/21 | 66,52 | 55,22 | 11,30 | 41,48 | 40,63 | 35,22 | 34,74 | 5,89 | 6,07 | 5,49 | 755 | 295 | 24 | 0
05/03/21 | 63,50 | 53,20 | 10,30 | 43,04 | 42,29 | 35,71 | 35,23 | 7,06 | 6,09 | 5,49 | 776 | 340 | 24 | 0
06/03/21 | 63,68 | 53,56 | 10,12 | 44,19 | 43,35 | 36,06 | 35,58 | 7,77 | 6,09 | 5,49 | 813 | 380 | 24 | 0
07/03/21 | 63,27 | 53,29 | 9,98 | 42,70 | 41,94 | 36,13 | 35,65 | 6,29 | 6,10 | 5,49 | 720 | 303 | 24 | 0
08/03/21 | 63,70 | 53,54 | 10,16 | 43,32 | 42,50 | 35,39 | 34,91 | 7,59 | 6,08 | 5,48 | 799 | 372 | 24 | 0
09/03/21 | 63,32 | 53,43 | 9,89 | 42,98 | 42,19 | 36,19 | 35,71 | 6,48 | 6,15 | 5,53 | 729 | 314 | 24 | 0
10/03/21 | 63,84 | 53,68 | 10,16 | 42,84 | 42,06 | 35,54 | 35,06 | 7,00 | 6,13 | 5,53 | 767 | 343 | 24 | 0
11/03/21 | 63,48 | 53,66 | 9,82 | 43,21 | 42,42 | 36,23 | 35,75 | 6,67 | 6,15 | 5,53 | 740 | 323 | 24 | 0
12/03/21 | 63,37 | 53,54 | 9,83 | 43,35 | 42,58 | 35,96 | 35,48 | 7,10 | 6,14 | 5,53 | 761 | 347 | 24 | 0
13/03/21 | 63,49 | 53,40 | 10,09 | 42,01 | 41,24 | 34,98 | 34,50 | 6,74 | 6,10 | 5,53 | 742 | 325 | 24 | 0
14/03/21 | 63,90 | 53,60 | 10,30 | 43,42 | 42,63 | 34,60 | 34,12 | 8,51 | 6,09 | 5,53 | 854 | 415 | 24 | 0
15/03/21 | 66,01 | 55,09 | 10,92 | 41,34 | 40,54 | 34,97 | 34,49 | 6,05 | 6,10 | 5,53 | 747 | 301 | 24 | 0
16/03/21 | 63,36 | 53,28 | 10,08 | 42,43 | 41,66 | 35,51 | 35,03 | 6,63 | 6,11 | 5,52 | 739 | 323 | 24 | 0
17/03/21 | 64,82 | 54,42 | 10,40 | 43,03 | 42,22 | 35,51 | 35,03 | 7,19 | 6,10 | 5,51 | 794 | 356 | 24 | 0
18/03/21 | 63,90 | 53,62 | 10,28 | 42,18 | 41,41 | 35,85 | 35,37 | 6,04 | 6,12 | 5,51 | 718 | 295 | 24 | 0
19/03/21 | 63,27 | 53,34 | 9,93 | 42,56 | 41,80 | 35,95 | 35,47 | 6,33 | 6,12 | 5,51 | 722 | 307 | 24 | 0
20/03/21 | 63,59 | 53,77 | 9,82 | 43,18 | 42,41 | 36,09 | 35,61 | 6,80 | 6,12 | 5,51 | 745 | 336 | 24 | 0
21/03/21 | 63,52 | 53,94 | 9,58 | 44,01 | 43,20 | 36,23 | 35,75 | 7,45 | 6,13 | 5,51 | 779 | 366 | 24 | 0
22/03/21 | 63,56 | 53,94 | 9,62 | 42,79 | 42,03 | 36,56 | 36,08 | 5,95 | 6,15 | 5,52 | 695 | 291 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 1189,7 | 1166,41 | 992,29 | 978,46 | 187,95 |  |  | 22172 | 9446 | 672 | 0
Средние: | 66,16 | 55,19 | 10,96 | [5 empty] | 6,09 | 5,50
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 30656,98 | 30096,75 | 24654,19 | 24315,04 | 5781,71 | 578063 | 296064 | 18203 | 791
22/03/2124:00 | 31846,77 | 31263,16 | 25646,48 | 25293,50 | 5969,66 | 600235 | 305510 | 18875 | 791
Итого: | 1189,79 | 1166,41 | 992,29 | 978,46 | 187,95 | 22172 | 9446 | 672 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19675ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации