## кировская 19 в 1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19 -1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00276827 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x6B39 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.54 | 49.34 | 19.2 | 182.26 | 178.44 | 173.98 | 171.95 | 6.49 | 4.4 | 3.8 | 3.709 | 0.286 | 24 | 0
2021-02-24 | 74 | 52.84 | 21.16 | 185.59 | 181.08 | 178.62 | 176.22 | 4.86 | 4.4 | 3.8 | 4.062 | 0.231 | 24 | 0
2021-02-25 | 64.95 | 47.65 | 17.3 | 185.37 | 181.79 | 177.36 | 175.41 | 6.38 | 4.4 | 3.8 | 3.415 | 0.27 | 24 | 0
2021-02-26 | 70.24 | 50.38 | 19.86 | 185.6 | 181.48 | 178.62 | 176.41 | 5.07 | 4.4 | 3.8 | 3.833 | 0.23 | 24 | 0
2021-02-27 | 70.57 | 50.71 | 19.86 | 187.32 | 183.14 | 179.54 | 177.35 | 5.79 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 0.258 | 24 | 0
2021-02-28 | 70.08 | 50.21 | 19.87 | 186.88 | 182.73 | 177.7 | 175.58 | 7.15 | 4.4 | 3.8 | 3.951 | 0.317 | 24 | 0
2021-03-01 | 72.57 | 51.96 | 20.61 | 189.74 | 185.29 | 182.02 | 179.67 | 5.62 | 4.4 | 3.8 | 4.081 | 0.263 | 24 | 0
2021-03-02 | 66.65 | 48.64 | 18.01 | 187.46 | 183.66 | 180.69 | 178.67 | 4.99 | 4.4 | 3.8 | 3.522 | 0.219 | 24 | 0
2021-03-03 | 68.99 | 49.95 | 19.04 | 188.71 | 184.66 | 181.07 | 178.92 | 5.74 | 4.4 | 3.8 | 3.773 | 0.258 | 24 | 0
2021-03-04 | 65.16 | 48.18 | 16.98 | 188.76 | 185.1 | 181.79 | 179.72 | 5.38 | 4.4 | 3.8 | 3.372 | 0.228 | 24 | 0
2021-03-05 | 62.41 | 46.98 | 15.43 | 191.34 | 187.98 | 184.06 | 182.12 | 5.86 | 4.4 | 3.8 | 3.143 | 0.246 | 24 | 0
2021-03-06 | 62.57 | 47.39 | 15.18 | 192.47 | 189.08 | 185.06 | 183.06 | 6.02 | 4.4 | 3.8 | 3.122 | 0.257 | 24 | 0
2021-03-07 | 62.21 | 47.36 | 14.85 | 192.47 | 189.16 | 184.2 | 182.16 | 7 | 4.4 | 3.8 | 3.105 | 0.298 | 24 | 0
2021-03-08 | 62.59 | 47.4 | 15.19 | 189.88 | 186.5 | 180.79 | 178.82 | 7.68 | 4.4 | 3.8 | 3.158 | 0.325 | 24 | 0
2021-03-09 | 62.24 | 47.63 | 14.61 | 192.53 | 189.18 | 185.15 | 183.14 | 6.04 | 4.4 | 3.8 | 3.022 | 0.257 | 24 | 0
2021-03-10 | 62.74 | 47.82 | 14.92 | 190.75 | 187.34 | 183.65 | 181.67 | 5.67 | 4.4 | 3.8 | 3.037 | 0.242 | 24 | 0
2021-03-11 | 62.49 | 48.64 | 13.85 | 202.54 | 198.94 | 195.85 | 193.61 | 5.33 | 4.4 | 3.8 | 2.984 | 0.234 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 62.4 | 48.94 | 13.46 | 213.48 | 209.68 | 206.99 | 204.57 | 5.11 | 4.4 | 3.8 | 3.047 | 0.22 | 24 | 0
2021-03-13 | 62.51 | 48.54 | 13.97 | 209.01 | 205.25 | 202.15 | 199.88 | 5.37 | 4.4 | 3.8 | 3.096 | 0.233 | 24 | 0
2021-03-14 | 63 | 48.45 | 14.55 | 210.8 | 206.98 | 200.29 | 198.03 | 8.95 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 0.387 | 24 | 0
2021-03-15 | 64.96 | 49.75 | 15.21 | 209.81 | 205.78 | 201.97 | 199.6 | 6.18 | 4.4 | 3.8 | 3.408 | 0.273 | 24 | 0
2021-03-16 | 62.38 | 48.34 | 14.04 | 209.31 | 205.56 | 203.33 | 201.06 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 3.079 | 0.193 | 24 | 0
2021-03-17 | 63.82 | 49.25 | 14.57 | 212.64 | 208.7 | 204.72 | 202.35 | 6.35 | 4.4 | 3.8 | 3.321 | 0.278 | 24 | 0
2021-03-18 | 62.92 | 48.83 | 14.09 | 213.53 | 209.72 | 206.04 | 203.64 | 6.08 | 4.4 | 3.8 | 3.221 | 0.269 | 24 | 0
2021-03-19 | 62.29 | 48.47 | 13.82 | 212.02 | 208.26 | 204.51 | 202.18 | 6.08 | 4.4 | 3.8 | 3.141 | 0.262 | 24 | 0
2021-03-20 | 62.62 | 48.83 | 13.79 | 211.36 | 207.57 | 203.97 | 201.62 | 5.95 | 4.4 | 3.8 | 3.125 | 0.259 | 24 | 0
2021-03-21 | 62.55 | 49.22 | 13.33 | 212.66 | 208.87 | 203.87 | 201.43 | 7.44 | 4.4 | 3.8 | 3.108 | 0.329 | 24 | 0
2021-03-22 | 62.62 | 49.45 | 13.17 | 212.36 | 208.6 | 205.36 | 202.9 | 5.7 | 4.4 | 3.8 | 3 | 0.252 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 5546.6 | 5440.52 | 5333.3 | 5271.74 | 168.78 |  |  | 94.135 | 7.374 | 672 | 0
Средние: | 65.03 | 48.96 | 16.06 | [5 empty] | 4.4 | 3.8
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29973ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19 -1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00276827 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x6B39 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.54 | 46.25 | 45.28 | 3.8 | 2.877 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 73.93 | 46.22 | 45.08 | 3.8 | 3.107 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 64.92 | 46.48 | 45.55 | 3.8 | 2.728 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 70.25 | 46.12 | 45.08 | 3.8 | 2.943 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 70.45 | 46.89 | 45.84 | 3.8 | 2.999 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 69.99 | 47.5 | 46.46 | 3.8 | 3.02 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 72.51 | 47.26 | 46.14 | 3.8 | 3.113 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.65 | 46.17 | 45.2 | 3.8 | 2.787 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 69 | 47.02 | 46 | 3.8 | 2.942 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 65.1 | 46.73 | 45.85 | 3.8 | 2.756 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 62.41 | 47.74 | 46.87 | 3.8 | 2.692 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 62.6 | 48.49 | 47.61 | 3.8 | 2.744 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 62.23 | 48.95 | 48.06 | 3.8 | 2.751 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 62.62 | 48.82 | 47.94 | 3.8 | 2.763 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 62.25 | 48.52 | 47.63 | 3.8 | 2.729 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 62.77 | 47.9 | 47.04 | 3.8 | 2.719 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 62.5 | 42.58 | 41.85 | 3.8 | 2.408 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 62.4 | 41.57 | 40.83 | 3.8 | 2.344 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 62.51 | 40.71 | 39.99 | 3.8 | 2.298 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 62.98 | 42.91 | 42.16 | 3.8 | 2.442 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 64.91 | 41.49 | 40.69 | 3.8 | 2.439 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 62.38 | 40.29 | 39.57 | 3.8 | 2.271 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 63.8 | 42.07 | 41.3 | 3.8 | 2.427 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 62.92 | 41.85 | 41.11 | 3.8 | 2.379 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 62.3 | 41.66 | 40.94 | 3.8 | 2.344 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 62.63 | 41.57 | 40.84 | 3.8 | 2.354 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 62.57 | 43 | 42.24 | 3.8 | 2.431 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 62.63 | 41.92 | 41.18 | 3.8 | 2.371 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 1258.6 | 1234.33 |  | 74.178 | 672 | 0
Средние: | 65.02 |  |  | 3.8
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29973ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации