## кировская 19 в 2
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19-2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277259 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xB9CC ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.92 | 54.38 | 14.54 | 122.45 | 119.82 | 118.01 | 116.36 | 3.46 | 4.4 | 3.8 | 1.914 | 0.172 | 24 | 0
2021-02-24 | 75.78 | 58.97 | 16.81 | 123.23 | 120.1 | 119.13 | 117.2 | 2.9 | 4.4 | 3.8 | 2.173 | 0.156 | 24 | 0
2021-02-25 | 65.88 | 52.52 | 13.36 | 121.62 | 119.23 | 117.81 | 116.29 | 2.94 | 4.4 | 3.8 | 1.733 | 0.139 | 24 | 0
2021-02-26 | 70.82 | 55.49 | 15.33 | 122.06 | 119.3 | 117.98 | 116.29 | 3.01 | 4.4 | 3.8 | 1.982 | 0.153 | 24 | 0
2021-02-27 | 71.85 | 56.3 | 15.55 | 122.56 | 119.75 | 117.78 | 116.05 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 2.05 | 0.187 | 24 | 0
2021-02-28 | 70.89 | 55.51 | 15.38 | 121.53 | 118.77 | 116.87 | 115.23 | 3.54 | 4.4 | 3.8 | 2.006 | 0.176 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.16 | 57.79 | 16.37 | 122.1 | 119.09 | 117.94 | 116.09 | 3 | 4.4 | 3.8 | 2.11 | 0.157 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.48 | 53.43 | 14.05 | 121.4 | 118.88 | 117.24 | 115.65 | 3.23 | 4.4 | 3.8 | 1.825 | 0.156 | 24 | 0
2021-03-03 | 69.94 | 55.02 | 14.92 | 121.75 | 119.05 | 117.96 | 116.31 | 2.74 | 4.4 | 3.8 | 1.91 | 0.136 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.58 | 53.15 | 13.43 | 122.52 | 120.06 | 118.48 | 116.9 | 3.16 | 4.4 | 3.8 | 1.762 | 0.151 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.25 | 51.3 | 11.95 | 124.06 | 121.81 | 120.36 | 118.91 | 2.9 | 4.4 | 3.8 | 1.587 | 0.133 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.33 | 51.62 | 11.71 | 126.25 | 123.91 | 121.8 | 120.35 | 3.56 | 4.4 | 3.8 | 1.617 | 0.165 | 24 | 0
2021-03-07 | 62.96 | 51.61 | 11.35 | 126.73 | 124.42 | 121.78 | 120.34 | 4.08 | 4.4 | 3.8 | 1.6 | 0.187 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.36 | 51.73 | 11.63 | 124.79 | 122.48 | 119.98 | 118.54 | 3.94 | 4.4 | 3.8 | 1.61 | 0.187 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.02 | 51.71 | 11.31 | 126.28 | 123.98 | 122.35 | 120.83 | 3.15 | 4.4 | 3.8 | 1.55 | 0.146 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.52 | 51.8 | 11.72 | 124.71 | 122.4 | 120.3 | 118.83 | 3.57 | 4.4 | 3.8 | 1.599 | 0.168 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.16 | 51.95 | 11.21 | 126.05 | 123.74 | 122.27 | 120.74 | 3 | 4.4 | 3.8 | 1.528 | 0.141 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.1 | 51.83 | 11.27 | 125.06 | 122.77 | 121.23 | 119.76 | 3.01 | 4.4 | 3.8 | 1.523 | 0.139 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.2 | 51.47 | 11.73 | 122.55 | 120.36 | 117.84 | 116.4 | 3.96 | 4.4 | 3.8 | 1.597 | 0.183 | 24 | 0
2021-03-14 | 63.56 | 51.34 | 12.22 | 121.86 | 119.62 | 117.2 | 115.76 | 3.86 | 4.4 | 3.8 | 1.643 | 0.18 | 24 | 0
2021-03-15 | 65.86 | 52.86 | 13 | 120.92 | 118.55 | 117.77 | 116.24 | 2.31 | 4.4 | 3.8 | 1.652 | 0.109 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.05 | 51.14 | 11.91 | 122.08 | 119.91 | 118.27 | 116.83 | 3.08 | 4.4 | 3.8 | 1.574 | 0.144 | 24 | 0
2021-03-17 | 64.58 | 52.09 | 12.49 | 122.05 | 119.72 | 118.25 | 116.76 | 2.96 | 4.4 | 3.8 | 1.637 | 0.137 | 24 | 0
2021-03-18 | 63.59 | 51.5 | 12.09 | 122.74 | 120.46 | 118.95 | 117.51 | 2.95 | 4.4 | 3.8 | 1.593 | 0.139 | 24 | 0
2021-03-19 | 62.97 | 51.2 | 11.77 | 123.15 | 120.93 | 119.58 | 118.14 | 2.79 | 4.4 | 3.8 | 1.552 | 0.13 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.27 | 51.7 | 11.57 | 124.54 | 122.27 | 120.28 | 118.84 | 3.43 | 4.4 | 3.8 | 1.575 | 0.163 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.23 | 52.02 | 11.21 | 125.85 | 123.55 | 121 | 119.54 | 4.01 | 4.4 | 3.8 | 1.576 | 0.189 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.28 | 52.33 | 10.95 | 125.27 | 122.97 | 121.69 | 120.08 | 2.89 | 4.4 | 3.8 | 1.479 | 0.137 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 3456.1 | 3387.9 | 3340.1 | 3296.77 | 91.13 |  |  | 47.957 | 4.36 | 672 | 0
Средние: | 65.87 | 52.99 | 12.88 | [5 empty] | 4.4 | 3.8
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29461ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19-2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277259 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xB9CC ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.88 | 26.54 | 25.97 | 3.8 | 1.657 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 75.64 | 26.42 | 25.75 | 3.8 | 1.819 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 65.81 | 25.97 | 25.49 | 3.8 | 1.546 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 70.8 | 26.24 | 25.67 | 3.8 | 1.687 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 71.69 | 26.83 | 26.21 | 3.8 | 1.748 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 70.75 | 26.56 | 25.98 | 3.8 | 1.707 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 74.05 | 26.24 | 25.59 | 3.8 | 1.765 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 67.43 | 26.14 | 25.62 | 3.8 | 1.598 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 69.89 | 25.93 | 25.36 | 3.8 | 1.646 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 66.41 | 26.3 | 25.8 | 3.8 | 1.583 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 63.22 | 26.44 | 25.96 | 3.8 | 1.511 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 63.32 | 27.41 | 26.93 | 3.8 | 1.572 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 62.95 | 27.93 | 27.44 | 3.8 | 1.588 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.36 | 27.45 | 26.97 | 3.8 | 1.575 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 63 | 27.11 | 26.63 | 3.8 | 1.544 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 63.5 | 27.14 | 26.66 | 3.8 | 1.559 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 63.15 | 26.96 | 26.48 | 3.8 | 1.539 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 63.08 | 26.81 | 26.33 | 3.8 | 1.53 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 63.19 | 26.91 | 26.43 | 3.8 | 1.537 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 63.53 | 26.7 | 26.22 | 3.8 | 1.534 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 65.8 | 25.44 | 24.95 | 3.8 | 1.518 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 63.03 | 26.15 | 25.67 | 3.8 | 1.49 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 64.53 | 26.13 | 25.65 | 3.8 | 1.527 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 63.56 | 26.29 | 25.81 | 3.8 | 1.511 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 62.96 | 26.22 | 25.74 | 3.8 | 1.49 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 63.25 | 27 | 26.52 | 3.8 | 1.547 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 63.22 | 27.72 | 27.23 | 3.8 | 1.586 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 63.26 | 26.73 | 26.25 | 3.8 | 1.527 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 745.71 | 731.31 |  | 44.441 | 672 | 0
Средние: | 65.83 |  |  | 3.8
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29461ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации