## кировская 19 в 3
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19- 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275559 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xE079 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.39 | 55.06 | 14.33 | 129.16 | 126.36 | 119.33 | 117.66 | 8.7 | 4.4 | 3.8 | 2.247 | 0.434 | 24 | 0
2021-02-24 | 76.03 | 59.51 | 16.52 | 127.7 | 124.43 | 119.87 | 117.89 | 6.54 | 4.4 | 3.8 | 2.41 | 0.351 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.18 | 53.13 | 13.05 | 127.35 | 124.83 | 119.39 | 117.84 | 6.99 | 4.4 | 3.8 | 1.964 | 0.334 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.3 | 56.24 | 15.06 | 127.3 | 124.38 | 119.55 | 117.8 | 6.58 | 4.4 | 3.8 | 2.214 | 0.337 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.18 | 56.8 | 15.38 | 126.89 | 123.9 | 119.31 | 117.5 | 6.4 | 4.4 | 3.8 | 2.236 | 0.328 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.32 | 56.12 | 15.2 | 127.05 | 124.15 | 118.44 | 116.68 | 7.47 | 4.4 | 3.8 | 2.27 | 0.38 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.41 | 58.26 | 16.15 | 126.9 | 123.75 | 119.11 | 117.24 | 6.51 | 4.4 | 3.8 | 2.346 | 0.34 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.82 | 54.05 | 13.77 | 127.03 | 124.41 | 118.92 | 117.32 | 7.09 | 4.4 | 3.8 | 2.059 | 0.344 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.29 | 55.69 | 14.6 | 127.83 | 124.97 | 119.43 | 117.7 | 7.27 | 4.4 | 3.8 | 2.193 | 0.365 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.75 | 53.7 | 13.05 | 128.22 | 125.62 | 120.19 | 118.58 | 7.04 | 4.4 | 3.8 | 1.984 | 0.335 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.55 | 51.93 | 11.62 | 130.06 | 127.65 | 122.16 | 120.62 | 7.03 | 4.4 | 3.8 | 1.813 | 0.331 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.66 | 52.16 | 11.5 | 131.23 | 128.83 | 123.81 | 122.13 | 6.7 | 4.4 | 3.8 | 1.798 | 0.316 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.28 | 52.03 | 11.25 | 132.92 | 130.49 | 123.56 | 121.93 | 8.56 | 4.4 | 3.8 | 1.869 | 0.404 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.69 | 52.1 | 11.59 | 131.19 | 128.75 | 121.73 | 120.22 | 8.53 | 4.4 | 3.8 | 1.893 | 0.406 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.34 | 52.16 | 11.18 | 131.93 | 129.51 | 124.22 | 122.58 | 6.93 | 4.4 | 3.8 | 1.775 | 0.324 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.84 | 52.35 | 11.49 | 129.85 | 127.43 | 122.16 | 120.58 | 6.85 | 4.4 | 3.8 | 1.79 | 0.325 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.49 | 52.49 | 11 | 132.28 | 129.85 | 124.08 | 122.42 | 7.43 | 4.4 | 3.8 | 1.782 | 0.354 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.4 | 52.32 | 11.08 | 130.25 | 127.85 | 123.21 | 121.57 | 6.28 | 4.4 | 3.8 | 1.717 | 0.3 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.52 | 51.94 | 11.58 | 127.72 | 125.31 | 119.81 | 118.33 | 6.98 | 4.4 | 3.8 | 1.78 | 0.327 | 24 | 0
2021-03-14 | 63.92 | 51.68 | 12.24 | 127.86 | 125.45 | 119.14 | 117.7 | 7.75 | 4.4 | 3.8 | 1.897 | 0.361 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.13 | 53.28 | 12.85 | 128.38 | 125.83 | 119.52 | 117.96 | 7.87 | 4.4 | 3.8 | 1.996 | 0.376 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.36 | 51.46 | 11.9 | 128.21 | 125.82 | 120.26 | 118.82 | 7 | 4.4 | 3.8 | 1.823 | 0.326 | 24 | 0
2021-03-17 | 64.88 | 52.51 | 12.37 | 128.29 | 125.82 | 120.2 | 118.66 | 7.16 | 4.4 | 3.8 | 1.898 | 0.338 | 24 | 0
2021-03-18 | 63.92 | 51.94 | 11.98 | 128.49 | 126.08 | 121 | 119.5 | 6.58 | 4.4 | 3.8 | 1.816 | 0.311 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.28 | 51.62 | 11.66 | 129.62 | 127.23 | 121.52 | 120.06 | 7.17 | 4.4 | 3.8 | 1.821 | 0.335 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.59 | 52.05 | 11.54 | 131.28 | 128.85 | 122.26 | 120.7 | 8.15 | 4.4 | 3.8 | 1.87 | 0.384 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.52 | 52.43 | 11.09 | 132.42 | 129.97 | 123.02 | 121.35 | 8.62 | 4.4 | 3.8 | 1.849 | 0.412 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.57 | 52.66 | 10.91 | 131.97 | 129.55 | 123.79 | 122.11 | 7.44 | 4.4 | 3.8 | 1.767 | 0.355 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 3619.3 | 3547.07 | 3388.9 | 3343.45 | 203.62 |  |  | 54.877 | 9.833 | 672 | 0
Средние: | 66.2 | 53.48 | 12.71 | [5 empty] | 4.4 | 3.8
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3549ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19- 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275559 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xE079 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.28 | 30.71 | 30.06 | 3.8 | 1.932 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 75.73 | 27.93 | 27.2 | 3.8 | 1.925 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 66.07 | 28.81 | 28.28 | 3.8 | 1.728 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 71.24 | 28.49 | 27.84 | 3.8 | 1.846 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 71.98 | 28.13 | 27.44 | 3.8 | 1.839 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 71.18 | 29.01 | 28.36 | 3.8 | 1.877 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 74.06 | 27.95 | 27.25 | 3.8 | 1.882 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 67.73 | 28.87 | 28.29 | 3.8 | 1.772 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 70.09 | 29.12 | 28.48 | 3.8 | 1.853 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 66.47 | 29.08 | 28.5 | 3.8 | 1.75 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 63.53 | 29.66 | 29.14 | 3.8 | 1.705 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 63.64 | 29.51 | 29.01 | 3.8 | 1.702 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 63.27 | 31.24 | 30.67 | 3.8 | 1.789 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.66 | 30.94 | 30.39 | 3.8 | 1.782 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 63.31 | 29.85 | 29.33 | 3.8 | 1.709 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 63.8 | 29.41 | 28.9 | 3.8 | 1.698 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 63.47 | 30.3 | 29.77 | 3.8 | 1.741 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 63.36 | 29.07 | 28.56 | 3.8 | 1.667 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 63.49 | 29.17 | 28.67 | 3.8 | 1.679 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 63.86 | 29.72 | 29.2 | 3.8 | 1.718 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 65.88 | 29.85 | 29.26 | 3.8 | 1.78 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 63.32 | 29.25 | 28.75 | 3.8 | 1.679 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 64.75 | 29.33 | 28.81 | 3.8 | 1.719 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 63.87 | 29.03 | 28.5 | 3.8 | 1.68 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 63.26 | 29.71 | 29.19 | 3.8 | 1.701 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 63.57 | 30.7 | 30.13 | 3.8 | 1.761 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 63.52 | 31.27 | 30.71 | 3.8 | 1.797 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 63.55 | 30.31 | 29.76 | 3.8 | 1.742 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 826.42 | 810.45 |  | 49.453 | 672 | 0
Средние: | 66.1 |  |  | 3.8
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3549ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации