## кировская 19 в 5
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19 - 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00276844 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x74BB ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.82 | 55.16 | 13.66 | 144.64 | 141.55 | 140.49 | 138.5 | 3.05 | 4.4 | 3.8 | 2.086 | 0.15 | 24 | 0
2021-02-24 | 74.73 | 59.28 | 15.45 | 145.5 | 141.89 | 141.77 | 139.45 | 2.44 | 4.4 | 3.8 | 2.328 | 0.133 | 24 | 0
2021-02-25 | 65.33 | 52.86 | 12.47 | 144.2 | 141.44 | 140.21 | 138.41 | 3.03 | 4.4 | 3.8 | 1.908 | 0.144 | 24 | 0
2021-02-26 | 70.6 | 56.22 | 14.38 | 144.71 | 141.5 | 140.49 | 138.4 | 3.1 | 4.4 | 3.8 | 2.194 | 0.159 | 24 | 0
2021-02-27 | 71.08 | 56.65 | 14.43 | 144.57 | 141.31 | 140.29 | 138.17 | 3.14 | 4.4 | 3.8 | 2.204 | 0.158 | 24 | 0
2021-02-28 | 70.48 | 56.06 | 14.42 | 143.55 | 140.35 | 139.35 | 137.32 | 3.03 | 4.4 | 3.8 | 2.18 | 0.154 | 24 | 0
2021-03-01 | 73.18 | 57.99 | 15.19 | 144.83 | 141.36 | 140.41 | 138.22 | 3.14 | 4.4 | 3.8 | 2.311 | 0.166 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.01 | 53.79 | 13.22 | 143.56 | 140.7 | 139.87 | 137.99 | 2.71 | 4.4 | 3.8 | 1.993 | 0.131 | 24 | 0
2021-03-03 | 69.42 | 55.41 | 14.01 | 144.15 | 141.02 | 140.6 | 138.58 | 2.44 | 4.4 | 3.8 | 2.098 | 0.126 | 24 | 0
2021-03-04 | 65.65 | 53.11 | 12.54 | 144.87 | 142 | 141.24 | 139.4 | 2.6 | 4.4 | 3.8 | 1.902 | 0.125 | 24 | 0
2021-03-05 | 62.74 | 51.59 | 11.15 | 146.84 | 144.2 | 143.62 | 141.81 | 2.39 | 4.4 | 3.8 | 1.72 | 0.113 | 24 | 0
2021-03-06 | 62.92 | 51.96 | 10.96 | 149.06 | 146.39 | 145.06 | 143.14 | 3.25 | 4.4 | 3.8 | 1.758 | 0.152 | 24 | 0
2021-03-07 | 62.55 | 51.88 | 10.67 | 148.68 | 146.04 | 144.99 | 143.07 | 2.97 | 4.4 | 3.8 | 1.697 | 0.138 | 24 | 0
2021-03-08 | 62.94 | 51.96 | 10.98 | 146.8 | 144.15 | 143.02 | 141.17 | 2.98 | 4.4 | 3.8 | 1.723 | 0.14 | 24 | 0
2021-03-09 | 62.59 | 52.04 | 10.55 | 148.74 | 146.1 | 145.48 | 143.59 | 2.51 | 4.4 | 3.8 | 1.66 | 0.12 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.09 | 52.27 | 10.82 | 146.7 | 144.03 | 143.29 | 141.4 | 2.63 | 4.4 | 3.8 | 1.68 | 0.123 | 24 | 0
2021-03-11 | 62.78 | 52.34 | 10.44 | 148.9 | 146.25 | 145.55 | 143.63 | 2.62 | 4.4 | 3.8 | 1.652 | 0.124 | 24 | 0
2021-03-12 | 62.65 | 52.2 | 10.45 | 147.5 | 144.86 | 144.37 | 142.45 | 2.41 | 4.4 | 3.8 | 1.627 | 0.111 | 24 | 0
2021-03-13 | 62.76 | 51.89 | 10.87 | 144.19 | 141.55 | 140.31 | 138.57 | 2.98 | 4.4 | 3.8 | 1.678 | 0.14 | 24 | 0
2021-03-14 | 63.21 | 51.92 | 11.29 | 143.94 | 141.3 | 139.76 | 138.04 | 3.26 | 4.4 | 3.8 | 1.748 | 0.151 | 24 | 0
2021-03-15 | 65.26 | 53.3 | 11.96 | 143.92 | 141.1 | 140.42 | 138.58 | 2.52 | 4.4 | 3.8 | 1.811 | 0.121 | 24 | 0
2021-03-16 | 62.6 | 51.56 | 11.04 | 144.39 | 141.77 | 141.12 | 139.4 | 2.37 | 4.4 | 3.8 | 1.676 | 0.107 | 24 | 0
2021-03-17 | 64.08 | 52.54 | 11.54 | 144.46 | 141.75 | 141.16 | 139.33 | 2.42 | 4.4 | 3.8 | 1.748 | 0.113 | 24 | 0
2021-03-18 | 63.16 | 52.1 | 11.06 | 145.57 | 142.93 | 141.99 | 140.17 | 2.76 | 4.4 | 3.8 | 1.71 | 0.128 | 24 | 0
2021-03-19 | 62.52 | 51.75 | 10.77 | 145.87 | 143.23 | 142.66 | 140.85 | 2.38 | 4.4 | 3.8 | 1.655 | 0.108 | 24 | 0
2021-03-20 | 62.85 | 52.31 | 10.54 | 147.17 | 144.53 | 143.64 | 141.74 | 2.79 | 4.4 | 3.8 | 1.655 | 0.132 | 24 | 0
2021-03-21 | 62.78 | 52.58 | 10.2 | 148.2 | 145.55 | 144.49 | 142.57 | 2.98 | 4.4 | 3.8 | 1.625 | 0.141 | 24 | 0
2021-03-22 | 62.85 | 52.7 | 10.15 | 148.61 | 145.95 | 145.24 | 143.32 | 2.63 | 4.4 | 3.8 | 1.605 | 0.125 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 4084.1 | 4004.8 | 3980.8 | 3927.27 | 77.53 |  |  | 51.632 | 3.733 | 672 | 0
Средние: | 65.37 | 53.4 | 11.97 | [5 empty] | 4.4 | 3.8
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 30088ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19 - 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00276844 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x74BB ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.68 | 34.62 | 33.86 | 3.8 | 2.156 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 74.63 | 34.02 | 33.18 | 3.8 | 2.309 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 65.24 | 34.14 | 33.42 | 3.8 | 2.012 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 70.51 | 34.25 | 33.5 | 3.8 | 2.197 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 70.9 | 34.22 | 33.49 | 3.8 | 2.206 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 70.34 | 33.98 | 33.23 | 3.8 | 2.17 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 73.05 | 34.15 | 33.33 | 3.8 | 2.27 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.92 | 33.8 | 33.08 | 3.8 | 2.046 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 69.35 | 33.75 | 33.01 | 3.8 | 2.121 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 65.54 | 34.02 | 33.36 | 3.8 | 2.02 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 62.69 | 34.5 | 33.84 | 3.8 | 1.954 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 62.88 | 35.41 | 34.73 | 3.8 | 2.01 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 62.51 | 35.14 | 34.46 | 3.8 | 1.979 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 62.89 | 34.74 | 34.07 | 3.8 | 1.973 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 62.54 | 34.83 | 34.12 | 3.8 | 1.963 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 63.05 | 34.44 | 33.79 | 3.8 | 1.962 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 62.73 | 34.97 | 34.28 | 3.8 | 1.979 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 62.6 | 34.49 | 33.81 | 3.8 | 1.946 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 62.71 | 34.18 | 33.55 | 3.8 | 1.936 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 63.15 | 34.32 | 33.64 | 3.8 | 1.956 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 65.17 | 33.8 | 33.14 | 3.8 | 1.994 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 62.55 | 33.87 | 33.26 | 3.8 | 1.914 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 64.03 | 33.93 | 33.25 | 3.8 | 1.962 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 63.1 | 34.43 | 33.75 | 3.8 | 1.959 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 62.47 | 34.3 | 33.65 | 3.8 | 1.933 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 62.8 | 34.88 | 34.2 | 3.8 | 1.977 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 62.73 | 35.28 | 34.59 | 3.8 | 1.998 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 62.81 | 35.16 | 34.48 | 3.8 | 1.991 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 963.62 | 944.07 |  | 56.893 | 672 | 0
Средние: | 65.3 |  |  | 3.8
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 30088ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации