## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:МКД Ленинградский проспект 109 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00259567 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=2 КС=0x644B ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | V3 | M3 | P1 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС | DI
| °C | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч |  | м3
23/02/21 | 54,27 | 0,00 | 0,00 | 53,29 | 53,29 | 6,52 | 0 | -242 | 24 | 0 | * | 0,0000
24/02/21 | 56,67 | 0,00 | 0,00 | 39,66 | 39,66 | 6,59 | 0 | -177 | 24 | 0 | * | 0,0000
25/02/21 | 54,25 | 0,00 | 0,00 | 37,01 | 37,01 | 6,61 | 0 | -163 | 24 | 0 | * | 0,0000
26/02/21 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 38,76 | 38,76 | 6,58 | 0 | -169 | 24 | 0 | * | 0,0000
27/02/21 | 55,89 | 0,00 | 0,00 | 45,87 | 45,87 | 6,55 | 0 | -205 | 24 | 0 | * | 0,0000
28/02/21 | 55,66 | 0,00 | 0,00 | 49,60 | 49,60 | 6,53 | 0 | -224 | 24 | 0 | * | 0,0000
01/03/21 | 55,53 | 0,00 | 0,00 | 36,44 | 36,44 | 6,60 | 0 | -161 | 24 | 0 | * | 0,0000
02/03/21 | 54,57 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 41,70 | 6,59 | 0 | -188 | 24 | 0 | * | 0,0000
03/03/21 | 53,99 | 0,00 | 0,00 | 40,87 | 40,87 | 6,59 | 0 | -182 | 24 | 0 | * | 0,0000
04/03/21 | 51,61 | 0,00 | 0,00 | 41,10 | 41,10 | 6,58 | 0 | -180 | 24 | 0 | * | 0,0000
05/03/21 | 48,32 | 0,00 | 0,00 | 36,46 | 36,46 | 6,60 | 0 | -157 | 24 | 0 | * | 0,0000
06/03/21 | 47,79 | 0,00 | 0,00 | 46,73 | 46,73 | 6,53 | 0 | -210 | 24 | 0 | * | 0,0000
07/03/21 | 47,59 | 0,00 | 0,00 | 52,77 | 52,77 | 6,50 | 0 | -240 | 24 | 0 | * | 0,0000
08/03/21 | 47,93 | 0,00 | 0,00 | 51,59 | 51,59 | 6,50 | 0 | -236 | 24 | 0 | * | 0,0000
09/03/21 | 47,25 | 0,00 | 0,00 | 41,45 | 41,45 | 6,57 | 0 | -185 | 24 | 0 | * | 0,0000
10/03/21 | 48,29 | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 41,60 | 6,55 | 0 | -186 | 24 | 0 | * | 0,0000
11/03/21 | 47,51 | 0,00 | 0,00 | 40,77 | 40,77 | 6,59 | 0 | -182 | 24 | 0 | * | 0,0000
12/03/21 | 47,67 | 0,00 | 0,00 | 42,22 | 42,22 | 6,60 | 0 | -188 | 24 | 0 | * | 0,0000
13/03/21 | 49,77 | 0,00 | 0,00 | 45,06 | 45,06 | 6,57 | 0 | -200 | 24 | 0 | * | 0,0000
14/03/21 | 51,25 | 0,00 | 0,00 | 52,36 | 52,36 | 6,51 | 0 | -239 | 24 | 0 | * | 0,0000
15/03/21 | 51,34 | 0,00 | 0,00 | 41,89 | 41,89 | 6,58 | 0 | -187 | 24 | 0 | * | 0,0000
16/03/21 | 50,43 | 0,00 | 0,00 | 43,98 | 43,98 | 6,60 | 0 | -194 | 24 | 0 | * | 0,0000
17/03/21 | 49,09 | 0,00 | 0,00 | 39,97 | 39,97 | 6,60 | 0 | -178 | 24 | 0 | * | 0,0000
18/03/21 | 48,63 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 41,40 | 6,57 | 0 | -183 | 24 | 0 | * | 0,0000
19/03/21 | 48,12 | 0,00 | 0,00 | 38,42 | 38,42 | 6,58 | 0 | -171 | 24 | 0 | * | 0,0000
20/03/21 | 47,79 | 0,00 | 0,00 | 48,04 | 48,04 | 6,54 | 0 | -220 | 24 | 0 | * | 0,0000
21/03/21 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | 57,78 | 57,78 | 6,50 | 0 | -267 | 24 | 0 | * | 0,0000
22/03/21 | 46,96 | 0,00 | 0,00 | 43,56 | 43,56 | 6,56 | 0 | -193 | 24 | 0 | * | 0,0000
Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 1230,3 | 1230,35 |  | 0 | -5507 | 672 | 0 |  | 0,0000
Средние: | 50,70 |  |  |  |  | 6,56
Дата | V1 | M1 | V3 | M3 | Qо | Qг | BНP | BOC | DI
| м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч | м3
22/02/2124:00 | 2526,00 | 2471,17 | 20217,92 | 20217,92 | 153927 | -89569 | 11931 | 78 | 0,000000
22/03/2124:00 | 2526,00 | 2471,17 | 21448,27 | 21448,27 | 153927 | -95076 | 12603 | 78 | 0,000000
Итого: | 0,00 | 0,00 | 1230,35 | 1230,35 | 0 | -5507 | 672 | 0 | 0,000000
_________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12691ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации