## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:МКД Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский проспект 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 75.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 75.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 75.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00234633 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x4126 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 99,89 | 63,73 | 63,73 | 36,16 | 177,20 | 170,06 | 165,60 | 162,33 | 0,00 | 0,00 | 7,73 | 4,96 | 4,35 | 6619 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 109,58 | 68,86 | 68,79 | 40,72 | 184,80 | 175,92 | 175,00 | 171,13 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 5,05 | 4,39 | 7498 | 0 | 24 | 0 | *
25/02/21 | 99,01 | 64,77 | 64,61 | 34,24 | 185,50 | 178,14 | 175,10 | 171,48 | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 5,01 | 4,34 | 6513 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 99,60 | 63,94 | 63,94 | 35,66 | 183,00 | 175,65 | 174,00 | 170,51 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 5,00 | 4,34 | 6585 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 105,10 | 66,92 | 66,93 | 38,18 | 186,00 | 177,79 | 175,20 | 171,49 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 5,06 | 4,38 | 7203 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 103,75 | 66,06 | 66,06 | 37,69 | 185,20 | 177,27 | 172,60 | 168,90 | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 4,98 | 4,33 | 7217 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 105,56 | 66,89 | 66,87 | 38,67 | 183,00 | 174,79 | 173,50 | 169,86 | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 5,03 | 4,38 | 7089 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 103,01 | 66,62 | 66,58 | 36,39 | 187,40 | 179,39 | 176,80 | 173,03 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 5,03 | 4,34 | 6943 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 101,94 | 65,33 | 65,32 | 36,61 | 183,90 | 176,15 | 173,90 | 170,36 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 4,99 | 4,33 | 6819 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 92,52 | 61,17 | 61,14 | 31,35 | 183,40 | 176,89 | 172,70 | 169,54 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 5,01 | 4,35 | 5967 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 78,78 | 54,30 | 54,23 | 24,48 | 179,70 | 174,87 | 169,20 | 166,80 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 4,96 | 4,34 | 4677 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 70,71 | 49,14 | 49,08 | 21,57 | 170,00 | 166,22 | 158,00 | 156,13 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 4,89 | 4,35 | 4031 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 69,60 | 47,66 | 47,66 | 21,94 | 161,00 | 157,62 | 149,10 | 147,35 | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 4,86 | 4,39 | 3892 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 76,16 | 50,91 | 50,89 | 25,25 | 165,10 | 161,00 | 151,60 | 149,60 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 4,85 | 4,36 | 4587 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 74,57 | 50,03 | 50,03 | 24,54 | 161,60 | 157,67 | 151,50 | 149,63 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 4,87 | 4,39 | 4228 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 79,50 | 53,26 | 53,19 | 26,24 | 169,20 | 164,61 | 158,00 | 155,78 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 4,89 | 4,35 | 4746 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 74,07 | 50,94 | 50,92 | 23,13 | 168,60 | 164,57 | 159,10 | 157,08 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 4,92 | 4,37 | 4149 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 74,78 | 51,38 | 51,33 | 23,40 | 170,30 | 166,15 | 160,70 | 158,59 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 4,89 | 4,34 | 4238 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 84,22 | 55,53 | 55,52 | 28,69 | 174,00 | 168,78 | 162,10 | 159,64 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 4,96 | 4,39 | 5303 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 91,08 | 59,37 | 59,37 | 31,71 | 179,50 | 173,35 | 167,30 | 164,34 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 5,00 | 4,39 | 5994 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 93,53 | 61,18 | 61,12 | 32,35 | 181,20 | 174,66 | 171,50 | 168,42 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 5,03 | 4,39 | 6011 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 89,63 | 60,33 | 60,28 | 29,30 | 188,40 | 182,08 | 177,90 | 174,73 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 5,07 | 4,38 | 5751 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 83,41 | 56,13 | 56,10 | 27,28 | 179,50 | 174,18 | 169,20 | 166,59 | 0,00 | 0,00 | 7,59 | 4,98 | 4,35 | 5144 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 81,38 | 55,34 | 55,32 | 26,04 | 179,70 | 174,65 | 169,60 | 166,99 | 0,00 | 0,00 | 7,66 | 4,98 | 4,36 | 4937 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 78,74 | 53,80 | 53,78 | 24,94 | 178,20 | 173,43 | 168,80 | 166,40 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 4,99 | 4,37 | 4670 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 71,71 | 49,82 | 49,80 | 21,89 | 175,10 | 171,19 | 163,20 | 161,15 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 4,96 | 4,38 | 4196 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 70,44 | 49,44 | 49,42 | 21,00 | 176,50 | 172,73 | 163,80 | 161,74 | 0,00 | 0,00 | 10,99 | 4,93 | 4,36 | 4115 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 69,81 | 48,89 | 48,88 | 20,92 | 170,60 | 166,97 | 159,60 | 157,65 | 0,00 | 0,00 | 9,32 | 4,92 | 4,38 | 3899 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  |  | 4967,6 | 4806,78 | 4664,6 | 4587,24 | 0,00 | 0,00 | 219,54 |  |  | 153021 | 0 | 672 | 0
Средние: | 86,86 | 57,56 | 57,53 | 29,29 | [7 empty] | 4,96 | 4,36
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 84231,40 | 81791,69 | 75755,50 | 74780,82 | 2218,80 | 2177,07 | 7010,87 | 2771347 | 128865 | 19604 | 710
22/03/2124:00 | 89199,00 | 86598,47 | 80420,10 | 79368,06 | 2218,80 | 2177,07 | 7230,41 | 2924368 | 128865 | 20276 | 710
Итого: | 4967,60 | 4806,78 | 4664,60 | 4587,24 | 0,00 | 0,00 | 219,54 | 153021 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20997ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации