## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:МКД Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский проспект 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 75.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00234633 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x4126 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC | НС
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 48,90 | 39,78 | 24,10 | 24 | 0 | *
24/02/21 | 50,30 | 43,88 | 18,80 | 24 | 0 | *
25/02/21 | 51,40 | 43,62 | 18,90 | 24 | 0 | *
26/02/21 | 49,90 | 43,50 | 17,50 | 24 | 0 | *
27/02/21 | 51,40 | 43,82 | 28,20 | 24 | 0 | *
28/02/21 | 52,50 | 42,93 | 26,60 | 24 | 0 | *
01/03/21 | 49,90 | 43,46 | 18,60 | 24 | 0 | *
02/03/21 | 52,00 | 44,20 | 20,80 | 24 | 0 | *
03/03/21 | 50,80 | 43,46 | 19,10 | 24 | 0 | *
04/03/21 | 51,60 | 42,93 | 19,50 | 24 | 0 | *
05/03/21 | 51,10 | 41,75 | 16,80 | 24 | 0 | *
06/03/21 | 49,90 | 38,72 | 18,80 | 24 | 0 | *
07/03/21 | 47,20 | 36,45 | 19,70 | 24 | 0 | *
08/03/21 | 49,00 | 37,00 | 22,60 | 24 | 0 | *
09/03/21 | 45,90 | 37,27 | 17,20 | 24 | 0 | *
10/03/21 | 48,40 | 38,92 | 18,50 | 24 | 0 | *
11/03/21 | 47,30 | 39,21 | 16,80 | 24 | 0 | *
12/03/21 | 47,90 | 39,57 | 21,90 | 24 | 0 | *
13/03/21 | 49,40 | 39,89 | 23,80 | 24 | 0 | *
14/03/21 | 50,40 | 41,23 | 25,70 | 24 | 0 | *
15/03/21 | 49,00 | 42,58 | 18,60 | 24 | 0 | *
16/03/21 | 51,30 | 44,00 | 18,90 | 24 | 0 | *
17/03/21 | 49,80 | 41,68 | 18,30 | 24 | 0 | *
18/03/21 | 49,80 | 41,75 | 17,90 | 24 | 0 | *
19/03/21 | 49,10 | 41,53 | 17,80 | 24 | 0 | *
20/03/21 | 50,20 | 39,83 | 21,30 | 24 | 0 | *
21/03/21 | 51,20 | 39,89 | 22,90 | 24 | 0 | *
22/03/21 | 48,30 | 38,91 | 18,70 | 24 | 0 | *
Итого: | 1393,9 | 1151,7 | 568,30 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 22804,30 | 13251,47 | 14535,30 | 20314 | 0
22/03/2124:00 | 24198,20 | 14403,23 | 15103,60 | 20986 | 0
Итого: | 1393,90 | 1151,76 | 568,30 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20997ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации