## лесная 2 в 1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
03/03/21г.-23/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 2 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275052 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=0 КС=0xB39B ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-03-03 | 70.72 | 54.29 | 16.43 | 31.5 | 30.79 | 29.27 | 28.87 | 1.92 | 4.6 | 4 | 0.601 | 0.094 | 6 | 1 | *
2021-03-04 | 66.75 | 52.58 | 14.17 | 125.53 | 122.97 | 118.78 | 117.24 | 5.73 | 4.6 | 4 | 2.013 | 0.27 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 63.58 | 51 | 12.58 | 127.48 | 124.88 | 121.04 | 119.79 | 5.09 | 4.6 | 4 | 1.804 | 0.233 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 63.72 | 51.19 | 12.53 | 128.83 | 126.23 | 122.39 | 121.12 | 5.11 | 4.6 | 4 | 1.818 | 0.235 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 63.34 | 50.97 | 12.37 | 128 | 125.36 | 122.01 | 120.78 | 4.58 | 4.6 | 4 | 1.762 | 0.21 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.75 | 51.07 | 12.68 | 127.24 | 124.72 | 120.18 | 118.86 | 5.86 | 4.6 | 4 | 1.849 | 0.269 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 63.4 | 51.19 | 12.21 | 128.49 | 125.9 | 122.78 | 121.49 | 4.41 | 4.6 | 4 | 1.739 | 0.201 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 63.91 | 51.18 | 12.73 | 126.54 | 123.92 | 120.49 | 119.29 | 4.63 | 4.6 | 4 | 1.791 | 0.214 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 63.56 | 51.49 | 12.07 | 128.34 | 125.71 | 122.21 | 120.94 | 4.77 | 4.6 | 4 | 1.739 | 0.22 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 63.47 | 51.2 | 12.27 | 127.6 | 125.01 | 121.83 | 120.55 | 4.46 | 4.6 | 4 | 1.74 | 0.207 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 63.58 | 50.79 | 12.79 | 125.1 | 122.52 | 118.66 | 117.42 | 5.1 | 4.6 | 4 | 1.801 | 0.232 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 63.98 | 50.82 | 13.16 | 124.95 | 122.34 | 118.49 | 117.28 | 5.06 | 4.6 | 4 | 1.843 | 0.229 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 66.46 | 52.38 | 14.08 | 114.75 | 112.4 | 108.5 | 107.13 | 5.27 | 4.6 | 4 | 1.833 | 0.291 | 22 | 2 | *
2021-03-16 | 63.41 | 50.64 | 12.77 | 126.33 | 123.77 | 119.84 | 118.59 | 5.18 | 4.6 | 4 | 1.817 | 0.302 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 64.96 | 51.59 | 13.37 | 125.7 | 123.14 | 119.53 | 118.17 | 4.97 | 4.6 | 4 | 1.874 | 0.298 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 63.97 | 51.01 | 12.96 | 126.45 | 123.88 | 120.34 | 119.07 | 4.81 | 4.6 | 4 | 1.824 | 0.284 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 63.34 | 50.81 | 12.53 | 126.29 | 123.69 | 121.11 | 119.89 | 3.8 | 4.6 | 4 | 1.726 | 0.222 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 63.64 | 51.15 | 12.49 | 128.27 | 125.63 | 121.55 | 120.32 | 5.31 | 4.6 | 4 | 1.812 | 0.311 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 63.58 | 51.47 | 12.11 | 128.54 | 125.95 | 122.28 | 121.02 | 4.93 | 4.6 | 4 | 1.755 | 0.287 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 63.65 | 51.66 | 11.99 | 129.47 | 126.82 | 122.7 | 121.4 | 5.42 | 4.6 | 4 | 1.772 | 0.316 | 24 | 0 | *
2021-03-23 | 63.47 | 51.65 | 11.82 | 128.95 | 126.26 | 122.98 | 121.75 | 4.51 | 4.6 | 4 | 1.702 | 0.264 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 2564.3 | 2511.89 | 2436.9 | 2410.97 | 100.92 |  |  | 36.615 | 5.189 | 484 | 3
Средние: | 64.29 | 51.43 | 12.86 | [5 empty] | 4.6 | 4
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 484ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч
Время работы прибора после сброса 503ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
03/03/21г.-23/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 2 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275052 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xB39B ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-03-03 | 70.52 | 8.61 | 8.43 | 4 | 0.552 | 6 | 1 | *
2021-03-04 | 66.44 | 33.4 | 32.7 | 4 | 2.006 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 63.49 | 34.41 | 33.73 | 4 | 1.971 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 63.65 | 34.78 | 34.09 | 4 | 1.999 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 63.27 | 34.28 | 33.62 | 4 | 1.957 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.69 | 34.63 | 33.95 | 4 | 1.991 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 63.33 | 34.3 | 33.59 | 4 | 1.957 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 63.84 | 33.92 | 33.28 | 4 | 1.957 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 63.5 | 34.47 | 33.8 | 4 | 1.975 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 63.4 | 34.16 | 33.48 | 4 | 1.952 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 63.51 | 33.86 | 33.22 | 4 | 1.941 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 63.89 | 33.82 | 33.15 | 4 | 1.951 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 66.29 | 30.91 | 30.27 | 4 | 1.852 | 22 | 2 | *
2021-03-16 | 63.33 | 34.36 | 33.7 | 4 | 1.963 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 64.87 | 33.88 | 33.17 | 4 | 1.984 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 63.89 | 34.19 | 33.5 | 4 | 1.972 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 63.26 | 33.66 | 33.02 | 4 | 1.922 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 63.57 | 35.04 | 34.35 | 4 | 2.01 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 63.51 | 34.83 | 34.11 | 4 | 1.991 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 63.59 | 35.35 | 34.64 | 4 | 2.026 | 24 | 0 | *
2021-03-23 | 63.41 | 34.84 | 34.12 | 4 | 1.99 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 691.7 | 677.92 |  | 39.919 | 484 | 3
Средние: | 64.2 |  |  | 4
____________________________________________________________
Период нормальной работы 484ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч
Время работы прибора после сброса 503ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации