## ллесная 2 в 2
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
03/03/21г.-23/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 2 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 002 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275333 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=0 КС=0xD7B9 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-03-03 | 69.24 | 53.64 | 15.6 | 38 | 37.14 | 35.98 | 35.52 | 1.62 | 4.6 | 4 | 0.658 | 0.079 | 8 | 2 | *
2021-03-04 | 66.99 | 52.81 | 14.18 | 113.76 | 111.18 | 108.66 | 107.46 | 3.72 | 4.6 | 4 | 1.752 | 0.173 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 63.74 | 51.14 | 12.6 | 114.24 | 111.77 | 110.43 | 109.28 | 2.49 | 4.6 | 4 | 1.521 | 0.115 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 63.88 | 51.46 | 12.42 | 116.33 | 113.96 | 111.48 | 110.21 | 3.75 | 4.6 | 4 | 1.587 | 0.175 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 63.49 | 51.41 | 12.08 | 116.05 | 113.77 | 111.11 | 109.77 | 4 | 4.6 | 4 | 1.561 | 0.185 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.9 | 51.48 | 12.42 | 114.33 | 111.89 | 109.73 | 108.52 | 3.37 | 4.6 | 4 | 1.545 | 0.158 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 63.55 | 51.53 | 12.02 | 116 | 113.73 | 111.78 | 110.4 | 3.33 | 4.6 | 4 | 1.521 | 0.157 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 64.06 | 51.67 | 12.39 | 114.44 | 112.12 | 109.74 | 108.39 | 3.73 | 4.6 | 4 | 1.566 | 0.173 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 63.71 | 51.79 | 11.92 | 115.52 | 113.18 | 111.5 | 110.21 | 2.97 | 4.6 | 4 | 1.487 | 0.139 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 63.61 | 51.69 | 11.92 | 115.31 | 113.01 | 111.08 | 109.76 | 3.25 | 4.6 | 4 | 1.498 | 0.152 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 63.73 | 51.23 | 12.5 | 113.25 | 110.92 | 108.13 | 106.93 | 3.99 | 4.6 | 4 | 1.571 | 0.185 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 64.13 | 51.2 | 12.93 | 113.16 | 110.77 | 107.97 | 106.78 | 3.99 | 4.6 | 4 | 1.619 | 0.184 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 66.52 | 52.78 | 13.74 | 108.38 | 106.07 | 103.74 | 102.45 | 3.62 | 4.6 | 4 | 1.629 | 0.204 | 23 | 1 | *
2021-03-16 | 63.56 | 51.03 | 12.53 | 113.86 | 111.65 | 109.05 | 107.72 | 3.93 | 4.6 | 4 | 1.579 | 0.23 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 65.12 | 52.01 | 13.11 | 113 | 110.61 | 109 | 107.7 | 2.91 | 4.6 | 4 | 1.587 | 0.175 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 64.13 | 51.51 | 12.62 | 113.96 | 111.66 | 109.5 | 108.2 | 3.46 | 4.6 | 4 | 1.571 | 0.203 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 63.49 | 51.16 | 12.33 | 114.9 | 112.65 | 109.87 | 108.57 | 4.08 | 4.6 | 4 | 1.577 | 0.238 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 63.8 | 51.65 | 12.15 | 115.32 | 113.06 | 110.71 | 109.36 | 3.7 | 4.6 | 4 | 1.544 | 0.217 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 63.72 | 51.86 | 11.86 | 116.08 | 113.74 | 111.18 | 109.88 | 3.86 | 4.6 | 4 | 1.529 | 0.226 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 63.78 | 51.98 | 11.8 | 116.36 | 114.04 | 111.85 | 110.54 | 3.5 | 4.6 | 4 | 1.511 | 0.203 | 24 | 0 | *
2021-03-23 | 63.62 | 52.03 | 11.59 | 116.48 | 114.25 | 111.85 | 110.45 | 3.8 | 4.6 | 4 | 1.503 | 0.223 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 2328.7 | 2281.17 | 2234.3 | 2208.1 | 73.07 |  |  | 31.916 | 3.794 | 487 | 3
Средние: | 64.37 | 51.76 | 12.6 | [5 empty] | 4.6 | 4
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 487ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч
Время работы прибора после сброса 506ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
03/03/21г.-23/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 2 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 002 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275333 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xD7B9 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-03-03 | 69.3 | 11.5 | 11.26 | 4 | 0.723 | 8 | 2 | *
2021-03-04 | 66.95 | 33.98 | 33.27 | 4 | 2.059 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 63.85 | 33.56 | 32.9 | 4 | 1.932 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 64 | 34.77 | 34.09 | 4 | 2.008 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 63.62 | 34.77 | 34.09 | 4 | 1.997 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 64.02 | 34.06 | 33.39 | 4 | 1.97 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 63.67 | 34.33 | 33.64 | 4 | 1.97 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 64.19 | 34.13 | 33.46 | 4 | 1.975 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 63.83 | 34.07 | 33.4 | 4 | 1.962 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 63.73 | 34.1 | 33.42 | 4 | 1.959 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 63.85 | 34 | 33.33 | 4 | 1.957 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 64.23 | 34 | 33.33 | 4 | 1.973 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 66.55 | 32.23 | 31.56 | 4 | 1.939 | 23 | 1 | *
2021-03-16 | 63.68 | 33.98 | 33.33 | 4 | 1.952 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 65.2 | 33.2 | 32.53 | 4 | 1.957 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 64.25 | 33.8 | 33.12 | 4 | 1.961 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 63.6 | 34.44 | 33.76 | 4 | 1.978 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 63.91 | 34.3 | 33.65 | 4 | 1.98 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 63.86 | 34.67 | 34.01 | 4 | 1.997 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 63.91 | 34.54 | 33.86 | 4 | 1.992 | 24 | 0 | *
2021-03-23 | 63.75 | 34.64 | 33.96 | 4 | 1.991 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 693.07 | 679.36 |  | 40.232 | 487 | 3
Средние: | 64.47 |  |  | 4
____________________________________________________________
Период нормальной работы 487ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч
Время работы прибора после сброса 506ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации