## новый путь гагарина 10
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:гагарина 10 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 010 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.03 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277666 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x2626 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 65.88 | 42.46 | 23.42 | 24.86 | 24.07 | 23.96 | 23.95 | 0.12 | 3.1 | 2.6 | 0.567 | 0.004 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 72.97 | 45.74 | 27.23 | 24.74 | 23.91 | 23.69 | 23.59 | 0.32 | 3.1 | 2.6 | 0.664 | 0.013 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 65.16 | 43.58 | 21.58 | 25.2 | 24.48 | 24.29 | 24.24 | 0.24 | 3.1 | 2.6 | 0.536 | 0.009 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 69.35 | 45.51 | 23.84 | 25.59 | 24.75 | 24.56 | 24.53 | 0.22 | 3.1 | 2.6 | 0.598 | 0.009 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 69.48 | 50.79 | 18.69 | 16.89 | 16.4 | 15.87 | 15.7 | 0.7 | 3.1 | 2.6 | 0.339 | 0.035 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 69.38 | 56.51 | 12.87 | 13.93 | 13.5 | 13.17 | 13.03 | 0.47 | 3.1 | 2.6 | 0.201 | 0.025 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 71.5 | 52.33 | 19.17 | 26.95 | 26.08 | 26.32 | 26.18 | -0.1 | 3.1 | 2.6 | 0.495 | -0.001 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.66 | 48.82 | 17.84 | 35.79 | 34.65 | 34.65 | 34.49 | 0.16 | 3.1 | 2.6 | 0.622 | 0.007 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 69.27 | 50.55 | 18.72 | 35.39 | 34.23 | 34.26 | 34.05 | 0.18 | 3.1 | 2.6 | 0.649 | 0.009 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 64.8 | 48.25 | 16.55 | 34.96 | 33.88 | 33.87 | 33.72 | 0.16 | 3.1 | 2.6 | 0.569 | 0.007 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.92 | 47.17 | 14.75 | 35.01 | 33.97 | 34.03 | 33.91 | 0.06 | 3.1 | 2.6 | 0.504 | 0.003 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 62.95 | 48.24 | 14.71 | 34.89 | 33.86 | 33.7 | 33.51 | 0.35 | 3.1 | 2.6 | 0.515 | 0.016 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 61.16 | 47.27 | 13.89 | 34.92 | 33.91 | 33.94 | 33.85 | 0.06 | 3.1 | 2.6 | 0.472 | 0.003 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 62.02 | 47.41 | 14.61 | 34.69 | 33.68 | 33.67 | 33.56 | 0.12 | 3.1 | 2.6 | 0.497 | 0.006 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 61.43 | 47.34 | 14.09 | 34.83 | 33.78 | 33.82 | 33.7 | 0.08 | 3.1 | 2.6 | 0.482 | 0.003 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 64.12 | 48.72 | 15.4 | 33.89 | 32.8 | 32.89 | 32.8 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.505 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 60.96 | 46.6 | 14.36 | 32.78 | 31.91 | 31.78 | 31.79 | 0.12 | 3.1 | 2.6 | 0.462 | 0.006 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 61.35 | 46.78 | 14.57 | 32.42 | 31.5 | 31.45 | 31.5 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.456 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 61.23 | 46.41 | 14.82 | 32.56 | 31.66 | 31.57 | 31.6 | 0.06 | 3.1 | 2.6 | 0.47 | 0.002 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 62.92 | 46.9 | 16.02 | 32.52 | 31.62 | 31.36 | 31.28 | 0.34 | 3.1 | 2.6 | 0.518 | 0.014 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 65.25 | 48.32 | 16.93 | 32.67 | 31.67 | 31.61 | 31.55 | 0.12 | 3.1 | 2.6 | 0.539 | 0.005 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 61.24 | 46.16 | 15.08 | 32.57 | 31.71 | 31.49 | 31.48 | 0.23 | 3.1 | 2.6 | 0.486 | 0.009 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 62.85 | 46.93 | 15.92 | 32.02 | 31.1 | 31.04 | 31 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 0.499 | 0.004 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 62.32 | 46.61 | 15.71 | 31.61 | 30.68 | 30.53 | 30.53 | 0.15 | 3.1 | 2.6 | 0.488 | 0.005 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 62.09 | 46.55 | 15.54 | 32.25 | 31.35 | 31.24 | 31.29 | 0.06 | 3.1 | 2.6 | 0.49 | 0.003 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 60.78 | 46.07 | 14.71 | 32.08 | 31.18 | 31.08 | 31.12 | 0.06 | 3.1 | 2.6 | 0.461 | 0.003 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 60.92 | 46.61 | 14.31 | 32 | 31.12 | 30.88 | 30.9 | 0.22 | 3.1 | 2.6 | 0.454 | 0.009 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 60 | 46.12 | 13.88 | 32.18 | 31.29 | 31.03 | 31.09 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 0.441 | 0.008 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 860.19 | 834.74 | 831.75 | 829.94 | 4.8 |  |  | 13.979 | 0.216 | 672 | 0
Средние: | 64.28 | 47.52 | 16.75 | [5 empty] | 3.1 | 2.6
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29082ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:гагарина 10 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 010 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 1.17 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277666 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x2626 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 47.28 | 2.25 | 2.24 | 3.1 | 0.095 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 58.42 | 2.16 | 2.16 | 3.1 | 0.12 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 63.61 | 1.42 | 1.41 | 3.1 | 0.086 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 65.03 | 0.86 | 0.86 | 3.1 | 0.054 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 64.4 | 1.04 | 1.03 | 3.1 | 0.063 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 69.76 | 0.87 | 0.86 | 3.1 | 0.057 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 69.72 | 1.29 | 1.27 | 3.1 | 0.085 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 64.26 | 1.11 | 1.1 | 3.1 | 0.065 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 68.48 | 0.74 | 0.73 | 3.1 | 0.05 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 65.2 | 0.99 | 0.98 | 3.1 | 0.06 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.39 | 0.65 | 0.64 | 3.1 | 0.036 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 60.99 | 0.89 | 0.89 | 3.1 | 0.051 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 59.94 | 0.73 | 0.73 | 3.1 | 0.043 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 60.99 | 1 | 0.99 | 3.1 | 0.054 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 59.53 | 0.72 | 0.72 | 3.1 | 0.04 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 60.33 | 0.83 | 0.83 | 3.1 | 0.045 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 60.35 | 0.75 | 0.75 | 3.1 | 0.042 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 60.11 | 1.18 | 1.17 | 3.1 | 0.067 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 58.73 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 0.047 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 60.42 | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 0.034 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 61.68 | 0.67 | 0.67 | 3.1 | 0.039 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 59.56 | 0.67 | 0.67 | 3.1 | 0.038 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 63.33 | 1.22 | 1.21 | 3.1 | 0.072 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 60.36 | 1.81 | 1.78 | 3.1 | 0.101 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 60.51 | 0.77 | 0.77 | 3.1 | 0.045 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 59.27 | 0.82 | 0.82 | 3.1 | 0.045 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 59.93 | 1.06 | 1.06 | 3.1 | 0.058 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 58.61 | 0.94 | 0.94 | 3.1 | 0.052 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 28.84 | 28.68 |  | 1.644 | 672 | 0
Средние: | 61.5 |  |  | 3.1
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29082ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации