## новый путь гагарина 12
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 12 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270999 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x2D5C ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 65.04 | 45.98 | 19.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 71.46 | 49.21 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 64.12 | 45.47 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 68.12 | 47.31 | 20.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 67.68 | 46.75 | 20.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 68.24 | 46.66 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 70.59 | 47.96 | 22.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 65.53 | 45.77 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 67.94 | 47.01 | 20.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 63.61 | 44.95 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 60.96 | 43.95 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 61.83 | 44.87 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 60.17 | 44.18 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 61.03 | 44.67 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 60.36 | 44.57 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 62.8 | 45.53 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 59.9 | 43.84 | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 60.21 | 44.03 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 60.18 | 43.67 | 16.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 61.77 | 43.95 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 63.86 | 45.18 | 18.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 60.13 | 43.4 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 61.72 | 44.26 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 61.21 | 44.05 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 60.95 | 44.06 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 59.73 | 43.77 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 59.86 | 44.15 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 59.01 | 43.88 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 63.14 | 45.11 | 18.03 | [5 empty] | 3.72 | 3.59
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2736ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 12 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 6.50 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270999 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x2D5C ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 63.25 | 1.17 | 1.17 | 3.73 | 0.068 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 68.68 | 0.76 | 0.75 | 3.73 | 0.048 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 62.04 | 0.84 | 0.84 | 3.72 | 0.049 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 65.72 | 1.21 | 1.21 | 3.73 | 0.074 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 66.04 | 1.33 | 1.32 | 3.72 | 0.083 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 65.49 | 0.97 | 0.97 | 3.73 | 0.06 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 66.95 | 0.52 | 0.52 | 3.73 | 0.033 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 62.29 | 0.75 | 0.75 | 3.74 | 0.043 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 65.29 | 0.64 | 0.64 | 3.73 | 0.037 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 61.14 | 0.78 | 0.78 | 3.72 | 0.045 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 59.58 | 1.06 | 1.06 | 3.74 | 0.059 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 59.54 | 0.74 | 0.74 | 3.73 | 0.04 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 58.42 | 0.67 | 0.67 | 3.74 | 0.036 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 60.39 | 1.23 | 1.23 | 3.73 | 0.068 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 59.56 | 0.68 | 0.68 | 3.74 | 0.037 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 61.27 | 1.15 | 1.15 | 3.73 | 0.066 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 58.92 | 0.78 | 0.78 | 3.7 | 0.043 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 59.29 | 1.06 | 1.06 | 3.69 | 0.059 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 58.64 | 1.29 | 1.29 | 3.68 | 0.07 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 59.2 | 0.75 | 0.75 | 3.68 | 0.04 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 60.58 | 0.87 | 0.87 | 3.68 | 0.048 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 58.67 | 0.89 | 0.89 | 3.7 | 0.052 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 60.76 | 1.19 | 1.19 | 3.69 | 0.068 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 58.73 | 0.7 | 0.7 | 3.69 | 0.039 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 59.07 | 0.86 | 0.86 | 3.68 | 0.048 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 58.48 | 1.05 | 1.05 | 3.69 | 0.057 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 58.76 | 1.54 | 1.54 | 3.69 | 0.086 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 58.55 | 1.12 | 1.12 | 3.7 | 0.062 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 26.6 | 26.58 |  | 1.518 | 672 | 0
Средние: | 61.26 |  |  | 3.71
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2736ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации