## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:гагарина 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 014 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.03 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277678 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x79AC ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,96 | 58,13 | 11,83 | 47,57 | 46,51 | 52,78 | 51,97 | -5,46 | 3,10 | 2,60 | 262 | -266 | 24 | 0 | *
24/02/21 | 76,97 | 63,47 | 13,50 | 47,65 | 46,34 | 52,72 | 51,76 | -5,42 | 3,10 | 2,60 | 311 | -292 | 24 | 0 | *
25/02/21 | 68,76 | 57,38 | 11,38 | 47,34 | 46,34 | 52,58 | 51,80 | -5,46 | 3,10 | 2,60 | 243 | -263 | 24 | 0 | *
26/02/21 | 73,31 | 60,72 | 12,59 | 47,37 | 46,23 | 52,62 | 51,72 | -5,49 | 3,10 | 2,60 | 277 | -279 | 24 | 0 | *
27/02/21 | 72,59 | 60,19 | 12,40 | 47,18 | 46,06 | 52,20 | 51,32 | -5,26 | 3,10 | 2,60 | 279 | -265 | 24 | 0 | *
28/02/21 | 73,35 | 60,56 | 12,79 | 47,09 | 46,11 | 51,88 | 50,83 | -4,72 | 3,10 | 2,60 | 330 | -240 | 24 | 0 | *
01/03/21 | 75,74 | 62,23 | 13,51 | 47,11 | 45,91 | 52,23 | 51,31 | -5,40 | 3,10 | 2,60 | 313 | -282 | 24 | 0 | *
02/03/21 | 70,15 | 58,34 | 11,81 | 47,55 | 46,49 | 52,81 | 51,97 | -5,48 | 3,10 | 2,60 | 257 | -268 | 24 | 0 | *
03/03/21 | 72,88 | 60,40 | 12,48 | 47,35 | 46,22 | 52,47 | 51,58 | -5,36 | 3,10 | 2,60 | 281 | -271 | 24 | 0 | *
04/03/21 | 67,78 | 56,68 | 11,10 | 47,12 | 46,09 | 52,29 | 51,50 | -5,41 | 3,10 | 2,60 | 231 | -256 | 24 | 0 | *
05/03/21 | 65,00 | 54,82 | 10,18 | 47,14 | 46,18 | 52,29 | 51,57 | -5,39 | 3,10 | 2,60 | 202 | -245 | 24 | 0 | *
06/03/21 | 65,93 | 55,73 | 10,20 | 47,28 | 46,33 | 52,50 | 51,76 | -5,43 | 3,10 | 2,60 | 197 | -250 | 24 | 0 | *
07/03/21 | 64,14 | 54,61 | 9,53 | 47,40 | 46,52 | 52,44 | 51,64 | -5,12 | 3,10 | 2,60 | 192 | -232 | 24 | 0 | *
08/03/21 | 65,14 | 55,19 | 9,95 | 47,44 | 46,48 | 52,61 | 51,89 | -5,41 | 3,10 | 2,60 | 191 | -246 | 24 | 0 | *
09/03/21 | 64,34 | 54,74 | 9,60 | 47,42 | 46,56 | 52,50 | 51,70 | -5,14 | 3,10 | 2,60 | 189 | -234 | 24 | 0 | *
10/03/21 | 67,28 | 56,78 | 10,50 | 46,45 | 45,49 | 51,49 | 50,70 | -5,21 | 3,10 | 2,60 | 206 | -248 | 24 | 0 | *
11/03/21 | 64,20 | 54,21 | 9,99 | 44,93 | 44,09 | 49,86 | 49,14 | -5,05 | 3,10 | 2,60 | 194 | -225 | 24 | 0 | *
12/03/21 | 64,47 | 54,39 | 10,08 | 44,95 | 44,08 | 49,89 | 49,17 | -5,09 | 3,10 | 2,60 | 193 | -226 | 24 | 0 | *
13/03/21 | 64,56 | 54,27 | 10,29 | 44,92 | 44,05 | 49,80 | 49,08 | -5,03 | 3,10 | 2,60 | 204 | -224 | 24 | 0 | *
14/03/21 | 66,33 | 55,41 | 10,92 | 44,91 | 44,02 | 49,74 | 49,02 | -5,00 | 3,10 | 2,60 | 230 | -230 | 24 | 0 | *
15/03/21 | 68,56 | 57,15 | 11,41 | 45,18 | 44,19 | 50,01 | 49,24 | -5,05 | 3,10 | 2,60 | 241 | -237 | 24 | 0 | *
16/03/21 | 64,35 | 54,15 | 10,20 | 45,01 | 44,14 | 49,88 | 49,16 | -5,02 | 3,10 | 2,60 | 202 | -220 | 24 | 0 | *
17/03/21 | 66,25 | 55,50 | 10,75 | 45,04 | 44,20 | 49,85 | 49,05 | -4,85 | 3,10 | 2,60 | 230 | -219 | 24 | 0 | *
18/03/21 | 65,63 | 55,06 | 10,57 | 45,07 | 44,18 | 49,91 | 49,19 | -5,01 | 3,10 | 2,60 | 217 | -228 | 24 | 0 | *
19/03/21 | 65,26 | 54,85 | 10,41 | 45,15 | 44,23 | 49,89 | 49,17 | -4,94 | 3,10 | 2,60 | 215 | -221 | 24 | 0 | *
20/03/21 | 63,88 | 53,94 | 9,94 | 45,02 | 44,24 | 49,87 | 49,07 | -4,83 | 3,10 | 2,60 | 205 | -212 | 24 | 0 | *
21/03/21 | 63,92 | 54,25 | 9,67 | 45,22 | 44,37 | 50,14 | 49,42 | -5,05 | 3,10 | 2,60 | 182 | -225 | 24 | 0 | *
22/03/21 | 63,07 | 53,61 | 9,46 | 45,30 | 44,52 | 50,25 | 49,53 | -5,01 | 3,10 | 2,60 | 177 | -221 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 1297,1 | 1270,17 | 1437,5 | 1415,26 | -145,09 |  |  | 6451 | -6825 | 672 | 0
Средние: | 67,63 | 56,67 | 10,96 | [5 empty] | 3,10 | 2,60
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29081ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:гагарина 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 014 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277678 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x79AC ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,02 | 5,22 | 5,16 | 3,10 | 329 | 24 | 0 | *
24/02/21 | 75,59 | 5,19 | 5,00 | 3,10 | 353 | 24 | 0 | *
25/02/21 | 67,76 | 5,00 | 4,96 | 3,10 | 310 | 24 | 0 | *
26/02/21 | 72,14 | 5,07 | 4,99 | 3,10 | 333 | 24 | 0 | *
27/02/21 | 71,44 | 5,07 | 4,99 | 3,10 | 329 | 24 | 0 | *
28/02/21 | 72,06 | 5,27 | 5,14 | 3,10 | 344 | 24 | 0 | *
01/03/21 | 74,27 | 4,96 | 4,83 | 3,10 | 335 | 24 | 0 | *
02/03/21 | 69,07 | 5,20 | 5,15 | 3,10 | 329 | 24 | 0 | *
03/03/21 | 71,73 | 4,91 | 4,84 | 3,10 | 322 | 24 | 0 | *
04/03/21 | 66,97 | 5,31 | 5,27 | 3,10 | 325 | 24 | 0 | *
05/03/21 | 64,14 | 5,13 | 5,12 | 3,10 | 303 | 24 | 0 | *
06/03/21 | 65,05 | 4,91 | 4,90 | 3,10 | 296 | 24 | 0 | *
07/03/21 | 63,35 | 5,09 | 5,09 | 3,10 | 297 | 24 | 0 | *
08/03/21 | 64,35 | 5,20 | 5,19 | 3,10 | 309 | 24 | 0 | *
09/03/21 | 63,55 | 5,15 | 5,15 | 3,10 | 299 | 24 | 0 | *
10/03/21 | 66,15 | 5,20 | 5,17 | 3,10 | 315 | 24 | 0 | *
11/03/21 | 63,26 | 4,74 | 4,74 | 3,10 | 275 | 24 | 0 | *
12/03/21 | 63,56 | 4,83 | 4,83 | 3,10 | 283 | 24 | 0 | *
13/03/21 | 63,69 | 5,01 | 5,00 | 3,10 | 293 | 24 | 0 | *
14/03/21 | 65,29 | 4,97 | 4,94 | 3,10 | 296 | 24 | 0 | *
15/03/21 | 67,34 | 4,77 | 4,76 | 3,10 | 296 | 24 | 0 | *
16/03/21 | 63,41 | 4,85 | 4,85 | 3,10 | 281 | 24 | 0 | *
17/03/21 | 65,19 | 4,92 | 4,90 | 3,10 | 296 | 24 | 0 | *
18/03/21 | 64,65 | 4,84 | 4,83 | 3,10 | 288 | 24 | 0 | *
19/03/21 | 64,29 | 4,90 | 4,90 | 3,10 | 288 | 24 | 0 | *
20/03/21 | 63,07 | 4,95 | 4,94 | 3,10 | 288 | 24 | 0 | *
21/03/21 | 63,09 | 4,89 | 4,88 | 3,10 | 285 | 24 | 0 | *
22/03/21 | 62,25 | 4,90 | 4,90 | 3,10 | 282 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 140,45 | 139,42 |  | 8579 | 672 | 0
Средние: | 66,63 |  |  | 3,10
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29081ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации