## новый путь гагарина 16
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:гагарина 16 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 016 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277680 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x018A ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.85 | 53.03 | 16.82 | 52.04 | 50.66 | 50.61 | 50.1 | 0.56 | 3.1 | 2.6 | 0.879 | 0.026 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 77.11 | 56.77 | 20.34 | 52.38 | 50.77 | 51 | 50.44 | 0.33 | 3.1 | 2.6 | 1.05 | 0.016 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 68.72 | 52.09 | 16.63 | 52.15 | 50.82 | 50.89 | 50.34 | 0.48 | 3.1 | 2.6 | 0.868 | 0.021 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 73.36 | 54.6 | 18.76 | 52.21 | 50.67 | 50.94 | 50.44 | 0.23 | 3.1 | 2.6 | 0.961 | 0.01 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 72.67 | 53.99 | 18.68 | 52.06 | 50.56 | 50.7 | 50.12 | 0.44 | 3.1 | 2.6 | 0.962 | 0.021 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 73.36 | 54.24 | 19.12 | 51.59 | 50.12 | 50.23 | 49.69 | 0.43 | 3.1 | 2.6 | 0.977 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 75.92 | 55.84 | 20.08 | 51.94 | 50.43 | 50.57 | 49.98 | 0.45 | 3.1 | 2.6 | 1.036 | 0.022 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 70.15 | 52.79 | 17.36 | 52.76 | 51.36 | 51.52 | 50.97 | 0.39 | 3.1 | 2.6 | 0.909 | 0.019 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 72.94 | 54.45 | 18.49 | 52.26 | 50.8 | 51.01 | 50.44 | 0.36 | 3.1 | 2.6 | 0.956 | 0.018 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 67.89 | 51.71 | 16.18 | 52.26 | 50.93 | 51.04 | 50.53 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 0.841 | 0.018 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 64.99 | 50.46 | 14.53 | 51.85 | 50.58 | 50.73 | 50.29 | 0.29 | 3.1 | 2.6 | 0.748 | 0.014 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 65.98 | 51.53 | 14.45 | 52.15 | 50.86 | 50.97 | 50.48 | 0.38 | 3.1 | 2.6 | 0.753 | 0.018 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 64.14 | 50.61 | 13.53 | 52.3 | 51.08 | 51.05 | 50.58 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 0.71 | 0.022 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 65.11 | 51.05 | 14.06 | 51.64 | 50.4 | 50.59 | 50.1 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 0.723 | 0.014 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 64.35 | 50.97 | 13.38 | 52.24 | 50.96 | 51.08 | 50.56 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 0.703 | 0.018 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 67.33 | 52.43 | 14.9 | 51.43 | 50.11 | 50.15 | 49.65 | 0.46 | 3.1 | 2.6 | 0.768 | 0.021 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 64.19 | 50.22 | 13.97 | 49.39 | 48.17 | 48.3 | 47.88 | 0.29 | 3.1 | 2.6 | 0.685 | 0.014 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 64.5 | 50.42 | 14.08 | 49.76 | 48.56 | 48.73 | 48.32 | 0.24 | 3.1 | 2.6 | 0.692 | 0.011 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 64.48 | 50.13 | 14.35 | 49.43 | 48.24 | 48.36 | 47.96 | 0.28 | 3.1 | 2.6 | 0.704 | 0.013 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 66.37 | 51.27 | 15.1 | 49.33 | 48.08 | 48.2 | 47.77 | 0.31 | 3.1 | 2.6 | 0.742 | 0.014 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 68.63 | 52.1 | 16.53 | 50.03 | 48.72 | 48.81 | 48.4 | 0.32 | 3.1 | 2.6 | 0.821 | 0.014 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 64.37 | 49.55 | 14.82 | 49.38 | 48.22 | 48.26 | 47.87 | 0.35 | 3.1 | 2.6 | 0.728 | 0.016 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 66.21 | 50.76 | 15.45 | 49.82 | 48.58 | 48.61 | 48.17 | 0.41 | 3.1 | 2.6 | 0.77 | 0.019 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 65.65 | 50.62 | 15.03 | 49.9 | 48.62 | 48.9 | 48.52 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 0.734 | 0.005 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 65.27 | 50.61 | 14.66 | 49.96 | 48.75 | 48.86 | 48.45 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 0.727 | 0.013 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 63.88 | 50.19 | 13.69 | 49.54 | 48.35 | 48.51 | 48.11 | 0.24 | 3.1 | 2.6 | 0.672 | 0.011 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 63.95 | 50.15 | 13.8 | 49.72 | 48.55 | 48.37 | 47.94 | 0.61 | 3.1 | 2.6 | 0.698 | 0.028 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 63.06 | 49.84 | 13.22 | 49.96 | 48.81 | 48.98 | 48.55 | 0.26 | 3.1 | 2.6 | 0.656 | 0.011 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 1429.4 | 1392.76 | 1395.9 | 1382.65 | 10.11 |  |  | 22.473 | 0.467 | 672 | 0
Средние: | 67.65 | 51.87 | 15.78 | [5 empty] | 3.1 | 2.6
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29856ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:гагарина 16 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 016 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277680 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x018A ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.91 | 1.48 | 1.48 | 3.1 | 0.096 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 72.86 | 1.15 | 1.15 | 3.1 | 0.078 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 65.12 | 1.04 | 1.04 | 3.1 | 0.064 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 67.87 | 1.13 | 1.13 | 3.1 | 0.069 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 67.94 | 1.03 | 1.03 | 3.1 | 0.063 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 68.07 | 1.48 | 1.48 | 3.1 | 0.093 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 68.56 | 1.2 | 1.2 | 3.1 | 0.076 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 64.56 | 0.79 | 0.79 | 3.1 | 0.047 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 69.01 | 1.15 | 1.15 | 3.1 | 0.073 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 63.74 | 0.81 | 0.81 | 3.1 | 0.05 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 62.55 | 1.28 | 1.28 | 3.1 | 0.076 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 62.33 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 0.063 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 60.67 | 1.02 | 1.02 | 3.1 | 0.056 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.41 | 1.9 | 1.89 | 3.1 | 0.111 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 61.99 | 1.08 | 1.08 | 3.1 | 0.062 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 62.43 | 0.94 | 0.94 | 3.1 | 0.054 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 61.39 | 1.31 | 1.31 | 3.1 | 0.072 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 61.57 | 0.89 | 0.89 | 3.1 | 0.052 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 61.81 | 1.32 | 1.32 | 3.1 | 0.075 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 61.66 | 1.44 | 1.44 | 3.1 | 0.085 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 64.93 | 0.91 | 0.91 | 3.1 | 0.055 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 62.36 | 1.59 | 1.59 | 3.1 | 0.09 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 62.45 | 1.09 | 1.09 | 3.1 | 0.064 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 61.82 | 0.98 | 0.98 | 3.1 | 0.056 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 62.47 | 0.95 | 0.95 | 3.1 | 0.057 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 61.64 | 1.34 | 1.34 | 3.1 | 0.076 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 61.65 | 1.48 | 1.48 | 3.1 | 0.083 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 60.79 | 1.28 | 1.28 | 3.1 | 0.072 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 33.16 | 33.15 |  | 1.968 | 672 | 0
Средние: | 64.09 |  |  | 3.1
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29856ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации