## новый путь гагарина 2
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270825 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x732A ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.45 | 54.96 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 76.48 | 54.39 | 22.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 68.29 | 49.22 | 19.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 72.8 | 50.26 | 22.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.12 | 46.58 | 25.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 72.81 | 48.37 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 75.29 | 43.22 | 32.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 69.7 | 43.02 | 26.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 72.39 | 44.99 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 67.4 | 42.98 | 24.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 64.61 | 41.83 | 22.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 65.53 | 47.35 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.76 | 48.18 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 64.76 | 47.93 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.98 | 47.3 | 16.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 66.8 | 45.29 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.79 | 44.01 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 64.1 | 45.56 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 64.13 | 46.63 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 65.9 | 48.33 | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 68.14 | 48.44 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.95 | 44.04 | 19.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.79 | 45.19 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 65.22 | 45.7 | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 64.86 | 45.46 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.5 | 46 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.56 | 47.3 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 62.71 | 45.42 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 67.2 | 46.71 | 20.49 | [5 empty] | 3.61 | 3.7
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2544ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 6.50 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270825 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x732A ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 43.41 | 0.68 | 0.68 | 3.55 | 0.026 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 45.7 | 0.59 | 0.59 | 3.55 | 0.024 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 43.82 | 0.33 | 0.33 | 3.54 | 0.011 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 43.39 | 0.58 | 0.58 | 3.55 | 0.021 | 22 | 2 | *
2021-02-27 | 44.39 | 0.44 | 0.44 | 3.55 | 0.016 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 44.4 | 0.53 | 0.53 | 3.55 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 45.23 | 0.32 | 0.32 | 3.56 | 0.013 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 43.17 | 0.46 | 0.46 | 3.56 | 0.017 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 45.38 | 0.29 | 0.29 | 3.57 | 0.01 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 42.78 | 0.48 | 0.48 | 3.55 | 0.017 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 43.1 | 0.26 | 0.26 | 3.57 | 0.008 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 43.59 | 0.45 | 0.45 | 3.57 | 0.016 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 42.66 | 0.64 | 0.64 | 3.56 | 0.025 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 42.87 | 0.72 | 0.72 | 3.55 | 0.027 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 41.56 | 0.98 | 0.98 | 3.56 | 0.036 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 43.07 | 0.57 | 0.57 | 3.57 | 0.021 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 42.11 | 0.65 | 0.65 | 3.54 | 0.024 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 42.39 | 0.57 | 0.57 | 3.54 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 41.83 | 0.52 | 0.52 | 3.53 | 0.018 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 40.25 | 0.95 | 0.95 | 3.52 | 0.033 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 41.43 | 0.74 | 0.74 | 3.52 | 0.026 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 40.83 | 0.75 | 0.75 | 3.54 | 0.026 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 40.84 | 0.8 | 0.8 | 3.53 | 0.028 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 39.87 | 0.88 | 0.88 | 3.53 | 0.029 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 42.51 | 0.46 | 0.46 | 3.52 | 0.016 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 41.47 | 0.75 | 0.75 | 3.54 | 0.027 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 42.9 | 0.52 | 0.52 | 3.54 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 42.28 | 0.61 | 0.61 | 3.54 | 0.02 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 16.52 | 16.52 |  | 0.595 | 670 | 2
Средние: | 42.75 |  |  | 3.54
____________________________________________________________
Период нормальной работы 670ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 2544ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации