## новый путь гагарина 6
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 6 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00266676 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x5353 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.23 | 55.73 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 75.01 | 60.38 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 67.08 | 55.09 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.48 | 58 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 70.81 | 57.33 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.55 | 57.69 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 73.91 | 59.39 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 68.51 | 55.85 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 71.08 | 57.66 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.23 | 54.54 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.52 | 52.86 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 64.45 | 53.85 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 62.71 | 52.6 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.66 | 53.24 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 62.9 | 52.71 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 65.63 | 54.56 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 62.68 | 52.31 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 62.96 | 52.43 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.02 | 52.06 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.69 | 53.17 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.9 | 54.71 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 62.83 | 51.94 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 64.6 | 53.14 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 64.07 | 52.85 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.72 | 52.82 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 62.41 | 52.02 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 62.48 | 52.51 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 61.64 | 51.89 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.02 | 54.4 | 11.62 | [5 empty] | 3.9 | 3.67
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8207ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 6 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 6.50 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00266676 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x5353 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 67.58 | 0.54 | 0.54 | 3.84 | 0.032 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 71.18 | 0.45 | 0.45 | 3.83 | 0.03 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 65.5 | 0.39 | 0.39 | 3.82 | 0.025 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 68.35 | 0.38 | 0.38 | 3.83 | 0.024 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 67.62 | 0.54 | 0.54 | 3.82 | 0.035 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 69.67 | 0.87 | 0.87 | 3.82 | 0.057 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 69.17 | 0.62 | 0.62 | 3.83 | 0.039 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 65.18 | 0.46 | 0.46 | 3.84 | 0.028 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 68.25 | 0.39 | 0.39 | 3.83 | 0.028 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 63.16 | 0.84 | 0.84 | 3.84 | 0.049 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.47 | 0.57 | 0.57 | 3.84 | 0.033 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 61.97 | 0.45 | 0.45 | 3.84 | 0.03 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 60.84 | 0.7 | 0.7 | 3.84 | 0.04 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 62.66 | 0.86 | 0.86 | 3.85 | 0.051 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 61.1 | 0.51 | 0.51 | 3.85 | 0.028 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 62.1 | 0.57 | 0.57 | 3.81 | 0.032 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 59.71 | 0.47 | 0.47 | 3.8 | 0.027 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 60.49 | 0.5 | 0.5 | 3.79 | 0.029 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 61.25 | 0.58 | 0.58 | 3.79 | 0.035 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 61.26 | 0.58 | 0.58 | 3.78 | 0.033 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 62.97 | 0.34 | 0.34 | 3.79 | 0.022 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 59.91 | 0.46 | 0.46 | 3.79 | 0.027 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 61 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 0.03 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 60.71 | 0.46 | 0.46 | 3.79 | 0.028 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 61.29 | 0.52 | 0.52 | 3.78 | 0.032 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 60.24 | 0.56 | 0.56 | 3.79 | 0.032 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 59.21 | 0.34 | 0.34 | 3.81 | 0.021 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 59.62 | 0.54 | 0.54 | 3.8 | 0.032 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 14.99 | 14.99 |  | 0.909 | 672 | 0
Средние: | 63.33 |  |  | 3.81
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8207ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации