## новый путь гагарина 8
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270692 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x87D9 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 67.12 | 58.95 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 73.95 | 64.3 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.14 | 58.2 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 70.38 | 61.47 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 69.89 | 60.87 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 70.49 | 61.15 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 72.99 | 63.19 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.58 | 59.11 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.15 | 61.01 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 65.53 | 57.55 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 62.76 | 55.61 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.7 | 56.6 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 61.96 | 55.33 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 62.88 | 55.93 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 62.19 | 55.55 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 64.81 | 57.5 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 61.84 | 55.06 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 62.15 | 55.26 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 62.1 | 55.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 63.8 | 56.29 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.02 | 57.99 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 62.03 | 54.94 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 63.71 | 56.14 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 63.19 | 55.77 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 62.89 | 55.63 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 61.6 | 54.72 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 61.7 | 55.09 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 60.84 | 54.48 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 65.15 | 57.45 | 7.7 | [5 empty] | 3.81 | 3.62
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2711ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 6.50 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270692 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x87D9 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 61.44 | 0.33 | 0.33 | 3.76 | 0.017 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 68.48 | 0.44 | 0.44 | 3.76 | 0.028 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 61.59 | 0.41 | 0.41 | 3.76 | 0.025 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 64.84 | 0.28 | 0.28 | 3.76 | 0.017 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 63.76 | 0.3 | 0.3 | 3.75 | 0.019 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 62.99 | 0.26 | 0.26 | 3.75 | 0.016 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 68 | 0.45 | 0.45 | 3.76 | 0.03 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 62.43 | 0.38 | 0.38 | 3.76 | 0.023 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 64.73 | 0.33 | 0.33 | 3.76 | 0.021 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 58.91 | 0.3 | 0.3 | 3.76 | 0.016 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 56.76 | 0.25 | 0.25 | 3.77 | 0.013 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 59.43 | 0.49 | 0.49 | 3.77 | 0.028 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 57.87 | 0.41 | 0.41 | 3.77 | 0.023 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 59.62 | 0.37 | 0.37 | 3.77 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 57.72 | 0.29 | 0.29 | 3.77 | 0.014 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 60.5 | 0.27 | 0.27 | 3.76 | 0.014 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 58.57 | 0.4 | 0.4 | 3.73 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 57.71 | 0.35 | 0.35 | 3.73 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 58.07 | 0.43 | 0.43 | 3.72 | 0.023 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 59.8 | 0.46 | 0.46 | 3.72 | 0.024 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 60.6 | 0.27 | 0.27 | 3.71 | 0.015 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 58.98 | 0.33 | 0.33 | 3.72 | 0.017 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 60.25 | 0.48 | 0.48 | 3.73 | 0.027 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 60.74 | 0.47 | 0.47 | 3.72 | 0.026 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 58.15 | 0.36 | 0.36 | 3.71 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 58.33 | 0.44 | 0.44 | 3.74 | 0.023 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 58.68 | 0.38 | 0.38 | 3.73 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 58.89 | 0.47 | 0.47 | 3.73 | 0.025 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 10.4 | 10.4 |  | 0.584 | 672 | 0
Средние: | 60.63 |  |  | 3.74
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2711ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации