## новый путь майская23
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь майская 23 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00270701 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0xC17E ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.2 | 57.26 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 76.14 | 61.96 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 68.09 | 56.65 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 4.01 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 72.5 | 59.59 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 71.89 | 58.97 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 72.49 | 59.36 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 4.01 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.98 | 61.13 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 69.47 | 57.47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 4.03 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 72.12 | 59.3 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 67.32 | 56.14 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 64.52 | 54.31 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 4.03 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 65.46 | 55.15 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 4.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.7 | 53.89 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 4.03 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 64.65 | 54.5 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 4.03 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.92 | 54.12 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 4.03 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 66.65 | 55.64 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 4.02 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.6 | 53.5 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 3.99 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.87 | 53.72 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 3.98 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.86 | 53.66 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 3.98 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 65.63 | 54.77 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 3.97 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 67.84 | 56.19 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 3.97 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.76 | 53.46 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 3.99 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.55 | 54.52 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 3.98 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 65.01 | 54.26 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 3.98 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 64.65 | 54.13 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 3.97 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.31 | 53.3 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 3.98 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.4 | 53.72 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 3.99 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 62.51 | 53.2 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 3.99 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 67 | 55.85 | 11.15 | [6 empty] | 4 | 3.82
_______________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2541ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь майская 23 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 10.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 10.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270701 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xC17E ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.13 | 65.61 | 3.52 | 24.42 | 23.89 | 22.85 | 22.33 | 1.56 | 3.97 | 3.84 | 0.178 | 0.096 | 24 | 0
2021-02-24 | 75.93 | 71.91 | 4.02 | 24.36 | 23.73 | 22.75 | 22.23 | 1.5 | 3.96 | 3.84 | 0.198 | 0.098 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 67.93 | 64.67 | 3.26 | 24.53 | 24.05 | 22.74 | 22.26 | 1.79 | 3.95 | 3.82 | 0.186 | 0.104 | 24 | 0
2021-02-26 | 72.31 | 68.65 | 3.66 | 23.81 | 23.29 | 22.81 | 22.32 | 0.97 | 3.97 | 3.84 | 0.147 | 0.062 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 71.67 | 68.07 | 3.6 | 24.42 | 23.93 | 22.4 | 21.89 | 2.04 | 3.96 | 3.85 | 0.215 | 0.127 | 24 | 0
2021-02-28 | 72.33 | 68.57 | 3.76 | 23.82 | 23.29 | 22.52 | 22 | 1.29 | 3.96 | 3.84 | 0.172 | 0.082 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.81 | 70.82 | 3.99 | 23.81 | 23.24 | 22.58 | 22.07 | 1.17 | 3.97 | 3.85 | 0.167 | 0.075 | 24 | 0
2021-03-02 | 69.25 | 65.92 | 3.33 | 24.37 | 23.9 | 22.77 | 22.23 | 1.67 | 3.97 | 3.85 | 0.178 | 0.102 | 24 | 0
2021-03-03 | 71.9 | 68.28 | 3.62 | 23.88 | 23.35 | 22.74 | 22.24 | 1.11 | 3.97 | 3.85 | 0.152 | 0.067 | 24 | 0
2021-03-04 | 67.15 | 63.98 | 3.17 | 24.13 | 23.65 | 22.6 | 22.12 | 1.53 | 3.96 | 3.84 | 0.164 | 0.089 | 24 | 0
2021-03-05 | 64.38 | 61.43 | 2.95 | 23.91 | 23.45 | 22.64 | 22.12 | 1.33 | 3.98 | 3.85 | 0.147 | 0.074 | 24 | 0
2021-03-06 | 65.29 | 62.27 | 3.02 | 24.38 | 23.9 | 22.53 | 22.03 | 1.87 | 3.97 | 3.84 | 0.178 | 0.106 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.55 | 60.68 | 2.87 | 24.09 | 23.64 | 22.7 | 22.18 | 1.46 | 3.98 | 3.84 | 0.151 | 0.08 | 24 | 0
2021-03-08 | 64.53 | 61.53 | 3 | 24.23 | 23.75 | 22.7 | 22.22 | 1.53 | 3.97 | 3.84 | 0.158 | 0.088 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.78 | 60.92 | 2.86 | 24.03 | 23.55 | 22.74 | 22.24 | 1.31 | 3.98 | 3.85 | 0.141 | 0.072 | 24 | 0
2021-03-10 | 66.51 | 63.39 | 3.12 | 23.54 | 23.09 | 22.17 | 21.72 | 1.37 | 3.97 | 3.84 | 0.152 | 0.077 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.46 | 60.49 | 2.97 | 22.88 | 22.41 | 21.59 | 21.2 | 1.21 | 3.94 | 3.83 | 0.133 | 0.067 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.73 | 60.76 | 2.97 | 23 | 22.53 | 21.58 | 21.13 | 1.4 | 3.93 | 3.81 | 0.148 | 0.078 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.71 | 60.69 | 3.02 | 23.33 | 22.88 | 21.4 | 20.96 | 1.92 | 3.93 | 3.81 | 0.177 | 0.108 | 24 | 0
2021-03-14 | 65.45 | 62.3 | 3.15 | 22.68 | 22.24 | 21.59 | 21.16 | 1.08 | 3.92 | 3.8 | 0.132 | 0.06 | 24 | 0
2021-03-15 | 67.68 | 64.26 | 3.42 | 22.54 | 22.08 | 21.7 | 21.18 | 0.9 | 3.92 | 3.8 | 0.128 | 0.053 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.62 | 60.55 | 3.07 | 22.73 | 22.27 | 21.64 | 21.2 | 1.07 | 3.94 | 3.83 | 0.129 | 0.058 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.4 | 62.09 | 3.31 | 22.81 | 22.35 | 21.51 | 21.06 | 1.29 | 3.92 | 3.81 | 0.148 | 0.074 | 24 | 0
2021-03-18 | 64.85 | 61.68 | 3.17 | 22.62 | 22.16 | 21.66 | 21.2 | 0.96 | 3.93 | 3.81 | 0.125 | 0.056 | 24 | 0
2021-03-19 | 64.53 | 61.35 | 3.18 | 22.66 | 22.2 | 21.61 | 21.12 | 1.08 | 3.92 | 3.8 | 0.135 | 0.061 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.16 | 60.2 | 2.96 | 23.36 | 22.91 | 21.37 | 20.98 | 1.93 | 3.93 | 3.81 | 0.175 | 0.106 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.22 | 60.35 | 2.87 | 23.46 | 22.99 | 21.5 | 21.1 | 1.89 | 3.93 | 3.81 | 0.174 | 0.104 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 62.4 | 59.59 | 2.81 | 23.04 | 22.56 | 21.76 | 21.35 | 1.21 | 3.94 | 3.82 | 0.128 | 0.068 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 660.84 | 647.28 | 621.15 | 607.84 | 39.44 |  |  | 4.416 | 2.292 | 672 | 0
Средние: | 66.84 | 63.6 | 3.23 | [5 empty] | 3.95 | 3.82
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2541ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации