## советской армии 36 ИТП 2 ввод1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:МКД Советской армии 36 ИТП2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00237415 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x56E5 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 103.84 | 60.68 | 60.66 | 43.16 | 65.83 | 62.93 | 59.38 | 58.37 | 0 | 0 | 4.56 | 7.64 | 6.79 | 2.978 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 113.61 | 64.93 | 64.9 | 48.68 | 65.57 | 62.2 | 60.59 | 59.38 | 0 | 0 | 2.82 | 7.73 | 6.85 | 3.209 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 102.33 | 61.28 | 61.22 | 41.05 | 66.43 | 63.56 | 61.06 | 59.96 | 0 | 0 | 3.6 | 7.7 | 6.8 | 2.817 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 105.31 | 61.61 | 61.59 | 43.7 | 65.76 | 62.8 | 60.79 | 59.76 | 0 | 0 | 3.04 | 7.68 | 6.79 | 2.927 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 109.71 | 62.98 | 62.97 | 46.73 | 65.44 | 62.27 | 60.15 | 59.01 | 0 | 0 | 3.26 | 7.71 | 6.85 | 3.111 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 108.94 | 62.78 | 62.76 | 46.16 | 66.31 | 63.18 | 59.93 | 58.81 | 0 | 0 | 4.37 | 7.64 | 6.79 | 3.18 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 109 | 62.72 | 62.7 | 46.28 | 65.04 | 61.91 | 59.98 | 58.87 | 0 | 0 | 3.04 | 7.7 | 6.84 | 3.052 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 105.67 | 62.28 | 62.25 | 43.39 | 66.52 | 63.51 | 60.87 | 59.75 | 0 | 0 | 3.76 | 7.7 | 6.81 | 2.982 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 105.62 | 62.09 | 62.06 | 43.53 | 66.7 | 63.64 | 60.77 | 59.7 | 0 | 0 | 3.94 | 7.67 | 6.78 | 3.005 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 93.77 | 57.36 | 57.37 | 36.41 | 65.94 | 63.49 | 60.64 | 59.66 | 0 | 0 | 3.83 | 7.7 | 6.81 | 2.516 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 79.57 | 51.75 | 51.73 | 27.82 | 65.59 | 63.78 | 60.71 | 59.95 | 0 | 0 | 3.83 | 7.69 | 6.79 | 1.952 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 72.15 | 47.89 | 47.87 | 24.26 | 64.22 | 62.74 | 58.8 | 58.09 | 0 | 0 | 4.65 | 7.62 | 6.78 | 1.723 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 72.27 | 47.28 | 47.26 | 24.99 | 63.04 | 61.6 | 57.03 | 56.46 | 0 | 0 | 5.14 | 7.59 | 6.82 | 1.755 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 77.86 | 49.88 | 49.87 | 27.98 | 63.97 | 62.29 | 57.44 | 56.7 | 0 | 0 | 5.59 | 7.57 | 6.78 | 1.995 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 77.94 | 49.75 | 49.73 | 28.19 | 63.82 | 62.15 | 58.09 | 57.37 | 0 | 0 | 4.78 | 7.62 | 6.81 | 1.963 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 81.38 | 51.68 | 51.66 | 29.7 | 64.22 | 62.38 | 58.08 | 57.33 | 0 | 0 | 5.05 | 7.58 | 6.77 | 2.087 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 75.97 | 49.53 | 49.52 | 26.44 | 65.07 | 63.4 | 58.54 | 57.82 | 0 | 0 | 5.58 | 7.63 | 6.8 | 1.925 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 75.6 | 49.66 | 49.65 | 25.94 | 65.75 | 64.09 | 59.51 | 58.81 | 0 | 0 | 5.28 | 7.59 | 6.73 | 1.899 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 86.8 | 53.76 | 53.75 | 33.04 | 65.08 | 62.98 | 59.15 | 58.42 | 0 | 0 | 4.56 | 7.67 | 6.82 | 2.306 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 92.85 | 56.38 | 56.35 | 36.47 | 66.77 | 64.33 | 59.9 | 59 | 0 | 0 | 5.33 | 7.7 | 6.83 | 2.624 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 94.5 | 57.26 | 57.21 | 37.24 | 66.07 | 63.61 | 60.5 | 59.58 | 0 | 0 | 4.03 | 7.73 | 6.83 | 2.584 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 91.9 | 56.65 | 55.77 | 35.25 | 44.05 | 42.48 | 41.05 | 40.4 | 0 | 0 | 2.08 | 7.02 | 6.08 | 1.61 | 0 | 16 | 8 | *
2021-03-17 | 84.84 | 53.48 | 53.47 | 31.36 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2 | 4.2 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-03-18 | 82.13 | 52.52 | 52.5 | 29.61 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2 | 4.2 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-03-19 | 79.33 | 51.26 | 51.24 | 28.07 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2 | 4.2 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-03-20 | 72.44 | 48.14 | 48.12 | 24.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2 | 4.2 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-03-21 | 71.26 | 48.05 | 48.03 | 23.21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2 | 4.2 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-03-22 | 70.67 | 47.66 | 47.65 | 23.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2 | 4.2 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
Итого: |  |  |  |  | 1417.1 | 1365.32 | 1292.9 | 1273.2 | 0 | 0 | 92.12 |  |  | 54.2 | 0 | 520 | 152
Средние: | 89.18 | 55.04 | 54.99 | 34.14 | [7 empty] | 7.11 | 6.21
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 48137.67 | 46754.78 | 42978.45 | 42379.81 | 828.68 | 812.92 | 4374.97 | 1447.456 | 47.987 | 20290 | 1682
22/03/2124:00 | 49554.86 | 48120.1 | 44271.41 | 43653.01 | 828.68 | 812.92 | 4467.09 | 1501.656 | 47.987 | 20810 | 1834
Итого: | 1417.19 | 1365.32 | 1292.96 | 1273.2 | 0 | 0 | 92.12 | 54.2 | 0 | 520 | 152
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 520ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 152ч
Время работы прибора после сброса 22656ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации