## советской армии 36 ИТП 2 ввод2
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:МКД Советской армии 36 ИТП2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00237415 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x56E5 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC | НС
| м3 | м3 | ч | ч
2021-02-23 | 6.8 | 9.39 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 12.39 | 9.58 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 5.85 | 9.58 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 3.67 | 9.59 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 10.28 | 9.49 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 10.32 | 9.4 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 9.34 | 9.41 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 8.04 | 9.55 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 3.87 | 9.66 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 0.93 | 9.6 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 2.13 | 9.53 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 3.78 | 9.23 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 0.3 | 8.99 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 0.21 | 9.06 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 0.19 | 9.17 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 0.44 | 9.17 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 6.73 | 9.22 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 1.43 | 9.34 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 0.28 | 9.3 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 0.67 | 9.33 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 0.59 | 9.39 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 1.17 | 9.39 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 0.74 | 9.23 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 1.98 | 9.21 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 1.51 | 9.14 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 5.48 | 8.94 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 4.37 | 9.03 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 1.5 | 9.03 | 24 | 0 | *
Итого: | 104.99 | 260.95 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 10371.24 | 4748.52 | 21972 | 0
22/03/2124:00 | 10476.23 | 5009.47 | 22644 | 0
Итого: | 104.99 | 260.95 | 672 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22656ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации