## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: строительная 12 в 3 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00002846 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 1.92 | --- | 137.38 | 140.41 | 132.66 | 134.69 | 4.72 |  | --- | --- | 69.26 | 57.06 | 12.2 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 2.15 | --- | 137.53 | 141.14 | 133.61 | 136.01 | 3.92 |  | --- | --- | 75.96 | 61.98 | 13.98 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 1.73 | --- | 137.44 | 140.22 | 133.42 | 135.32 | 4.02 |  | --- | --- | 66.06 | 54.99 | 11.07 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 1.97 | --- | 136.42 | 139.59 | 132.91 | 135.02 | 3.51 |  | --- | --- | 71.15 | 58.11 | 13.04 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 1.99 | --- | 136.31 | 139.55 | 132.94 | 135.1 | 3.37 |  | --- | --- | 72.06 | 58.82 | 13.24 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 1.98 | --- | 134.41 | 137.54 | 130.58 | 132.64 | 3.83 |  | --- | --- | 71.21 | 57.97 | 13.24 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 2.09 | --- | 136.15 | 139.58 | 132.73 | 135 | 3.42 |  | --- | --- | 74.34 | 60.42 | 13.92 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 1.85 | --- | 135.67 | 138.54 | 131.32 | 133.24 | 4.35 |  | --- | --- | 67.72 | 55.71 | 12.01 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 1.91 | --- | 136.39 | 139.48 | 132.7 | 134.77 | 3.69 |  | --- | --- | 70.17 | 57.62 | 12.55 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 1.75 | --- | 137.85 | 140.69 | 133.92 | 135.86 | 3.93 |  | --- | --- | 66.67 | 55.44 | 11.23 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 1.62 | --- | 139.75 | 142.37 | 135.27 | 137.08 | 4.49 |  | --- | --- | 63.43 | 53.38 | 10.05 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 1.58 | --- | 141.56 | 144.22 | 137.53 | 139.4 | 4.03 |  | --- | --- | 63.55 | 53.8 | 9.75 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 1.53 | --- | 140.66 | 143.27 | 136.47 | 138.33 | 4.18 |  | --- | --- | 63.18 | 53.73 | 9.45 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 1.6 | --- | 139.1 | 141.72 | 134.29 | 136.12 | 4.81 |  | --- | --- | 63.58 | 53.76 | 9.82 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 1.54 | --- | 142.13 | 144.78 | 138.12 | 140 | 4.02 |  | --- | --- | 63.24 | 53.82 | 9.42 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 1.55 | --- | 139.18 | 141.81 | 135.21 | 137.07 | 3.96 |  | --- | --- | 63.74 | 53.99 | 9.75 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 1.49 | --- | 140.36 | 142.93 | 137.49 | 139.41 | 2.86 |  | --- | --- | 63.37 | 53.74 | 9.63 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 1.51 | --- | 140.71 | 143.33 | 136.72 | 138.59 | 3.99 |  | --- | --- | 63.3 | 53.95 | 9.35 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 1.53 | --- | 136.68 | 139.24 | 132.64 | 134.44 | 4.04 |  | --- | --- | 63.41 | 53.65 | 9.76 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 1.66 | --- | 138.17 | 140.79 | 132.65 | 134.45 | 5.53 |  | --- | --- | 63.81 | 53.74 | 10.07 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 1.67 | --- | 136.82 | 139.59 | 132.7 | 134.61 | 4.13 |  | --- | --- | 66.05 | 55.35 | 10.7 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
16,03,21 | 1.56 | --- | 138.76 | 141.34 | 134.56 | 136.37 | 4.2 |  | --- | --- | 63.25 | 53.51 | 9.74 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 1.6 | --- | 137.77 | 140.46 | 133.79 | 135.67 | 3.99 |  | --- | --- | 64.79 | 54.66 | 10.13 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 1.53 | --- | 138.72 | 141.35 | 135.18 | 137.04 | 3.54 |  | --- | --- | 63.8 | 54.01 | 9.79 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 1.57 | --- | 139.85 | 142.45 | 135.26 | 137.09 | 4.59 |  | --- | --- | 63.17 | 53.59 | 9.58 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 1.52 | --- | 140.56 | 143.2 | 136.7 | 138.58 | 3.86 |  | --- | --- | 63.47 | 54.01 | 9.46 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 1.55 | --- | 141.75 | 144.4 | 136.68 | 138.57 | 5.07 |  | --- | --- | 63.41 | 54.22 | 9.19 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 1.48 | --- | 142.41 | 145.08 | 138.22 | 140.15 | 4.19 |  | --- | --- | 63.47 | 54.51 | 8.96 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
Итого | 47.45 | --- | 3880.49 | 3959.1 | 3766.27 | 3820.64 | 114.22 | 0 | --- | --- | 1850.62 | [9 empty] | 672 |  | 0
66.0936
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 47,45
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 466.02 |  |  |  |  | 513.47 |  |  |  | 47.45
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 45377.45 |  |  |  |  | 49257.94 |  |  |  | 3880.49
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 43807.86 |  |  |  |  | 47574.12 |  |  |  | 3766.27
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 9468.05 |  |  |  |  | 10140.05 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 1052.33 |  |  |  |  | 1052.33 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: строительная 12 в 3 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00002846 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 0.59 | --- | 30.6 | 31.28 | 24.37 | 24.8 | 6.23 |  | --- | --- | 69.22 | 61.47 | 7.75 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 0.62 | --- | 30.33 | 31.12 | 24.58 | 25.09 | 5.75 |  | --- | --- | 75.82 | 67.23 | 8.59 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 0.47 | --- | 30.36 | 30.97 | 25.45 | 25.87 | 4.9 |  | --- | --- | 66.02 | 59.16 | 6.86 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 0.53 | --- | 29.95 | 30.64 | 24.96 | 25.42 | 4.99 |  | --- | --- | 71.12 | 63.01 | 8.11 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 0.52 | --- | 29.83 | 30.54 | 25.09 | 25.57 | 4.74 |  | --- | --- | 71.93 | 63.91 | 8.02 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 0.55 | --- | 29.67 | 30.36 | 24.31 | 24.76 | 5.36 |  | --- | --- | 71.14 | 62.93 | 8.21 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 0.58 | --- | 29.88 | 30.63 | 24.51 | 25 | 5.37 |  | --- | --- | 74.26 | 65.68 | 8.58 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 0.53 | --- | 30.07 | 30.71 | 24.62 | 25.03 | 5.46 |  | --- | --- | 67.69 | 60.24 | 7.45 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 0.54 | --- | 29.95 | 30.63 | 24.6 | 25.04 | 5.36 |  | --- | --- | 70.15 | 62.22 | 7.93 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 0.5 | --- | 30.39 | 31.02 | 25.17 | 25.59 | 5.22 |  | --- | --- | 66.57 | 59.65 | 6.92 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 0.49 | --- | 31.05 | 31.63 | 25.5 | 25.89 | 5.55 |  | --- | --- | 63.41 | 57.05 | 6.36 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 0.48 | --- | 31.21 | 31.8 | 25.76 | 26.16 | 5.45 |  | --- | --- | 63.54 | 57.24 | 6.3 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 0.48 | --- | 31.15 | 31.73 | 25.65 | 26.04 | 5.5 |  | --- | --- | 63.17 | 56.93 | 6.24 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 0.52 | --- | 30.96 | 31.54 | 24.79 | 25.17 | 6.17 |  | --- | --- | 63.57 | 57.11 | 6.46 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 0.47 | --- | 31.6 | 32.19 | 26.18 | 26.58 | 5.42 |  | --- | --- | 63.22 | 57.16 | 6.06 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 0.47 | --- | 30.91 | 31.49 | 25.67 | 26.06 | 5.24 |  | --- | --- | 63.74 | 57.44 | 6.3 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 0.43 | --- | 30.34 | 30.91 | 26.68 | 27.06 | 3.67 |  | --- | --- | 63.38 | 55.33 | 8.05 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 0.46 | --- | 31.23 | 31.81 | 25.99 | 26.38 | 5.24 |  | --- | --- | 63.29 | 57.18 | 6.11 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 0.46 | --- | 30.21 | 30.78 | 25.04 | 25.43 | 5.17 |  | --- | --- | 63.39 | 57 | 6.39 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 0.55 | --- | 31.37 | 31.96 | 24.66 | 25.03 | 6.71 |  | --- | --- | 63.78 | 57.28 | 6.5 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 0.51 | --- | 30.43 | 31.05 | 24.83 | 25.24 | 5.6 |  | --- | --- | 66.03 | 59.12 | 6.91 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
16,03,21 | 0.44 | --- | 30.82 | 31.39 | 25.99 | 26.39 | 4.82 |  | --- | --- | 63.24 | 56.94 | 6.3 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 0.48 | --- | 30.72 | 31.32 | 25.58 | 25.99 | 5.14 |  | --- | --- | 64.77 | 58.21 | 6.56 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 0.42 | --- | 30.61 | 31.19 | 26.38 | 26.79 | 4.23 |  | --- | --- | 63.78 | 57.45 | 6.33 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 0.46 | --- | 31.27 | 31.85 | 26.07 | 26.47 | 5.2 |  | --- | --- | 63.16 | 56.94 | 6.22 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 0.43 | --- | 31.11 | 31.69 | 26.49 | 26.89 | 4.62 |  | --- | --- | 63.46 | 57.28 | 6.18 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 0.5 | --- | 31.98 | 32.58 | 26.13 | 26.53 | 5.85 |  | --- | --- | 63.41 | 57.33 | 6.08 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 0.45 | --- | 31.71 | 32.3 | 26.72 | 27.13 | 4.99 |  | --- | --- | 63.46 | 57.5 | 5.96 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
Итого | 13.96 | --- | 859.71 | 877.11 | 711.76 | 723.43 | 147.95 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 672 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 13,96
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 167.1 |  |  |  |  | 181.06 |  |  |  | 13.96
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 11305.76 |  |  |  |  | 12165.47 |  |  |  | 859.71
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 9490.16 |  |  |  |  | 10201.92 |  |  |  | 711.76
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 10520.38 |  |  |  |  | 11192.38 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________