## Sheet1
Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ-1 и ТВ-2 за март 2021г.
ООО "УК "Михайлов и К" ул. Восточная, 39
Архив прибора:КАРАТ-307 (01763113).Посуточный архив
Система отопления (ТВ-1) | [9 empty] | Система ГВС (ТВ-2)
Дата | Qo, Гкал | М1, т | М2, т | dM | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | Qo, Гкал | M1, т | M2, т | t1 | t2 | dM | dt | Vх, m3 | ВНР
23.02.2021 0:00:00 | 4.1441 | 103.3 | 97.6 | 5.7 | 95.2 | 59.52 | 35.68 | 5.61 | 4.61 | 0.45839 | 32.9 | 27.2 | 85.42 | 63.32 | 5.7 | 22.1 | 14.7 | 24
24.02.2021 0:00:00 | 4.9054 | 121.6 | 117 | 4.6 | 106.76 | 70.17 | 36.58 | 5.64 | 4.68 | 0.45724 | 46.2 | 41.6 | 104.4 | 85.39 | 4.6 | 19.02 | 14.9 | 24
25.02.2021 0:00:00 | 4.0803 | 122.2 | 117.6 | 4.6 | 95.14 | 65.07 | 30.07 | 5.6 | 4.63 | 0.40577 | 46.4 | 41.8 | 93.21 | 77.72 | 4.6 | 15.49 | 14.6 | 24
26.02.2021 0:00:00 | 4.1577 | 122.1 | 118.5 | 3.6 | 97.01 | 65.61 | 31.4 | 5.64 | 4.65 | 0.32375 | 45.8 | 42.2 | 94.93 | 78.8 | 3.6 | 16.12 | 11.5 | 24
27.02.2021 0:00:00 | 4.516 | 122.5 | 118.5 | 4 | 101.99 | 68.22 | 33.77 | 5.7 | 4.72 | 0.3792 | 46.2 | 42.2 | 99.8 | 82.39 | 4 | 17.41 | 16.1 | 24
28.02.2021 0:00:00 | 4.6071 | 123.8 | 118.1 | 5.7 | 100.18 | 67.25 | 32.93 | 5.61 | 4.63 | 0.53033 | 47.7 | 42 | 98.04 | 81.14 | 5.7 | 16.91 | 19.8 | 24
01.03.2021 0:00:00 | 4.5094 | 122.7 | 118.8 | 3.9 | 101.92 | 68.18 | 33.74 | 5.68 | 4.7 | 0.36949 | 46.2 | 42.3 | 99.74 | 82.4 | 3.9 | 17.34 | 13.4 | 24
02.03.2021 0:00:00 | 4.2695 | 122.7 | 119 | 3.7 | 99.82 | 67.82 | 32 | 5.67 | 4.67 | 0.3431 | 46.1 | 42.4 | 97.73 | 81.38 | 3.7 | 16.36 | 0.5 | 24
03.03.2021 0:00:00 | 4.3199 | 123.2 | 118.9 | 4.3 | 98.89 | 67.03 | 31.86 | 5.64 | 4.65 | 0.39474 | 46.6 | 42.3 | 96.8 | 80.46 | 4.3 | 16.35 | 0 | 24
04.03.2021 0:00:00 | 3.7235 | 124.3 | 119.2 | 5.1 | 88.35 | 61.74 | 26.61 | 5.67 | 4.67 | 0.41591 | 47.4 | 42.3 | 86.55 | 73.07 | 5.1 | 13.48 | 0 | 24
05.03.2021 0:00:00 | 2.8823 | 125 | 119.9 | 5.1 | 75.02 | 54.77 | 20.26 | 5.66 | 4.65 | 0.34981 | 47.6 | 42.5 | 73.59 | 63.52 | 5.1 | 10.07 | 0 | 24
06.03.2021 0:00:00 | 2.4845 | 125.7 | 119.8 | 5.9 | 66.86 | 49.93 | 16.92 | 5.62 | 4.62 | 0.35766 | 48.3 | 42.4 | 65.62 | 57.27 | 5.9 | 8.35 | 0 | 24
07.03.2021 0:00:00 | 2.4788 | 126.3 | 119.7 | 6.6 | 65.66 | 49.13 | 16.52 | 5.64 | 4.63 | 0.3923 | 49 | 42.4 | 64.44 | 56.22 | 6.6 | 8.22 | 0 | 24
08.03.2021 0:00:00 | 2.7952 | 125.9 | 119.6 | 6.3 | 71.36 | 52.41 | 18.95 | 5.61 | 4.61 | 0.40937 | 48.7 | 42.4 | 69.98 | 60.52 | 6.3 | 9.46 | 0 | 24
09.03.2021 0:00:00 | 2.7649 | 125.9 | 119.8 | 6.1 | 70.98 | 52.15 | 18.83 | 5.64 | 4.64 | 0.39418 | 48.6 | 42.5 | 69.62 | 60.24 | 6.1 | 9.38 | 0 | 24
10.03.2021 0:00:00 | 2.927 | 125.5 | 119.9 | 5.6 | 74.89 | 54.62 | 20.27 | 5.63 | 4.63 | 0.38315 | 48.2 | 42.6 | 73.42 | 63.29 | 5.6 | 10.14 | 0 | 24
11.03.2021 0:00:00 | 2.6221 | 125.6 | 119.9 | 5.7 | 70.15 | 52.17 | 17.98 | 5.65 | 4.64 | 0.36383 | 48.3 | 42.6 | 68.83 | 59.93 | 5.7 | 8.9 | 0 | 24
12.03.2021 0:00:00 | 2.687 | 125.5 | 119.7 | 5.8 | 71.05 | 52.63 | 18.42 | 5.6 | 4.59 | 0.37532 | 48.3 | 42.5 | 69.71 | 60.56 | 5.8 | 9.15 | 0 | 24
13.03.2021 0:00:00 | 3.2706 | 125.2 | 120.2 | 5 | 80.83 | 57.67 | 23.16 | 5.68 | 4.67 | 0.371 | 47.8 | 42.8 | 79.2 | 67.52 | 5 | 11.67 | 0 | 24
14.03.2021 0:00:00 | 3.8005 | 125 | 118.9 | 6.1 | 87.8 | 61.35 | 26.45 | 5.68 | 4.68 | 0.49428 | 48.4 | 42.3 | 86.03 | 72.65 | 6.1 | 13.38 | 0 | 24
15.03.2021 0:00:00 | 3.8388 | 124.5 | 119.3 | 5.2 | 90.45 | 63.11 | 27.34 | 5.7 | 4.7 | 0.43493 | 47.7 | 42.5 | 88.64 | 74.8 | 5.2 | 13.84 | 0 | 24
16.03.2021 0:00:00 | 3.4486 | 123.8 | 119.4 | 4.4 | 86.48 | 61.45 | 25.02 | 5.71 | 4.71 | 0.35108 | 46.8 | 42.4 | 84.79 | 72.13 | 4.4 | 12.66 | 0 | 24
17.03.2021 0:00:00 | 3.0911 | 123.9 | 119.5 | 4.4 | 80 | 57.66 | 22.34 | 5.66 | 4.66 | 0.32314 | 46.8 | 42.4 | 78.44 | 67.06 | 4.4 | 11.38 | 0 | 24
18.03.2021 0:00:00 | 3.0071 | 124.6 | 119.5 | 5.1 | 77.69 | 56.47 | 21.22 | 5.66 | 4.66 | 0.36307 | 47.5 | 42.4 | 76.19 | 65.51 | 5.1 | 10.68 | 0 | 24
19.03.2021 0:00:00 | 2.8782 | 125 | 119.7 | 5.3 | 74.96 | 54.84 | 20.12 | 5.67 | 4.67 | 0.36321 | 47.8 | 42.5 | 73.53 | 63.44 | 5.3 | 10.09 | 0 | 24
20.03.2021 0:00:00 | 2.5339 | 125.8 | 119.5 | 6.3 | 67.99 | 50.93 | 17.05 | 5.66 | 4.65 | 0.38896 | 48.6 | 42.3 | 66.74 | 58.3 | 6.3 | 8.44 | 0 | 24
21.03.2021 0:00:00 | 2.5093 | 126.1 | 119.1 | 7 | 67.25 | 50.74 | 16.51 | 5.61 | 4.61 | 0.42742 | 49.2 | 42.2 | 66.06 | 57.94 | 7 | 8.12 | 0 | 24
22.03.2021 0:00:00 | 2.3925 | 125.2 | 119.2 | 6 | 66.48 | 50.26 | 16.22 | 5.63 | 4.62 | 0.3618 | 48.3 | 42.3 | 65.3 | 57.21 | 6 | 8.09 | 0 | 24
ИТОГО: | 95.6453 | 3462.9 | 3315.8 | 147.1 | 83.2557 | 58.675 | 24.5793 | 5.6489 | 4.6518 | 10.9824 | 1317.4 | 1170.3 | 81.3125 | 68.7207 | 147.1 | 12.5929 | 105.5 | 672