## 98 лесная 4
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 098 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259704 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x3EB5 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-10-23 | 62.33 | 52.32 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-24 | 62.17 | 52.07 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 4.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-25 | 62.72 | 52.73 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-26 | 63.28 | 53.37 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 4.49 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-27 | 63.14 | 52.98 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 4.49 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-28 | 63.05 | 52.41 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.49 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-29 | 63.13 | 50.74 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 4.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-30 | 63.38 | 52.81 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.49 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-31 | 63.29 | 52.63 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 4.49 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-01 | 62.98 | 52.12 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 4.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-02 | 63.22 | 51.93 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 4.47 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-03 | 64.51 | 51.49 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.47 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-04 | 68.17 | 53.73 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 4.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-05 | 64.11 | 51.24 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 4.49 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-06 | 63.31 | 51.14 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 4.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-07 | 63.9 | 52.05 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 4.49 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-08 | 63.81 | 52.58 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-09 | 63.77 | 53.18 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 4.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-10 | 63.86 | 53.56 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 4.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-11 | 63.86 | 53.8 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 4.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-12 | 64.05 | 54.1 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 4.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-13 | 63.71 | 54.03 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 4.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-14 | 63.59 | 53.75 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 4.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-15 | 63.71 | 53.85 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 4.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-16 | 63.58 | 53.39 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 4.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-17 | 63.52 | 53.04 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 4.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-18 | 63.75 | 53.07 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 4.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-19 | 63.72 | 52.7 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-20 | 64.01 | 52.7 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 4.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-21 | 63.06 | 52.16 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 4.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-11-22 | 62.66 | 52.33 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 4.7 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 63.59 | 52.7 | 10.88 | [5 empty] | 5.12 | 4.57
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21836ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 098 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259704 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x3EB5 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-10-23 | 61.4 | 4.19 | 4.117 | 4.98 | 0.2319 | 24 | 0 | *
2021-10-24 | 61.75 | 5.42 | 5.325 | 4.96 | 0.3016 | 24 | 0 | *
2021-10-25 | 62.05 | 4.81 | 4.725 | 4.98 | 0.2694 | 24 | 0 | *
2021-10-26 | 62.37 | 4.52 | 4.439 | 4.99 | 0.2543 | 24 | 0 | *
2021-10-27 | 61.79 | 3.33 | 3.27 | 4.98 | 0.1855 | 24 | 0 | *
2021-10-28 | 62.12 | 4.6 | 4.521 | 4.97 | 0.258 | 24 | 0 | *
2021-10-29 | 62.33 | 4.55 | 4.469 | 4.96 | 0.2561 | 24 | 0 | *
2021-10-30 | 62.39 | 4.47 | 4.388 | 4.97 | 0.2514 | 24 | 0 | *
2021-10-31 | 62.44 | 5.01 | 4.92 | 4.97 | 0.2821 | 24 | 0 | *
2021-11-01 | 61.68 | 4.24 | 4.167 | 4.95 | 0.2357 | 24 | 0 | *
2021-11-02 | 62.26 | 4.62 | 4.537 | 4.92 | 0.2597 | 24 | 0 | *
2021-11-03 | 63.29 | 5.27 | 5.172 | 4.87 | 0.3013 | 24 | 0 | *
2021-11-04 | 65.62 | 3.43 | 3.362 | 4.89 | 0.2036 | 24 | 0 | *
2021-11-05 | 62.75 | 6.01 | 5.902 | 4.91 | 0.3403 | 24 | 0 | *
2021-11-06 | 62.04 | 4.2 | 4.125 | 4.94 | 0.235 | 24 | 0 | *
2021-11-07 | 62.7 | 4.31 | 4.233 | 4.94 | 0.244 | 24 | 0 | *
2021-11-08 | 62.3 | 3.49 | 3.429 | 4.98 | 0.196 | 24 | 0 | *
2021-11-09 | 62.29 | 3.18 | 3.126 | 5.14 | 0.1788 | 24 | 0 | *
2021-11-10 | 63 | 5.42 | 5.322 | 5.19 | 0.3082 | 24 | 0 | *
2021-11-11 | 62.8 | 4.45 | 4.37 | 5.24 | 0.2523 | 24 | 0 | *
2021-11-12 | 62.7 | 3.1 | 3.043 | 5.35 | 0.1751 | 24 | 0 | *
2021-11-13 | 62.6 | 4.18 | 4.104 | 5.37 | 0.2363 | 24 | 0 | *
2021-11-14 | 62.85 | 4.74 | 4.655 | 5.32 | 0.2691 | 24 | 0 | *
2021-11-15 | 62.56 | 4.29 | 4.214 | 5.33 | 0.2424 | 24 | 0 | *
2021-11-16 | 62.59 | 4.89 | 4.802 | 5.3 | 0.2761 | 24 | 0 | *
2021-11-17 | 62.39 | 3.61 | 3.545 | 5.27 | 0.2032 | 24 | 0 | *
2021-11-18 | 62.59 | 4.7 | 4.617 | 5.29 | 0.2658 | 24 | 0 | *
2021-11-19 | 62.45 | 3.87 | 3.801 | 5.28 | 0.2181 | 24 | 0 | *
2021-11-20 | 62.11 | 6.03 | 5.922 | 5.26 | 0.3377 | 24 | 0 | *
2021-11-21 | 62.07 | 3.84 | 3.773 | 5.26 | 0.2153 | 24 | 0 | *
2021-11-22 | 61.58 | 4 | 3.931 | 5.29 | 0.2222 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 136.77 | 134.326 |  | 7.7065 | 744 | 0
Средние: | 62.44 |  |  | 5.09
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21836ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации