## 78 мира 3
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/21г.-22/10/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 078 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259916 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xE1B7 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-09-23 | 63.46 | 55.17 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-24 | 62.99 | 54.73 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-25 | 63.73 | 55.2 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-26 | 63.86 | 55.3 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-27 | 63.56 | 55.14 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-28 | 63.6 | 54.41 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.94 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-29 | 63.64 | 54.22 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-30 | 63.42 | 54.05 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.93 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-01 | 63.16 | 53.85 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-02 | 63.43 | 53.85 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-03 | 63.25 | 53.53 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-04 | 62.87 | 52.96 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-05 | 63.43 | 53.16 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-06 | 59 | 48.72 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 3.43 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-07 | 62.7 | 52.73 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.94 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-08 | 61.49 | 52.09 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 3.93 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-09 | 61.98 | 52.3 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-10 | 62.23 | 52.64 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-11 | 61.82 | 52.11 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-12 | 61.2 | 51.51 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-13 | 61.55 | 51.73 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.94 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-14 | 61.59 | 51.72 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-15 | 61.82 | 51.48 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.94 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-16 | 61.93 | 51.6 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-17 | 61.67 | 51.5 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-18 | 61.32 | 51.31 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-19 | 61.6 | 51.49 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 3.93 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-20 | 61.94 | 51.64 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.98 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-21 | 62.48 | 52.48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 3.99 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-22 | 62.32 | 52.52 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 3.99 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 62.43 | 52.83 | 9.59 | [5 empty] | 4.04 | 3.91
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21098ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/21г.-22/10/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 078 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259916 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xE1B7 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-09-23 | 61.33 | 0.405 | 0.4 | 5.22 | 0.0221 | 24 | 0 | *
2021-09-24 | 61.59 | 0.565 | 0.556 | 5.2 | 0.0314 | 24 | 0 | *
2021-09-25 | 63.01 | 0.706 | 0.692 | 5.19 | 0.0401 | 24 | 0 | *
2021-09-26 | 62.59 | 0.34 | 0.336 | 5.18 | 0.0193 | 24 | 0 | *
2021-09-27 | 62.87 | 0.597 | 0.588 | 5.19 | 0.0339 | 24 | 0 | *
2021-09-28 | 61.78 | 0.344 | 0.341 | 5.32 | 0.0194 | 24 | 0 | *
2021-09-29 | 62.42 | 0.514 | 0.507 | 5.35 | 0.0291 | 24 | 0 | *
2021-09-30 | 61.53 | 0.415 | 0.41 | 5.29 | 0.0232 | 24 | 0 | *
2021-10-01 | 61.85 | 0.606 | 0.596 | 5.23 | 0.0338 | 24 | 0 | *
2021-10-02 | 62.19 | 0.6 | 0.591 | 5.2 | 0.0337 | 24 | 0 | *
2021-10-03 | 62.35 | 0.759 | 0.747 | 5.21 | 0.0427 | 24 | 0 | *
2021-10-04 | 62.39 | 0.751 | 0.738 | 5.13 | 0.0424 | 24 | 0 | *
2021-10-05 | 62.67 | 0.764 | 0.749 | 5.09 | 0.043 | 24 | 0 | *
2021-10-06 | 59.93 | 0.591 | 0.583 | 5.15 | 0.032 | 24 | 0 | *
2021-10-07 | 62.43 | 1.024 | 1.008 | 5.15 | 0.0577 | 24 | 0 | *
2021-10-08 | 59.03 | 0.361 | 0.357 | 5.12 | 0.0193 | 24 | 0 | *
2021-10-09 | 60.9 | 0.591 | 0.582 | 5.05 | 0.0326 | 24 | 0 | *
2021-10-10 | 61.72 | 0.814 | 0.802 | 5.04 | 0.0453 | 24 | 0 | *
2021-10-11 | 60.83 | 0.658 | 0.65 | 5.06 | 0.0362 | 24 | 0 | *
2021-10-12 | 60.48 | 1.004 | 0.988 | 5.08 | 0.0545 | 24 | 0 | *
2021-10-13 | 60.37 | 0.483 | 0.475 | 5.16 | 0.0261 | 24 | 0 | *
2021-10-14 | 59.88 | 0.491 | 0.484 | 5.18 | 0.0268 | 24 | 0 | *
2021-10-15 | 60.13 | 0.499 | 0.492 | 5.13 | 0.0269 | 24 | 0 | *
2021-10-16 | 61.36 | 0.991 | 0.976 | 5.06 | 0.055 | 24 | 0 | *
2021-10-17 | 60.4 | 0.495 | 0.489 | 5.04 | 0.0271 | 24 | 0 | *
2021-10-18 | 59.14 | 0.395 | 0.39 | 5.09 | 0.021 | 24 | 0 | *
2021-10-19 | 59.89 | 0.434 | 0.43 | 5.07 | 0.0235 | 24 | 0 | *
2021-10-20 | 60.45 | 0.417 | 0.412 | 5.12 | 0.0227 | 24 | 0 | *
2021-10-21 | 60.44 | 0.471 | 0.464 | 5.13 | 0.0256 | 24 | 0 | *
2021-10-22 | 60.77 | 0.509 | 0.502 | 5.13 | 0.0279 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 17.594 | 17.335 |  | 0.9743 | 720 | 0
Средние: | 61.22 |  |  | 5.15
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21098ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации