## 84 мира 11
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/21г.-22/10/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 11 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 084 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261684 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x107A ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-09-23 | 63.05 | 53.47 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 3.77 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-24 | 62.56 | 52.93 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 3.76 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-25 | 63.3 | 53.36 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 3.76 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-26 | 63.42 | 53.54 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 3.76 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-27 | 63.14 | 53.4 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 3.77 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-28 | 63.17 | 53.78 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-29 | 63.22 | 53.95 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-30 | 63 | 53.54 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-01 | 62.71 | 53.07 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-02 | 63.01 | 53.23 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-03 | 62.84 | 52.82 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-04 | 62.47 | 52.11 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-05 | 63.01 | 52.28 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-06 | 62.6 | 51.85 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-07 | 62.3 | 51.38 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-08 | 61.12 | 50.43 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-09 | 61.6 | 50.76 | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-10 | 61.84 | 51.34 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-11 | 61.41 | 50.77 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 3.77 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-12 | 60.81 | 50.37 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 3.77 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-13 | 61.17 | 50.67 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-14 | 61.21 | 50.57 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-15 | 61.42 | 50.36 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-16 | 61.52 | 50.29 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-17 | 61.27 | 50.05 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-18 | 60.92 | 49.75 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-19 | 61.18 | 49.98 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-20 | 61.52 | 50.47 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-21 | 62.05 | 50.92 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 3.86 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-10-22 | 61.9 | 51.14 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 3.86 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 62.15 | 51.75 | 10.4 | [5 empty] | 4.87 | 3.79
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21097ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/21г.-22/10/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 11 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 084 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261684 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x107A ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-09-23 | 60.53 | 0.875 | 0.862 | 5 | 0.0477 | 24 | 0 | *
2021-09-24 | 60.27 | 1.041 | 1.023 | 5 | 0.0565 | 24 | 0 | *
2021-09-25 | 61.44 | 1.354 | 1.331 | 4.98 | 0.0754 | 24 | 0 | *
2021-09-26 | 62.22 | 1.771 | 1.74 | 4.98 | 0.0995 | 24 | 0 | *
2021-09-27 | 61.8 | 1.218 | 1.199 | 5 | 0.0678 | 24 | 0 | *
2021-09-28 | 61.31 | 1.279 | 1.257 | 5.12 | 0.0706 | 24 | 0 | *
2021-09-29 | 61.29 | 1.241 | 1.221 | 5.17 | 0.0687 | 24 | 0 | *
2021-09-30 | 61 | 1.076 | 1.058 | 5.08 | 0.059 | 24 | 0 | *
2021-10-01 | 61.11 | 1.157 | 1.137 | 5 | 0.0636 | 24 | 0 | *
2021-10-02 | 60.77 | 1.064 | 1.046 | 4.98 | 0.0581 | 24 | 0 | *
2021-10-03 | 61.66 | 1.65 | 1.621 | 4.98 | 0.0916 | 24 | 0 | *
2021-10-04 | 60.3 | 0.979 | 0.963 | 4.91 | 0.0532 | 24 | 0 | *
2021-10-05 | 60.98 | 1.211 | 1.194 | 4.87 | 0.0667 | 24 | 0 | *
2021-10-06 | 60.07 | 0.842 | 0.828 | 4.91 | 0.0456 | 24 | 0 | *
2021-10-07 | 60.14 | 0.914 | 0.898 | 4.93 | 0.0493 | 24 | 0 | *
2021-10-08 | 59.7 | 1.325 | 1.305 | 4.88 | 0.0714 | 24 | 0 | *
2021-10-09 | 59.08 | 0.964 | 0.949 | 4.82 | 0.0512 | 24 | 0 | *
2021-10-10 | 60.35 | 1.513 | 1.488 | 4.82 | 0.0821 | 24 | 0 | *
2021-10-11 | 59.28 | 0.98 | 0.963 | 4.84 | 0.0523 | 24 | 0 | *
2021-10-12 | 58.42 | 0.918 | 0.903 | 4.85 | 0.0482 | 24 | 0 | *
2021-10-13 | 59.48 | 1.036 | 1.019 | 4.94 | 0.0553 | 24 | 0 | *
2021-10-14 | 58.46 | 0.684 | 0.674 | 4.95 | 0.036 | 24 | 0 | *
2021-10-15 | 59.09 | 0.875 | 0.861 | 4.9 | 0.0465 | 24 | 0 | *
2021-10-16 | 58.47 | 0.894 | 0.88 | 4.86 | 0.0472 | 24 | 0 | *
2021-10-17 | 59.34 | 1.219 | 1.199 | 4.82 | 0.065 | 24 | 0 | *
2021-10-18 | 59.4 | 1.227 | 1.207 | 4.87 | 0.0658 | 24 | 0 | *
2021-10-19 | 58.69 | 0.877 | 0.862 | 4.85 | 0.0459 | 24 | 0 | *
2021-10-20 | 59.42 | 0.934 | 0.919 | 4.91 | 0.05 | 24 | 0 | *
2021-10-21 | 59.1 | 0.76 | 0.748 | 4.9 | 0.0402 | 24 | 0 | *
2021-10-22 | 58.96 | 0.708 | 0.696 | 4.91 | 0.0373 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 32.586 | 32.051 |  | 1.7677 | 720 | 0
Средние: | 60.07 |  |  | 4.93
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21097ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации