## новый путь гагарина 4
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/21г.-22/10/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270716 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x9140 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-09-23 | 58.48 | 52.46 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-24 | 58.06 | 51.9 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-25 | 58.02 | 51.77 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-26 | 57.19 | 51.18 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-27 | 58.09 | 51.99 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-28 | 57.6 | 51.57 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-29 | 58.03 | 51.91 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-30 | 58.92 | 52.66 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-01 | 59.62 | 53.25 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-02 | 57.09 | 51.04 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-03 | 58.54 | 52.08 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-04 | 57.65 | 51.37 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-05 | 58.44 | 51.99 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-06 | 58.43 | 51.8 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-07 | 58.72 | 51.89 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-08 | 58.24 | 51.52 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-09 | 58.46 | 51.75 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-10 | 57.51 | 51.16 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-11 | 58.09 | 51.43 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-12 | 57.68 | 50.72 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-13 | 58.61 | 51.36 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-14 | 57.06 | 50.15 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-15 | 60.41 | 52.77 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-16 | 62.09 | 54.27 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-17 | 61.99 | 54.27 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-18 | 61.38 | 53.26 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-19 | 62.68 | 54.4 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-20 | 61.74 | 54.36 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-21 | 62.32 | 54.96 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-10-22 | 61.81 | 54.64 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 59.09 | 52.32 | 6.76 | [5 empty] | 3.84 | 3.5
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7682ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/21г.-22/10/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 6.50 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270716 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x9140 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-09-23 | 56.73 | 1.05 | 1.05 | 3.89 | 0.056 | 24 | 0 | *
2021-09-24 | 55.71 | 0.89 | 0.89 | 3.86 | 0.042 | 24 | 0 | *
2021-09-25 | 54.9 | 0.47 | 0.47 | 3.86 | 0.021 | 24 | 0 | *
2021-09-26 | 55.07 | 1.17 | 1.17 | 3.86 | 0.057 | 24 | 0 | *
2021-09-27 | 56.56 | 0.81 | 0.81 | 3.86 | 0.041 | 24 | 0 | *
2021-09-28 | 55.64 | 0.45 | 0.45 | 3.76 | 0.024 | 16 | 8 | *
2021-09-29 | 56.05 | 0.82 | 0.82 | 3.84 | 0.041 | 24 | 0 | *
2021-09-30 | 56.44 | 0.98 | 0.98 | 3.86 | 0.052 | 24 | 0 | *
2021-10-01 | 57.79 | 0.86 | 0.86 | 3.86 | 0.046 | 24 | 0 | *
2021-10-02 | 54.84 | 0.82 | 0.82 | 3.85 | 0.04 | 24 | 0 | *
2021-10-03 | 56.95 | 1.26 | 1.26 | 3.84 | 0.066 | 24 | 0 | *
2021-10-04 | 56.43 | 0.85 | 0.85 | 3.84 | 0.044 | 24 | 0 | *
2021-10-05 | 56.3 | 0.83 | 0.83 | 3.85 | 0.044 | 24 | 0 | *
2021-10-06 | 55.06 | 0.55 | 0.55 | 3.85 | 0.029 | 24 | 0 | *
2021-10-07 | 55.77 | 0.77 | 0.77 | 3.84 | 0.04 | 24 | 0 | *
2021-10-08 | 56.24 | 0.84 | 0.84 | 3.83 | 0.042 | 24 | 0 | *
2021-10-09 | 56.61 | 1.16 | 1.16 | 3.84 | 0.06 | 24 | 0 | *
2021-10-10 | 55.66 | 0.64 | 0.64 | 3.84 | 0.032 | 24 | 0 | *
2021-10-11 | 55.91 | 0.91 | 0.91 | 3.83 | 0.045 | 24 | 0 | *
2021-10-12 | 55.76 | 1.04 | 1.04 | 3.82 | 0.051 | 24 | 0 | *
2021-10-13 | 56.1 | 0.99 | 0.99 | 3.83 | 0.052 | 24 | 0 | *
2021-10-14 | 54.89 | 1.03 | 1.03 | 3.82 | 0.053 | 24 | 0 | *
2021-10-15 | 58.97 | 0.74 | 0.74 | 3.82 | 0.041 | 24 | 0 | *
2021-10-16 | 59.41 | 0.77 | 0.77 | 3.83 | 0.041 | 24 | 0 | *
2021-10-17 | 60.02 | 0.86 | 0.86 | 3.83 | 0.049 | 24 | 0 | *
2021-10-18 | 59.17 | 0.94 | 0.94 | 3.76 | 0.051 | 24 | 0 | *
2021-10-19 | 59.7 | 0.66 | 0.66 | 3.78 | 0.037 | 24 | 0 | *
2021-10-20 | 59.32 | 0.63 | 0.63 | 3.84 | 0.037 | 24 | 0 | *
2021-10-21 | 59.97 | 0.67 | 0.67 | 3.83 | 0.035 | 24 | 0 | *
2021-10-22 | 59.21 | 0.86 | 0.86 | 3.83 | 0.046 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 25.32 | 25.32 |  | 1.315 | 712 | 8
Средние: | 56.9 |  |  | 3.83
____________________________________________________________
Период нормальной работы 712ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 8ч
Время работы прибора после сброса 7682ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации