## 98 лесная 4
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/21г.-22/09/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 098 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259704 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x3EB5 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-08-23 | 35.52 | 18.57 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.34 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-08-24 | 39.56 | 33.15 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 4.35 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-08-25 | 43.1 | 40.99 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.36 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-08-26 | 43.9 | 42.22 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 4.38 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-08-27 | 43.45 | 42.31 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 4.35 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-08-28 | 43.69 | 41.61 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 4.34 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-08-29 | 43.67 | 42.64 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4.34 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-08-30 | 43.68 | 41.85 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 4.35 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-08-31 | 44.37 | 43.27 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 4.35 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-01 | 43.74 | 42.28 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 4.35 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-02 | 43.71 | 41.62 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 4.35 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-03 | 43.46 | 43.95 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 4.34 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-04 | 42.18 | 44.47 | -2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 4.35 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-05 | 41.68 | 45 | -3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 4.35 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-06 | 42.86 | 45.97 | -3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 4.34 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-07 | 42.79 | 41.75 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 4.35 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-08 | 42.54 | 41.74 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.38 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-09 | 42.17 | 45.71 | -3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 4.42 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-10 | 43.49 | 45.05 | -1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.37 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-11 | 43.54 | 44.34 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 4.35 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-12 | 43.32 | 44.48 | -1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 4.35 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-13 | 42.62 | 43.38 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 4.34 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-09-14 | 53.05 | 49.08 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 4.32 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-15 | 58.25 | 50.52 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 4.34 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-16 | 58.38 | 42.42 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-17 | 59.17 | 42.66 | 16.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 4.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-18 | 59.88 | 52.52 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 4.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-19 | 59.05 | 52.03 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 4.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-20 | 61.7 | 53.71 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 4.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-21 | 63.17 | 54.48 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 4.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-09-22 | 62.74 | 53.55 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 4.47 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 47.56 | 44.1 | 3.45 | [5 empty] | 5.41 | 4.38
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20406ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/21г.-22/09/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 098 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259704 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x3EB5 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-08-23 | 48.36 | 4.64 | 4.588 | 5.53 | 0.1988 | 24 | 0 | *
2021-08-24 | 54.03 | 4.38 | 4.32 | 5.29 | 0.2113 | 24 | 0 | *
2021-08-25 | 57.68 | 4.23 | 4.165 | 5.27 | 0.2192 | 24 | 0 | *
2021-08-26 | 58.42 | 3.65 | 3.592 | 5.48 | 0.1917 | 24 | 0 | *
2021-08-27 | 57.87 | 4.17 | 4.104 | 5.36 | 0.2165 | 24 | 0 | *
2021-08-28 | 58.03 | 3.03 | 2.984 | 5.2 | 0.1582 | 24 | 0 | *
2021-08-29 | 58.21 | 3.88 | 3.82 | 5.23 | 0.2029 | 24 | 0 | *
2021-08-30 | 57.79 | 4.45 | 4.381 | 5.31 | 0.2311 | 24 | 0 | *
2021-08-31 | 59.18 | 3.85 | 3.789 | 5.36 | 0.205 | 24 | 0 | *
2021-09-01 | 58.4 | 4.08 | 4.014 | 5.4 | 0.2141 | 24 | 0 | *
2021-09-02 | 58.16 | 3.94 | 3.878 | 5.4 | 0.2061 | 24 | 0 | *
2021-09-03 | 58.37 | 4.74 | 4.666 | 5.32 | 0.2488 | 24 | 0 | *
2021-09-04 | 57.24 | 6.52 | 6.422 | 5.41 | 0.3352 | 24 | 0 | *
2021-09-05 | 55.66 | 4.6 | 4.534 | 5.37 | 0.2292 | 24 | 0 | *
2021-09-06 | 58.22 | 4.48 | 4.412 | 5.33 | 0.2347 | 24 | 0 | *
2021-09-07 | 57.43 | 3.51 | 3.457 | 5.36 | 0.1811 | 24 | 0 | *
2021-09-08 | 57.74 | 4.02 | 3.96 | 5.53 | 0.2088 | 24 | 0 | *
2021-09-09 | 56.23 | 4.46 | 4.397 | 5.62 | 0.225 | 24 | 0 | *
2021-09-10 | 58.8 | 4.47 | 4.401 | 5.52 | 0.2364 | 24 | 0 | *
2021-09-11 | 59.04 | 5.23 | 5.145 | 5.39 | 0.2775 | 24 | 0 | *
2021-09-12 | 58.11 | 4.99 | 4.913 | 5.44 | 0.2606 | 24 | 0 | *
2021-09-13 | 57.36 | 4.62 | 4.551 | 5.37 | 0.238 | 24 | 0 | *
2021-09-14 | 58.76 | 5.34 | 5.254 | 5.47 | 0.2821 | 24 | 0 | *
2021-09-15 | 57.51 | 4.37 | 4.305 | 5.71 | 0.226 | 24 | 0 | *
2021-09-16 | 57.79 | 5.24 | 5.159 | 5.73 | 0.2721 | 24 | 0 | *
2021-09-17 | 58.67 | 4.69 | 4.617 | 5.63 | 0.2478 | 24 | 0 | *
2021-09-18 | 59.06 | 3.75 | 3.692 | 5.46 | 0.1992 | 24 | 0 | *
2021-09-19 | 58.59 | 3.99 | 3.927 | 5.32 | 0.2101 | 24 | 0 | *
2021-09-20 | 61.38 | 3.56 | 3.499 | 5.24 | 0.1969 | 24 | 0 | *
2021-09-21 | 61.97 | 3.16 | 3.108 | 5.22 | 0.1768 | 24 | 0 | *
2021-09-22 | 61.88 | 4.11 | 4.039 | 5.11 | 0.2296 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 134.15 | 132.093 |  | 6.9708 | 744 | 0
Средние: | 57.93 |  |  | 5.39
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20406ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации